환경순찰 점검표(별첨3)

( ‘14. 5.17.  ~  5.23. )

<뚝섬 안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항		조치부서
1		○ 위 치 - 씨름장 옆 ○ 적출내용 - 수도배관 파손 누수		안내센터
2		○ 위 치 - 장미원 앞 그늘막 ○ 적출내용 - 그늘막 고정끈 부식		안내센터
3		○ 위 치 - 제2주차장 옆 운동시설 ○ 적출내용 - 운동시설 고장		안내센터
4		○ 위 치 - 강변나들목 옆 ○ 적출내용 - 장미목 쓰러짐		안내센터
5		○ 위 치 - 잠실대교 북단 수중보 ○ 적출내용 - 낚시금지 현수막 훼손		안내센터
6		○ 위 치 - 장미원(자연학습장) 인근 보도 주변 ○ 적출내용 - 보도블럭 일부분 침하로 사고 위험	시설관리과

※ 매주 금요일 16:00까지 제출