한강서울 구간 조류발생 동향보고

‘14. 8. 12(화) 물관리정책과

팔당 및 잠실상수원에 발령(8.5,화)된 조류주의보가 지속되는 가운데 잠실수중보 하류구간 조류측정 (8.07(목) 및 8.11(월) 확인검사) 결과도 주의보 기준이상 검출되어 8.12(화) 14:00에 하류구간까지 확대 발령하고자 함

□ 조류발생 현황

○ 잠실수중보 상류 : 조류주의보 기준 이상 지속 검출

항목	8.7(목)	8.11(월)	비고
남조류세포수 (세포/mL,)	1,330~3,230	725~1,745
클로로필-a (mg/m3)	9.1~25.1	11.2~26.8

※ 주의보 발령기준 : 남조류(세포/mL) 500이상, 클로로필-a(mg/m3) 15이상 동시초과

○ 잠실수중보 하류 : 전 구간 조류주의보 기준 초과 (8.11)

항목	8.7(목)	8.11(월)	비고
남조류세포수 (세포/mL,)	58~2,838	503~1,015
클로로필-a (mg/m3)	18.1~33.4	18.1~33.4

○ 팔당댐 : 감소추세

항목	8.4(목)	8.6(수)	비고
남조류세포수 (세포/mL,)	212~9,615	2,623~4,927
클로로필-a (mg/m3)	4.7~56.1	11.1~11.4

□ 기상현황 : 8.17~18일 강우예정이며 강수량은 평년(4~15mm)보다 많겠음

□ 추진사항

○ 잠실수중보 상류 조류주의보 발령(’14.8.5 14:00)

※ 팔당호 조류주의보 발령 (‘14.8.5, 한강유역환경청)

○ 조류대책본부 설치(‘14.8.5) : 5개 운영반 운영 (주중 9~21시, 휴일 10~17시)

○ 조류독소 물질 검사(‘14.8.8): 미검출

□ 조치사항

○ 8. 12(화) 14:00 잠실수중보 하류구간 조류주의보 확대발령

작 성 자	물관리정책과장 : 배광환 ☎2133-3750 수질정책팀장 : 정미선 ☎3765 담당 : 장지선 ☎3768