[첨부1]

학교 아리수 음수대 관리 실태 조사서

초·중·고등학교 음수대 설치학교에 대한 요금감면과 관련하여 아리수음수대 설치 학교에 대하여 관리 실태를 조사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
□점검일시 :	2014년	7월	8일
□보 고 자 :	직 : 7급	성명 : 추홍식
학교명	성신초등학교	음수대담당자	고명식
소재지	성북구 돈암동 산 11-269	전화번호	921-1813
관리번호	1855895	구경	75㎜
단독수전여부	-단독수전( Ⅴ )	-유치원 복합수전( )
정수기 사용여부	-사용( )	-사용일( 년 월)
-불사용( Ⅴ )	-불사용일(20 년 월)
정수기 사용위치	-교실( )	-교무실( )	-교장실( )	-행정실( )	-식당( )
-기타( ), 위치 :
음수대 관리 및 시설 상태 점검	※ 아래 점검 결과 중 1가지 라도 지적될 경우 관리불량으로 판단 미감면 함
점검사항	점검결과
관리상태	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 ※전담관리인 : 고명식
○ 음수대 유지관리 계약 체결 또는 자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 고장발생시 제작회사에 신고 수리함 - 자체 관리 계획 : 수립
○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※청소용역 업체에서 매일 청소 실시
시설상태	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 파손 시설물 없음 ※시설팀에서 시설물 점검
○ 음수대 무단 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
점검결과	-양호( Ⅴ ) 불량( )	-설치대수( 10대)	-설치연도 (2010년)
감면적용 가능여부	-감면적용 가능( Ⅴ )	-감면적용사유 : 정수기 미사용 및 관리실태 양호
-감면적용불가능( )	-감면적용불가사유 :
조치사항 및 조사결과	-아리수 음수대 설치 및 음용 학교로 음수대 관리실태가 양호하여 수도요금 감면 적용 가능 함
붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진 ⇒ 지적사항 있을 경우 작성

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치 년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	10	우성하이테크	2008	양호	이상없음

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2

학교 아리수 음수대 관리 실태 조사서

초·중·고등학교 음수대 설치학교에 대한 요금감면과 관련하여 아리수음수대 설치 학교에 대하여 관리 실태를 조사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
□점검일시 :	2014년	7월	8일
□보 고 자 :	직 : 7급	성명 : 추홍식
학교명	성신여중	음수대담당자	고명식
소재지	성북구 돈암동 산121-269	전화번호	7921-1813
관리번호	1855895	구경	75㎜
단독수전여부	-단독수전( Ⅴ )	-유치원 복합수전( )
정수기 사용여부	-사용( )	-사용일
-불사용( Ⅴ )	-불사용일(20 년 월)
정수기 사용위치	-교실( )	-교무실( )	-교장실( )	-행정실( )	-식당( )
-기타( ), 위치 :
음수대 관리 및 시설 상태 점검	※ 아래 점검 결과 중 1가지 라도 지적될 경우 관리불량으로 판단 미감면 함
점검사항	점검결과
관리상태	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 ※전담관리인 : 고명식
○ 음수대 유지관리 계약 체결 또는 자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 고장발생시 제작회사에 신고 수리함 - 자체 관리 계획 : 수립
○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※청소용역 업체에서 매일 청소 실시
시설상태	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 파손 시설물 없음 ※시설팀에서 시설물 점검
○ 음수대 무단 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
점검결과	-양호( Ⅴ ) 불량( )	-설치대수	-설치연도 (2009년)
감면적용 가능여부	-감면적용 가능( Ⅴ )	-감면적용사유 : 정수기 미사용 및 관리실태 양호
-감면적용불가능( )	-감면적용불가사유 :
조치사항 및 조사결과	-아리수 음수대 설치 및 음용 학교로 음수대 관리실태가 양호하여 수도요금 감면 적용 가능 함
붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진 ⇒ 지적사항 있을 경우 작성

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치 년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	18	우성하이테크	2009	양호	이상없음

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2

학교 아리수 음수대 관리 실태 조사서

초·중·고등학교 음수대 설치학교에 대한 요금감면과 관련하여 아리수음수대 설치 학교에 대하여 관리 실태를 조사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
□점검일시 :	2014년	7월	8일
□보 고 자 :	직 : 7급	성명 : 추홍식
학교명	숭덕초등학교	음수대담당자	장순영
소재지	성북구 173	전화번호	911-1764
관리번호	7330735	구경	75㎜
단독수전여부	-단독수전( Ⅴ )	-유치원 복합수전( )
정수기 사용여부	-사용( )	-사용일(2011년 7월)
-불사용( Ⅴ )	-불사용일(20 년 월)
정수기 사용위치	-교실( )	-교무실( )	-교장실( )	-행정실( )	-식당( )
-기타( ), 위치 :
음수대 관리 및 시설 상태 점검	※ 아래 점검 결과 중 1가지 라도 지적될 경우 관리불량으로 판단 미감면 함
점검사항	점검결과
관리상태	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 ※전담관리인 : 장순영
○ 음수대 유지관리 계약 체결 또는 자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 고장발생시 제작회사에 신고 수리함 - 자체 관리 계획 : 수립
○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※청소용역 업체에서 매일 청소 실시
시설상태	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 파손 시설물 없음
○ 음수대 무단 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
점검결과	-양호( Ⅴ ) 불량( )	-설치대수	-설치연도 (2007년)
감면적용 가능여부	-감면적용 가능( Ⅴ )	-감면적용사유 : 정수기 미사용 및 관리실태 양호
-감면적용불가능( )	-감면적용불가사유 :
조치사항 및 조사결과	-아리수 음수대 설치 및 음용 학교로 음수대 관리실태가 양호하여 수도요금 감면 적용 가능 함
붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진 ⇒ 지적사항 있을 경우 작성

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치 년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	16	우성하이테크	2007	양호	이상없음

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2

학교 아리수 음수대 관리 실태 조사서

초·중·고등학교 음수대 설치학교에 대한 요금감면과 관련하여 아리수음수대 설치 학교에 대하여 관리 실태를 조사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
□점검일시 :	2014년	7월	8일
□보 고 자 :	직 : 7 급	성명 : 추홍식
학교명	정수초등학교	음수대담당자	유경훈
소재지	성북구 정릉동 431-62	전화번호	916-0050
관리번호	7183940	구경	50㎜
단독수전여부	-단독수전( )	-유치원 복합수전( )
정수기 사용여부	-사용( )	-사용일(20 년 월)
-불사용( Ⅴ )	-불사용일(20 년 월)
정수기 사용위치	-교실( )	-교무실( )	-교장실( )	-행정실( )	-식당( )
-기타( ), 위치 :
음수대 관리 및 시설 상태 점검	※ 아래 점검 결과 중 1가지 라도 지적될 경우 관리불량으로 판단 미감면 함
점검사항	점검결과
관리상태	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 ※전담관리인 : 유경훈
○ 음수대 유지관리 계약 체결 또는 자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 고장발생시 제작회사에 신고 수리함 - 자체 관리 계획 : 수립
○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※청소용역 업체에서 매일 청소 실시
시설상태	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 파손 시설물 없음 ※시설팀에서 시설물 점검
○ 음수대 무단 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
점검결과	-양호( Ⅴ ) 불량( )	-설치대수( 11대)	-설치연도 (2009년)
감면적용 가능여부	-감면적용 가능( Ⅴ )	-감면적용사유 : 정수기 미사용 및 관리실태 양호
-감면적용불가능( )	-감면적용불가사유 :
조치사항 및 조사결과	-아리수 음수대 설치 및 음용 학교로 음수대 관리실태가 양호하여 수도요금 감면 적용 가능 함
붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진 ⇒ 지적사항 있을 경우 작성

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치 년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	11	우성하이테크	2009	양호	이상없음

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2

학교 아리수 음수대 관리 실태 조사서

초·중·고등학교 음수대 설치학교에 대한 요금감면과 관련하여 아리수음수대 설치 학교에 대하여 관리 실태를 조사 후 결과를 아래와 같이 보고합니다.
□점검일시 :	2014년	7월	8일
□보 고 자 :	직 : 7 급	성명 : 추홍식
학교명	정덕초등학교	음수대담당자	박강신
소재지	성북구 동소문동7가 118-1	전화번호	928-0422
관리번호	7390264	구경	75㎜
단독수전여부	-단독수전( Ⅴ )	-유치원 복합수전( )
정수기 사용여부	-사용( )	-사용일(20 년 월)
-불사용( Ⅴ )	-불사용일(20 년 월)
정수기 사용위치	-교실( )	-교무실( )	-교장실( )	-행정실( )	-식당( )
-기타( ), 위치 : )
음수대 관리 및 시설 상태 점검	※ 아래 점검 결과 중 1가지 라도 지적될 경우 관리불량으로 판단 미감면 함
점검사항	점검결과
관리상태	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 ※전담관리인 : 박강신
○ 음수대 유지관리 계약 체결 또는 자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 고장발생시 제작회사에 신고 수리함 - 자체 관리 계획 : 수립
○ 음수대 및 주변 청결상태 ※청소용역 업체에서 매일 청소 여부 ※불결시 내용 구체적으로 기재	- 양호 ※청소용역 업체에서 매일 청소 실시
시설상태	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 파손 시설물 없음 ※시설팀에서 시설물 점검
○ 음수대 무단 철거 여부 (사유기재)	- 미철거
점검결과	-양호( Ⅴ ) 불량( )	-설치대수( 11대)	-설치연도 (2012년)
감면적용 가능여부	-감면적용 가능( Ⅴ )	-감면적용사유 : 정수기 미사용 및 관리실태 양호
-감면적용불가능( )	-감면적용불가사유 :
조치사항 및 조사결과	-아리수 음수대 설치 및 음용 학교로 음수대 관리실태가 양호하여 수도요금 감면 적용 가능 함
붙임 : 음수대별 세부점검표, 점검사진 ⇒ 지적사항 있을 경우 작성

□ 세부점검표

연번	설치위치	음수대수	제작회사	설치 년도	관리상태(양호,불량)			조치현황
					청결 상태	소모성 부품	중요 부품
	계	11	우성하이테크	2012	양호	이상없음

□ 점검사진 (지적사항만 작성)

연번 1	연번 2