’14년도 행정사무 결과 분야별 분석

분야별	주요 관심사항	의원명
수돗물 홍 보	○ 음용률 향상을 위한 대책 수립 - 시민들이 수돗물을 마시지 않는 사유 분석 대응 - 시민들의 불신 및 음용률이 낮은 원인은 홍보 부족임 → 시장이나 본부장이 tv, 언론 등 적극적인 홍보 추진 - 고도정수처리시설 이후 음용률을 높일 수 있는 대안 및 계획	김광수 김동승 진두생 전철수
	○ 고도정수 관련 홍보 - 고도정수처리 이후 음용률 관련 인지도가 개선되지 않았음 → 고도관련 홍보를 통장단 회의에 전달하는 방법 등 검토 - 고도정수처리 이후 시민만족도 조사와 모니터링 실시	김광수 한명희
	○ 수돗물 우수성에 대한 적극적인 홍보계획 수립할 것 - 유소년을 대상으로 CD, 동영상 등 활용 홍보 - 수돗물의 우수성 직접 체험기회 제공	한명희 김제리
	○ 수돗물 시민평가단 신규 단원 확대 및 토탈서비스 평가 축소	도문열
해외진출 시 계 외 급 수	○ 국내외 수도사업 진출 내실 있게 준비	김제리
	○ 아리수 해외판매 추진 적극 대처 - 국회의원 및 관련 위원회에 적극적으로 접촉하여 해외판매 추진	진두생
	○ ’13년 이후 급수수익 감소, 여유물량인 15만톤에 대한 시계외 급수 확대 등 수요처 적극 모색	최영수
예 산	○ 공공기금에서 시투융자기금으로 차입금을 차환하여 이자율 감소	김제리
	○ 예산편성시 불용액이 발생하지 않도록 편성	전철수
	○ 예산전용시 낙찰차액 사용 등 목적외 사용에 대한 대책 수립	이정훈
조 직 인 사	○ 상수도사업본부 감사과 재설치 검토	최영수
	○ 콜센터 등 근무경력자를 계약직으로 채용, 사업소 민원응대 활용	장흥순
요 금 세입분야	○ 체비지 등 변상금 징수 대책 수립(남부, 서부)	장흥순
	○ 상수도의 결손처분시 소멸시효 지양 검토 - 소멸시효는 업무태만으로 보일 수 있으므로 불납결손 처분 방법 검토	김제리
	○ 상수도 요금인상 방안 - 상수도 비용 절감하는 노력 후 시민들의 충격을 완화하는 방법으로 추진	이윤희
	○ 디지털 계량기 설치 방법 검토 - 원격검침 관련 검침원 고용문제와 직결되어 있으므로 장기적으로 충분한 검토 후 시행할 것	이윤희
	○ 세입 징수율 우수 사업소에 대한 인센티브 부여 방안 강구	장흥순
생산 및 수질관리	○ 한강 지천부터 철저한 수질 관리 계획 수립 - 지천하류에 대해 CCTV 등 총괄적으로 감시체계 확보해야 함 ○ 옥내배관 지원 범위 대형평수 까지 확대 - 보편적 복지차원에서 개선 검토	김동승
	○ 아리수품질확인제 수질검사원 인원 축소 재검토 - 음용률을 위해 적절한 사업임	김광수
	○ 정수 약품 성분공개를 통한 신뢰회복 - 정수과정에서 약품사용시 인체에 해롭지 않은 약품 사용	김제리
	○ 광암정수센타 정수지 방수 방식에 대한 향후 계획 - 정수지나 배수지의 방수방식 등 정비개선	최영수
	○ 고도이후 기술적인 문제점인 활성탄의 효율적인 관리계획 - 비용 절감면에서 효과 분석 및 재생로 설치 등 검토	김광수
	○ 정수장 슬러지를 활용한 다양한 제품 기획․제작 - 수익창출 및 시민인식 변화에 기여	진두생
	○ 병물아리수 배포시 아리수 우수성을 알리는 홍보물을 함께 배포하여 효과 극대화	김광수
	○ 다중이용시설 정수기 수질검사 실시 및 규정이하 정수기 조치 - 상수도본부에서 정수기 사용 제재방법 검토 - 학교정수기 수질검사항목에서 제외된 일반세균을(환경부, 교육부 지침) 항의 등을 통해 다시 항목에 넣는 방안 수립	한명희
학 교 음 수 대	○ 아리수 음수대 관리 대책 수립 - 관리를 못하는 학교에 대해서는 20%감면 페지 등 적절한 조치를 통한 개선 필요	장흥순
	○ 학교 음수대 관련 규정 제정(관련주체, 유지관리 등)	최영수
급수분야	○ 직결급수 사업시 중대형 아파트 등도 지원하는 방안 검토 - 형평성의 문제임	김동승
	○ 옥내노후배관 교체사업에 대한 철저한 대책 수립 - 음용률 향상을 위해 필요한 사업임	전철수
	○ 옥내누수 탐지 비용이나 방법등에 대한 홍보실시 - 이러한 좋은 제도를 시민이 모르는 경우가 많음	장흥순
	○ 무허가 재래시장 수돗물 공급방안 검토 - 전기나 가스처럼 소유주 요청시 철거한다는 조건으로 수돗물 공급방안 등을 검토하기 바람	장흥순
시 설 분 야	○ 누수에 대한 관심을 갖고 노후관정비 사업을 추진하기 바람 - 누수로 인한 비용이 63억원 정도 발생	진두생
	○ 소규모공사 감리․감독 개선 - 시설관리공단 위탁을 민간에 위탁하는 등 개방 방안 검토	최영수
	○ 특정업체 수의계약 재검토 - 다점형상관식 누수탐지기 구매 등	이정훈
	○ 비굴착 공법에 대한 토론회 개최 - 공법의 장단점, 경제성을 정리할 필요 - 비굴착 공법 중 PPR공법의 지역별 차이(설계 과다 계상)	이정훈
	○ 상수도관 교체시 전수조사를 통해 시급성위주의 사업진행	전철수
	○ 배수지위 건축물, 체육시설 설치 금지 등 향후 대책(조례개정)	김광수
	○ 강북취수장 신설 관련 자양,구의 취수장 폐쇄에 따라 기득수리권 포기로 막대한 세수가 낭비되었음 검토 개선 바람	김광수
연구원	○ 남조류 독소물질인 마이크로시스틴 등 수질관리 철저	이윤희
	○ 국제아리수상 재검토, 비용을 홍보에 사용하기 바람	도문열
	○ 막여과 시스템은 서울시 에너지저감 대책에 맞지 않음 - 연구 및 시설 재검토	이윤희
	○ 하수도연구 분야의 체계적인 접근을 위해 조직보강 및 사업계획 예산 등 미리 구상하여 대처	한명희
기타	○ 뚝도정수센터 성인의 견학실적이 낮음 이에 대한 대책 수립 유치원 및 학생위주 진행으로 형평성 낮음	김광수
	○ 뚝도박물관은 시민들의 접근성이 문제 - 시재정투융자기금의 차입금으로 이전 검토 필요	김제리
	○ 수도자제센타의 계약은 부정당 업체 등 문제가 많음 개선필요 - 계약시 업체간의 담합 등을 충분히 시스템적으로 검토대처	이정훈