[붙임 2]

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015.03.21.   11:05

□ 점검대상 : 흥인지문

□ 점 검 자 : 1팀장 소방위 최성남외 3

□ 점검사항

점검분야	점검사항	점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상 작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	․ CCTV 11개소 설치 및 변동없음 ․ CCTV 정상 작동함 ․ CCTV 화질 양호
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원 (주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	․ 종로구청(이동호) ․ 총 13명 (주/야간 : 각3명) ․ 정위치 근무함 ․ 이상상황 발생시 조치 계획 비치

[붙임 2]

문화재 CCTV 운영 점검부

□ 점검일시 : 2015.03.21.   11:20

□ 점검대상 : 동 묘

□ 점 검 자 : 1팀장 소방위 최성남외 3

□ 점검사항

점검분야	점검사항	점검결과	조 치
설치 및 작동 분야	․ CCTV 설치 변동사항 ․ CCTV 정상 작동 여부 ․ CCTV 화질 상태	․ CCTV 12개소 설치 및 변동없음 ․ CCTV 정상 작동함 ․ CCTV 화질 양호
운영 및 관제 분야	․ CCTV 관리주체 ․ 관제인원 (주/야간) ․ 근무상태 ․ 이상상황 발생시 조치 계획	․ 종로구청(이동호) ․ 총 8명 (주/야간 : 각2명) ․ 정위치 근무함 ․ 이상상황 발생시 조치 계획 비치