가스 정압기실

화재진압대응매뉴얼

종로소방서

낙원상가 정압기실

1. 시설현황
관리 번호	종-001호	대 상 명	정독도서관 지역 정압기
주 소	종로구 경운동 47-4번지 (종로구 삼일대로 439)	설치 위치	낙원상가 뒤편 중앙화단내
관리 기관	㈜에스코	전화 번호	1644-3030
가스 공급일	2000. 10. 01	공급압력(주)	00 pa
		공급압력(보조)	00 pa
차단밸브 유ㆍ무	유	압력구분(입구)	3.5Kg/㎠
		압력구분(출구)	230mmhg
정압기실 형태	철콘조	배관관경(입구)	300mm
		배관관경(출구)	80mm
기 타

2. 위치도 및 전경 사진
위 치 도			정압실 전경 사진

3. 출동경로 등

□ 최단 출동로

○ 종로안전센터-돈화문삼거리 좌회전-안국역사거리 좌회전-낙원상가 방향-경운고등학교 맞으편 중앙분리대화단 정압실

4. 화재진압 대책

□ 주위 환경

○ 낙원상가 정면 대로변 화단내에 위치하고 있어 유사시 소방차 접근 용이함.

○

□ 연소 확대 요인

○ 인접 상가건물 및 주택가와 20~30m 정도에 위치하여 연소확대요인 없음.

○

□ 진입 방법

○ 옥외에 위치하며 개인안전장구등 필히 장착후 2인1조 진입.

○

□ 진압활동 상 문제점

○ 구조(構造)상의 문제점

- 철콘조로 특이사항 없음.

-

○ 시설(施設)상의 문제점

- 특이사항 없음.

-

□ 대   책

○ ㈜에스코 관계자의 상시 안전관리 철저 및 연락체계 유지

○ 출동차량에 마스터키 및 배관망도 상시 비치 및 차단밸브 위치 숙지

○ 지속적인 유관기관합동훈련 실시