※ 2015년도 개선 대상(2처리장 소화조 등 9개소)

No	2015년 (9개소)
	장소	접지봉	피뢰침	SPD
1	2소화조	20	10
2	2처리장 가스탱크	4	3	1
3	생화학복합탈취기	8	2	1
4	가스소각로	5	2	2
5	3처리장 초침 A~D	8	4	13
6	3처리장 종침 A~D	8	4	12
7	4처리장 초침	2	1	3
8	4처리장 종침	2	1	5
9	4처리장 헙잡물 분리 및 탈취설비	8	2