2015년도 구급장비 운영 계획

영 등 포 소 방 서

(구 급 팀)

2015년도 구급장비 운영 계획

각 구급대별 관리 ․ 운영하고 있는 구급장비의 효율적인 관리를 통하여 100% 가동상태를 유지하고, 각종장비에 대한 소독을 철저히 실시하여 구급대원과 환자에 대한 감염방지 및 구급현장 활동에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

소방장비관리규칙 제7조 (소방장비관리운용계획의 수립)

119구조․구급에 관한 법률 새행규칙 제7조 (119구급대에서 갖추어야 할 장비의 기준)

구급장비의 보유기준(소방방재청 고시 제2013-4호/2013.2.25.)

안전지원과-27990(2014.12.30.)『2015년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』

Ⅱ		중점추진사항

철저한 예방 및 확인점검으로 상시 100% 가동상태 유지

지속적인 사용법 교육 및 숙달훈련으로 신속한 구급활동 전개

내용연수 초과장비 및 사용불능장비에 대한 적기 불용처분으로

효율적인 운용․관리

감염예방을 위한 소독 및 세척 철저로 안전확보

Ⅲ		구급장비 현황

2014. 12. 31 기준(구급대)

장 비 구 분	보유기준		보유수량		보유율 ( % )	비 고
	종	점	종	점
합 계	66	1,143	66	986	86.26
기도확보유지	5	42	5	42	100.00
호흡유지	9	137	9	137	100.00
심장박동회복	3	21	3	21	100.00
순환유지	3	84	3	84	100.00
외상처치장비	10	98	10	98	100.00
이송환자	6	77	6	77	100.00
검사장비	9	179	9	179	100.00
대원보호용장비	10	222	10	222	100.00
유해화학보호용 장비	5	241	5	160	66.39
통신장비	3	21	3	21	100.00
증거확보용장비	3	21	3	21	100.00

Ⅳ		세부추진사항

1. 구급장비 불용처분 일제실시

가. 관련규정

- 물품관리법 제35조(불용의 결정 등) 내지 제40조

- 물품관리법 시행령 제39조(불용결정의 기준 등) 내지 제43조

- 소방장비 관리규칙(행자부령248호) 제22조(소방장비의 처분) 등

나. 기  간 : 2015년도 장비회계팀 불용처분 시 병행

다. 대  상 : 내용연수 초과 장비로서 사용 불가능한 모든 장비

※ 참고자료 : 소방장비 내용연수 지정고시(소방방재청 고시 제2013-4호)

라. 기대효과

- 사용 불가능한 장비를 불용 처리함으로서 신규장비 확보

- 공간 활용 및 구조장비 관리 및 중장기 계획수립에 반영

2. 구급장비 보유기준 및 현황조사

가. 조사기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31(필요시 수시)

나. 대    상 : 구급장비 91종(구급장비 기준 별표1)

다. 조사방법

- 장비명 : 구급장비 보유기준의 기본사양을 확인하여 유사장비 동일명칭 사용

- 보유기준 【소방방재청고시 보유기준 참고하여 실질적인 보유기준 적용】

- 보유수량 : 물품관리시스템에 기재된 수량과 실제보유수량을 정확히 확인

라. 조사 및 관리

- 구급장비 보유기준에 의거 기본현황 파악 및 물품관리시스템 등재 관리

- 보유기준 외 추가장비 현황파악 장비편람에 등재 관리

마. 활용방안

- 2015년도 구급장비 보유기준 및 현황 기본자료로 활용

- 구급대별 부족장비 등을 파악하여 연차적으로 확보방안 마련

3. 구급장비 예방점검

가. 대    상 : 구급차량 등 제반 구급장비

나. 점검방법 : 구급장비관리운영지침에 의거 일일․주간․월간정비

※ 반드시 전자문서시스템상 서식에 의거 전자적으로 대장 기록유지․관리

다. 점검․정비 실시시기 및 확인자(결재자)

구분 정비별	시 기	점검자	검토자	결재자
일일점검․정비	- 1일 1회 이상 - 자체 일과표에서 정하는 시간 - 근무교대 시 및 운영 전․후	구급장비 운용자	부센터장 (진압대장)	센터장 (지휘팀장)
주간점검․정비	- 주 1회 이상(매주 목요일)	구급장비 운용자	센터장 (지휘팀장)	구급팀장
월간점검․정비	- 월 1회 이상(마지막주 목요일)	구급장비 운용자	센터장 (지휘팀장)	재난관리과장

※ 주간점검일이 공휴일인 경우 전날 주간점검 실시

라. 점검내용

- 구급차량, 구급장비의 정상작동 등 이상유무 여부

- 구급약품, 소독장비상태 등 이상유무 여부

마. 점검결과에 대한 조치

- 경미한 사항 : 자체정비

- 중요한 사항 : 전문업체 수리의뢰

바. 기록관리 : 장비관리운영지침에 의거 제반서류 비치 기록유지

- 구급장비 관리편람 작성 비치

4. 구급장비 확인점검

가. 점검회수 : 본부 연 1회, 소방서 연 4회(분기별 : 3,6,9,12월 예정)

나. 점검방법

- 본  부 : 2015년도 소방장비 확인점검과 병행추진

- 소방서 : 2015년도 장비회계팀 자체 장비확인 점검시 병행추진

5. 구급의약품 등 기초장비 구매 및 고장수리

가. 추진기간 : 수시(구급의약품 및 소모성 기자재 구매) / 수시(장비수리)

나. 예산과목 : 구급장비 유지관리 및 보강/사무관리비, 재료비

다. 집행용도

- 환자처치를 위한 의약품 및 소모성 물품

- 내용연수가 1년 미만으로서 사용에 비례하여 소모되거나 파손되기 쉬운 물품

- 다른 물품의 수리 완성제작(생산)하거나 시설공사에 투입 사용함으로서

그 본성을 상실하는 물품(예: 수리용 부속, 생산원료, 재료 등)

라. 장비수리 처리절차

고장발생보고

․ 수리업체

․ 소견포함

해당 부서

수리계획보고

․ 견적의뢰

․ 업체계약

구급팀

물품검수

․ 수리장비검수

해당 부서

및 구급팀

수리결과보고

․ 수리완료보고

구급팀

수리대금지급

․ 수리대금

․ 지급의뢰

장비회계팀

6. 구급장비 조작기술 교육훈련 강화

가. 교육기간 : 연중

나. 횟    수 : 1일 1시간 이상

다. 대    상 : 각 안전센터

라. 방    법 : 각 센터별 자체계획 수립 시행

마. 주요 교육내용

- 구급장비의 제원․성능 및 조작법, 장비의 점검․정비요령

- 운용상 안전에 관한 사항

- 기타 유지관리에 관한 사항

Ⅴ		행 정 사 항

각 센터장은 각종 재난현장에서의 구급장비가 상시 가동․유지

될 수 있도록 장비 정비․점검 및 교육․훈련 등을 철저히 하기 바라며,

구급장비 불용처분 시 물품관련법 등 관련규정을 숙지하여 내용

연수초과 및 사용 불가능한 장비의 불용처분에 차질이 없도록 하기

바랍니다.