비상소화장치 보수공사 확인 결과

<용산소방서>

연번	종 별	관리번호	형 식	위 치	조사결과 (양호/불량)	관할센터	비 고
1	비소	2	일체형	용산구 만리재로26가길 14	양호	현장대응단	함보수
2	비소	38 (용문시장)	분리형	용산구 효창원로42길 23	이설 (철거)	이촌	이설로 인한 철거
3	비소	87	분리형	용산구 청파로71길 78-6	양호	현장대응단	이설
4	비소	118	일체형	용산구 한강대로100길 3	양호	현장대응단	부품 보수

비상소화장치 준공검사 확인 결과(사진)

2호 – 파손함 보수	38호 – 이설로 인한 철거

87호 – 이설(청파로71길 78-6)	118호 – 소화전과 호스릴 결합부분 보수