	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획

1. 재난관리과-1326(2015.2.26.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림」과 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 2015년 상반기 소방용수시설 일제 점검 정비계획을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2015. 03. 9 ~ 03. 26 (팀별3일 - 붙임2참조)

나. 대  상 : 388개소

현 황	소화전	급수탑	저수조	비상소화장치
388	364	3	3	18

다. 조사자

❍ 붙임2 참조 시행

❍ 안전관리책임자 : 각조별선임자

❍ 감독자:센터장(진압대장)

라. 점검방법

❍ 소방용수시설 조사 필요장비 휴대조사

❍ 지하식 소화전 손잡이 없거나 불량시 즉시교체

❍ 시설물 매몰․훼손 등과 수압상태 등 확인(급격한 밸브 조작 금지)

❍ 소방용수시설 주변 장애물 제거(주 ․ 정차단속 등)

❍ 소방용수시설 주변5m이내 주차구획선 확인 및 장애 유․무 파악

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인 등

❍ 기타사항은 붙임1참조시행

마. 행정사항

❍ 일제점검 정비에따른 당일 야간 근무자는 조기 출근(13:30한)하여 출동에 차질이없도록하고,주간 근무자는 일제조사 실시.

❍ 담당자 사고시 해당 조원이 업무대행

❍ 소방용수시설 일제 점검정비시 안전사고 방지에 최선을다하기바랍니다.

❍ 점검결과 2015.04.03.(금)한 보고

붙임 : 1.상반기 소방용수시설 일제점검 정비계획(구로소방서) 1부.

2.소방용수시설 일제점검 정비 담당자 및 일정 1부.

3.상반기 소방용수시설 일제점검 정비 결과(보고서식) 1부.

4. 주차구획선 서식(한글,엑셀) 1부.

5. 노후 소방용수시설 현황 및 14년 하반기 점검 결과 1부.

6. 소화전 재도색 및 보온대상 확인점검 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015.04.03.

담당자			진압1대장			119안전센터장
협조자
시행	구로119안전센터-959	(		)	접수		(		)
우	152-110	서울 구로구 구로동로175(구로2동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-855-1119	/전송	02-864-0119	/		/	대시민공개