2015년도 상수도공사 기본 품셈단가표 검토내용

번호	구 분	공 종	검 토 내 용	비고
1	설계일반 기준	원가계산 설계일반 기준	○ (13) 제비율 검증 ⇒ 계약금액조정 검증(용어 변경) ※ 2015년 계약금액조정 검증 결과 참조
2		- 분야별 공통	○ 발생재 처리비 반영 ⇒ 사용고재 등 발생재 대금 단가산출서 사전 공제 ※ 표준품셈 1-13 참조
3	단가산출서	- 단가 재산출	○ 코드번호 : SK010200~021161(25개 공종) ⇒ 표준품셈에 따라 단가 재 산출(대형브레이커) ※ 표준품셈 10-20-2 가.구조물헐기 [주]-③참조
4		- 적정단가 적용	○ 코드번호 : SW000110,SWS00110,(2개 공종) ⇒ 시멘트운반비(40kg) 2개공종 중 공통단가 1개 적용
5	일위대가표	- 조건명기	○ 코드번호 : HNB90080~90901(22개 공종) ⇒ 제수변철거 : 철거품 재사용으로 명기 ※ 철거품을 재사용하지 않고 주철관과 동시 철거시 제외	2014년 검토 미이행
6		- 규격 명칭 변경	○ 코드번호 : HNK12080~14301(24개 공종) ⇒ 원형받침철개고정(불필요한 명칭 사용)
7		- 재료비 반영 여부 표기	○ 코드번호 : HNT21120~21121(2개 공종) ⇒ 철개고정장치 설치공의 재료비 반영여부 표기 ※ 현장에 따라 철개고정장치의 재사용과 신규사용이 있음
8		- 단가 재산출 및 설치기준 명기	○ 코드번호 : HZN51250~52520(16개 공종) 레고식 조립복구블록 설치(가복구 공종) ⇒ 세부항목의 레고식 조립블록 손료 적용기간 산출근거에 따라 단가 재산출 및 설치기준 명기 ※ 당일 굴착 및 당일 복구 원칙 준수(사용일수 : 5일 산출 근거 확인)	2014년 검토 미이행