중점추진사항

(적용범위) 당 센터 내의 모든 건축물과 시설물 전 종사원 및  출입자에                       대하여 적용한다.

(지휘감독)

1.이 계획에 의한 소방안전관리업무를 수행 하는 소방안전관리자는

센터소장의 지휘감독을 받아야 한다.

2.소방안전관리자는 해당직무와 관련하여 전 직원을 지휘 통솔

할 수 있다.

(조직 및 임무)

1.조직 - 당 사업소의 자위소방대 조직은 “별표 1”과 같다.

2.임무 - 자위소방대의 임무는 “별표 2”와 같다.

(소방안전관리자의 책임 및 권한) 소방안전관리자는 다음의 직무를 충실히 수행할                    책임과 권한이 있다.

1.소방계획의 작성 및 자위 소방대의 조직운영

2.소방계획에 의한 교육을 매분기 1회이상 정기적으로 실시(안전,보건교육 병행)

3.소방시설 기타 설비의 유지관리와 화기등의 사용에 대한 소방안전관리의 관리감독

4.기타 소방안전관리상 필요한 업무수행

화재의 예방

(소방시설의 자체점검)

1.당 센터소방검사(자율검사)는소방시설설치유지및안전관리에관한 법률

“제25조의 규정 및 공공기관방화관리에관한규정 제15조에  의하여 실시한다.

2.제1항의 자율점검은 실시하고 점검사항을 기록, 유지한다.

(방화순찰)

1.당 사업소의 방화순찰지구는 4개 지구로하며 순찰노선은 4개 노선                        으로 운영한다.

가.순찰지구명 : 본관, 고도처리장, 3처리장, 4처리장

나.순찰노선 : ㅇ 본관 : 지하층 → 1층 → 2층 → 3층 →옥상

ㅇ 1처리장 : 공사장 안전순찰

ㅇ 고도처리장 : 종합설비동 → 발전기동 →                                             송풍기동 → 유입동 → PUMP실.

ㅇ 3, 4처리장 : 탈수동 → 소화조 → 발전기동                                          →154변전실 →유입PUMP동 → 급수동 → 염소동                                     → 방류동 → 송풍기동.

2.방화순찰 요령은 일주일 1명이 1회이상 순찰한다.

3.방화순찰자는 순찰중 특이사항을 발견즉시 시정 또는 보고하여 완전                     조치토록 하며 순찰일지를 기록 유지하여야 한다.

(소방안전 환경조성)

당 센터의 소방안전을 위한 환경조성은 “별표3”과 같다

(보고체제)

화재의 발생시 보고의 체제는 별표4 와 같다

(소방교육)

1.전 직원은 년 4회이상 화재의 실상 화재의 예방 소화요령,인명대피                      유도요령 등에 관한 소방교육을 받아야 한다.

2.소방교육의 시기는 3월, 6월, 9월, 11월 실시하며, 11월 교육은

소화기 사용 및 소화전 사용의 훈련을 병행하여 실시한다.

※교육의 사항은 기록  유지하여야 한다.

※강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다.

(소방시설의 정비보완)

1.자율점검결과 고장 소방시설에 대하여는 정비보완 조치한다.

2.소방시설의 공사 또는 정비를 하려할 때에는 소방시설 공사업등의                        면허증 소지자를 선정 실시토록 하여야 한다.

(소화기의 관리)

1.소화기는 각 과별 책임 관리를 하고,  정비는 각 과의 요청에 의하여                     물재생과에서 일괄 정비한다.

2.각 과는 소화기 관리대장을 비치 활용하여 소화기를 효율적으로                          책임 유지관리 하여야 한다.

(화기의 사용제한)

1.증축, 개축, 수선등의 공사및 기타의 사유로 화기를 취급하고자 하는                     자는 사전에 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재 예방상 필요한

지시를 받고 화기사용 허가서를 득한 후 작업에 임해야 한다.

2. 1항의 통보를 받은 소방안전관리자는 화기취급 예정상황을 면밀히 검토

하여 화재 예방상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한                    하거나 지구별 화기취급 현장에의 감독자 지정운영 및 안전조치를 취한 후                    취급토록 하여야 한다.

3.임시 또는 화재경보 발령시 화기를 취급함에 있어서는 소방안전관리자의                  지시를 따라야 한다.

(통제 및 제한구역의 지정) 당 센터의 화재 예방상 인원 출입의 통제 및 제한구역                  을 다음과 같이 실시한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 내 용
통 제 구 역	#3가온 보일러실	관계자외 출입금지 (화기엄금)
	#3 발 전 실	관계자외 출입금지 (화기엄금)
	고도변전실	출입통제구역(특고압위험)
	#2 발 전 실	관계자외 출입금지 (화기엄금)
	#2 보 일 러 실	관계자외 출입금지 (화기엄금)
	각과별 창 고	관계자외 출입금지 (화기엄금)
제 한 구 역	154 kv 변 전 실	출입통제구역(특고압위험)

(현장별 소방안전 관리자 지정 및 의무)

현장별 소방안전 관리자를 지정하여 소방안전에 의무를 다 하게 한다.

(의무) -화기등의 사용에 대한 방화관리의 관리감독.

-작업자의 위험한 행위의 감독.

-소방용구(소화기 등) 및 소방시설물의 관리.

-화재예방을 위한 방화순찰 - 주3회 이상.

-기타 소방안전관리상 필요한 업무수행.

○ 현장별 소방안전 관리자는 다음의 표와 같다.

현장별 소방안전 관리자

현장별		소방안전 관리자		비고
과별	현장명	정	부
관리과	관 리 과 사무실,각서고 (총무,회계)	관리과장	총무담당주사
	관리과 사무실, 각 서고 (운영,분석)	관리과장	운영분석 담당주사
	실험실	관리과장	홍용희
	중앙제어실	관리과장	윤유혁
	소장실	관리과장	총무담당주사
	각 경비초소	관리과장	국양환
	각 회의실	관리과장	총무담당주사
	후생관	관리과장	이두례
	2층서고	관리과장	총무담당주사
	3염소동	관리과장	하태영

현장별		소방안전 관리자		비고
과별	현장별	정	부
물재생과	사무실, 각서고	물재생과장	시설담당주사
	#3-1,#4 유입동,초침 현장전기실(대기실 포함)	물재생과장	김희태
	#3,4송풍실, 방류동 종침, 용수공급동 현장전기실,(대기실 포함)	물재생과장	김원섭
	중랑천 유지용수	물재생과장	신현국
	고도처리장 (종합설비동)	물재생과장	윤상철
	#고도송풍실, 초침,종침 용수공급동,현장전기실	물재생과장	윤상철
	창고	물재생과장	황인묵
슬러지재활용과	사무실, 각서고	슬러지재활용과장	오니처리1 담당주사
	154변전실(대기실 포함) 종합설비동 변전실	슬러지재활용과장	주상일
	#3원심탈수동 (대기실 포함)	슬러지재활용과장	이윤동
	발전,보일러 (대기실 포함)	슬러지재활용과장	전명열
	#3밸트 탈수동	슬러지재활용과장	김정환
	#3소화조, 가스홀더 (대기실 포함)	슬러지재활용과장	장정구
	고도처리장 (약품,탈수등 기계실등)	슬러지재활용과장	박노경
	창고	슬러지재활용과장	조기한

화재의 진압

(소방훈련)

1.당 사업소에서 실시할 소방훈련의 종류는 다음과 같다.

종 류	내 용	비 고
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용하는 설비 나 기구등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	지휘, 통보연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급구호 소방대 유도등을 개별적으로 익히는 훈련

2. 소방훈련은 아래의 요령에 의하여 실시한다.

가. 가능한 한 자체 연간계획에 의거 실시하되 자율소방 능력 재고상                        필요하다고 인정되는 경우에는 불시 소방훈련을 실시할 수 있다.

나. 기초, 부분훈련에서 미숙한 사항을 숙달시까지 반복 실시하여 훈련                       실시시 개별 동작에 차질 없도록 한다.

다. 훈련에 임할 때에는 그 목적이나 내용의 주요성 및 실시요령등을                        전종사원에게 주지시킨 다음 효율적인 훈련이 되도록 한다.

라.훈련에 사용할 소방용기기, 피난기구 등을 사전에 점검하여 훈련시                       위해방지에 유의한다.

마.특히 훈련 실시에는 다음 사항에 유의한다.

ㅇ 훈련 상황부에는 간단명료하게 하여 혼돈을 방지한다.

ㅇ 가상화점은 발화위험 인명피해 위험이 많은 장소를 중심으로                            선정한다.

ㅇ 가상화점의 표시는 연막탄이나 기를 사용한다.

※기를 사용하여 화점을 표시할 경우는

① 연소범위 : 붉은색 기

② 소화범위 : 노란색 기

연소 확대범위 붉은색 기를 이동하는 방법을 활용하여                                 실질적인 화재진압 작전이 되도록 한다.

3. 년간 소방교안전 교육 및 훈련계획

월별 구분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
소방교육	3			●			●			●
기초훈련	1											●

(화재 발생시 행동요령)

1.당 센터에 근무하는 종사원은 평소 화재를 각지하는데 신경을                           써야하며 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는                            119신고, 구내전화 초기진화 등의 초동조치를 취하여야 한다.

2.화재발생 사실이 구내에 전파되면  평소 편성중인 자위 소방대의                         분대 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

소방안전관리 일반

(소방현황 및 필수서식의 작성유지)

1.소방안전관리자는  다음의 소방관계 현황을 보관하여야 한다.

가. 건축물의 기본현황

나. 소방시설 현황

다. 위험물 시설현황

라. 화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

마. 기타 소방안전관리업무에 필요한 사항

(공문서 및 부책의 보존관리)  소방안전관리자는 소방관계로 접수된 공문서와 본                소방계획서에서 정한 소방안전관리업무 수행상 필요한 부책을 보존,관리 하여야 한다.

별  표

【별표1】 자위소방 조직표

	대 장
	소 장
	부 대 장
물재생과장
	행정지원관					기 술 지 원 관
관리과장			슬러지재활용과장
	지휘분대장			진 압 분대장			대피,유도분대		구조,구급 분대장
수처리1 담당	시설담당주사	오니처리2 담당주사	오니처리1 담당주사
지휘반		훈련반		경계반		소화반		급수반			대유 피도 및반		경계반		방및 호복 조구 치반		의료반		방독반		후송반

지휘분대 (오용택) 계 15 명	지휘반 (오용택) (5명)	김근수 김완태 정은경 정상진
	훈련반 (유화열) (5명)	홍민표 김재영 전주일 강신영
	경보반 (박한수) (5명)	하태영 조기한 주상일 진관용

진압 분대 (최승룡) 계 85명	소화반 (김용찬) (47명)	박상준 김기점 이형경 임순기 성낙승 장재호 박종신 강선형 박병성 김도근 서정호 조현범 유장희 정명열 임재동 김기남 진성락 홍용희 한정준 박정우 최승철 정지원 전석원 손승우 김희술 송신호 이상영 안도영 이윤동 염진록 박광현 김정환 차현홍 현광옥 주해돈 김덕삼 전영문 김승현 전기웅 신영권 이희중 이현일 하갑용 지영일 조영석 정기은
	급수반 (김희태) (37명)	김정웅 신칠현 황준태 김광옥 김윤기 정종수 홍인기 박재이 이용문 류청수 서진덕 홍원기 최재호 전찬삼 김 충 서정수 이영진(A)윤병학 김병기 이선규 신규홍 유문상 빙추섭 이동특 최윤석 김봉혁 이국섭 강왕구 박노경 권경필 장정구 장상국 신성현 노명관 성무열 윤창한

대피, 유도 분대 (이충기) 계26명	대 피 유도반 (정순명) (11명)	윤유혁 지성룡 김재영 여진식 김동호 김도근 김현교 안효동 장성기 이영진(B)
	경계반 (국양환) (5명)	이만섭 문형윤 김신호 임영수
	방호조치 및복구반 (신현국) (9명)	허용석 박승필 차성민 황인묵 김근모 권명찬 유병태 김장식
구조, 구급 분대 (하병문) 계17명	방독반 (김원섭) (6명)	김홍건 장혜란 안장형 장호준 최상훈
	후송반 (윤상철) (6명)	정명자 양효준 한택수 남상열 황준태
	의료반 (이두례) (4명)	차진영 김은영 임정미

※직원의 인사이동으로 인한 변경이 있을 수 있음.

◈ 야간 또는 공휴일인 경우에는 자위 소방대 조직은 다음과 같이 별도 편성

운영 한다.

				대 장
				제어실근무자
	통 보 연 락 반			초 기 소 화 반					소방대유도반
	제어실근무자			현장별직근무자					정문,후문,현관 경비직 근무자

【별표2】자위소방대 임무.

자위 소방대원으로 편성된 자는 소방훈련시나 화재발생시 다음의 임무를 성실히

수행하여야 한다.

◈ 소방대 반별 임무

분 대 별	반 별	임 무	비 고
지휘분대	지 휘 반	화재진압 지휘 및 제반사항통제, 통제관의 임무 수행보조.
	훈 련 반	소방계획 수립 및 실시
	경 보 반	119신고 및 장내전파, 관계기관에 통보
진압분대	소 화 반	자체소화시설물 활용한 소화활동.
	급 수 반	소화용수의 보존과 급수활동.
대피유도 분 대	대 피 유도반	인명구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	경 계 반	비화경계, 반출물건의 경비, 출입인원 통제 소방대의 유도
	방호조치 및복구반	방화문의 폐쇄, 기타 문의 개방, 가스 위험물 등 소화활동상 장애물의 제거와 복구.
구조,구급 분 대	의 료 반	질식, 중경상자의 응급조치
	방 독 반	소독 등 방역 업무수행
	후 생 반	사상자안치 및 질식등 경상자 병원으로 긴급 후송 가료조치.

【별표 3】 소방안전 환경조성

부착 또는 설치문		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막	정 문	불조심 강조의 달(11월)
	입 간 판	정문, 본관 출입현관	불조심에 관한 내용
유인물	표 어	본관계시판 각 현장계시판	“
	포 스 터	“	“
	경 고 문	보일러실,발전실,유류창고 위험물 저장탱크	화기엄금 경고내용
주 의 표 시		각 화재위험요소	불조심 경고내용
기타 홍보물		각 계시판, 대기실	불조심 경고내용
불조심 홍보방송		월1회(동절기 주1회)	불조심 홍보내용

【별표 4】 화재 발생시 보고체제 및 유관기관 연락망

		센터소장
		행정 ☎ 2501
		☎ 6217- 4620
		주간	물재생과 : ☎ 2562
광진소방서			관 리 과 : ☎2510				본청 (물재생시설과)
☎452-2008			슬러지재활용과: ☎2580				2133-3823
성동보건소		야간	제 어 실 : ☎2610				한전성동지점
2286-7000							2290-5792
한대병원							성동구청
2290-8114							2286-5792
성동경찰서							성동도로사업소
2293-0330							2216-6491
		화재발생장소

직원 비상연락망

			센터소장
			☎ 02-6217-4620
			□ *************
			물재생과장 : ☎ 031)551-5132 □ *************
#2당당 (정순명)			관리과장 : ☎ 031)713-9775 □ *************				소화조 현장담당 (장정구)
☎02)507-1458 □*************			슬러지재활용: ☎ 02)6229-7923 과장 □ *************				☎031)608-0894 □*************
#2현장담당 (윤상철)			소방안전관리자(오용택) ☎ 070-8750-0532 □ *************				발전,보일러담당 (박한수)
□*************							☎02)6205-1485 □*************
#3-1담당 (박승필)							발전,보일러현장담당 (전명열)
☎070-8289-7392 □*************							☎02)3426-0640 □*************
#3-1현장담당 (김희태)							전기실담당 (정상진)
☎02)2216-6429 □************							☎070-7591-2606 □*************
#3-2담당 (진관용)							전기실현장담당 (주상일)
□*************							☎02)2649-0869 □*************
#3-2현장담당 (김원섭)							원심탈수담당 (이충기)
☎02)447-6158 □*************							☎031)970-2271 □*************
중랑천요수공급담당 (허용석)							원심탈수 현장담당 (이윤동)
☎02)6267-0815 □*************							□*************
중랑천용수공급 현장 (신현국)							고도처리담당 (박한수)
☎02)2652-1049 □*************							☎02)6205-1485 □*************
소화조담당 (이충기)							고도처리현장담당 (박노경)
☎031)970-2271 □*************							☎02)438-7253 □*************