2015년도 소방장비 관리상태 자체 점검 계획

월/일	차량	진압 및 구조장비	구급장비
10/19	○엔진 및 펌프, 미션, 대우 점검 후 보충 ○펌프·탱크차량 엔진, 펌프실, 상·하부 세차	○수관세척 및 건조 ○생활안전대장비 정비 ○보조장비 정비	○구급차 내 장비 파악 ○각종 장비 배터리 확인 ○자동 산소소생기, 흡인기, 산소호흡기, ked
10/20	○엔진오일 교환 및 각종 오일 보충	○진단장비 정비 ○통신장비 정비	○심실제세동기, 혈압계, 청진기, 경추보호대
10/21	○내부청소 및 정비	○수방장비 정비 ○구조장비 정비 ○이륜차 정비	○주들것 및 보조들것 확인정비 ○환자 모니터기
10/22	○엔진, 펌프실, 상·하부 구리스 주입	○진압장비 정비 ○장비류 부식 제거	○고압멸균소독기, 부목세트 정비
10/23	○펌프·탱크차량 압력 및 진공시험, 구급차 내부정비	○장비 확인 및 미비점 보완	○약품상자, 휴대용녹음기, 디지털카메라 정비
10/24	○차고 및 창고 정리	○적재함 내 장비 정비 및 수관 재정비	○맥박 산소포화측정기, 쇼크방지용하의
10/25	○전기장치 및 펌프실 2차 예비점검	○장비 창고 정리	○구급창고 정리 및 내용연수약품처리
10/26	○광택 및 창고정리, 공구정비 ○장비 사용법 재숙지	○장비 사용법 재숙지	○장비 확인 및 미비점 보완 ○장비 사용법 재숙지
10/27	○ 자체 소방장비 확인점검

※ 상기 일정은 조정될 수 있음(기간 중 긴급구조종합훈련 및 소방용수시설 일제조사 예정)