(2015)년도 에너지사용량 신고서
기관(업체)명	서울특별시 상수도사업본부 구의아리수정수센터				사업자등록번호	207-83-00244
대표자명	이달영				법인등록번호	**************
소재지	본 사	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)			전화번호	02-3146-5445
	사업장	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)			전화번호	02-3146-5445
에너지 관리자	부 서	정수시설과	성 명	전고운	전화번호	02-3146-5445
	직 위	주무관	E-Mail	gowooni1@seoul.go.kr	F A X	02-3146-5409

구분	에너지원	단위	(2015)년도 사용량 실적										2016년도 사용량 계획
			고유단위					toe					고유단위					toe
			1분기	2분기	3분기	4분기	계	1분기	2분기	3분기	4분기	계	1분기	2분기	3분기	4분기	계	1분기	2분기	3분기	4분기	계
연료	휘발유	kl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	경유	kl	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	도시가스(LPG)	천㎥	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	도시가스(LNG)	천㎥	0	1	1	1	2	0	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3
	소계	toe	-	-	-	-	-	0	1	1	1	4	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5
전력	수전전력	MWh	3,895	5,002	7,810	7,482	24,188	896	1,150	1,796	1,721	5,563	7,500	7,500	7,500	7,500	30,000	1,725	1,725	1,725	1,725	6,900
	계	toe	-	-	-	-	-	896	1,152	1,797	1,722	5,568	-	-	-	-	-	1,726	1,726	1,726	1,726	6,905

「에너지이용합리화법」 제31조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제27조에 따라 에너지사용량을 아래와 같이 신고합니다.

신고인

2016년 01월 20일

구의아리수정수센터 소장 이달영

(인)

한국에너지공단 이사장

귀하

1. 에너지 사용실적 및 계획

주) toe(tonnage of oil equivalent)란 「에너지법 시행령」 제15조제1항에 따라 석유를 중심으로 환산한 단위를 말한다.

1/6

구분	분기	대책사항	공정 및 설비	에너지원	절감량		절감액 (천원)	투자비(천원)		투자완료
					고유단위	toe		융자	자체	년	월
2015 년도 절약 실적	2	유류-전기	열사용	전기	51.75MWh	11.90	4,989	0	0	2015	04
	3	유류-전기	열사용	전기	51.75MWh	11.90	4,989	0	0	2015	04
	4	유류-전기	열사용	전기	51.75MWh	11.90	4,989	0	0	2015	04

2. 에너지절약 실적 및 계획

주) 투자완료 시점에 해당하는 분기에 기재

2/6

설비명		형식	용량	단위	대수	2015년도 에너지사용량			설치 연도	효율 (%)	용도
						에너지원	사용량
							고유단위	toe
전기사용	전기	기타일반펌프	870	㎾	2	전력	1001MWh	230	2012	86	생산용
	전기	기타일반펌프	450	㎾	2	전력	434MWh	100	2012	83	생산용
	전기	기타일반펌프	640	㎾	2	전력	667MWh	153	2012	86	생산용
	전기	기타일반펌프	315	㎾	2	전력	334MWh	77	2012	81	생산용
	전기	기타일반펌프	640	㎾	2	전력	667MWh	153	2014	86	생산용
	전기	기타일반펌프	315	㎾	2	전력	334MWh	77	2014	81	생산용
수송	수송	배기량-소형(1.6미만)	5	인승	1	도시가스(LPG)	.616천㎥	1	2013	14	여객용
	수송	1톤이하	6	인승	1	경유	.608kl	1	2011	10	화물용
	수송	배기량-대형(2.0이상)	12	인승	1	경유	.927kl	1	2014	10	여객용

3. 주요 에너지사용설비 현황

주1) 열ㆍ전기사용설비의 경우 해당설비군의 에너지사용량이 총 에너지사용량의 5%이상인 설비만 기재합니다.

주2) 보일러, 요(窯), 로(爐)는 반드시 기재합니다.

3/6

발전방식	용량(㎾)	총발전량(㎿h)	2015년도 에너지사용량			설치년도
			에너지원	사용량
				고유단위	toe
비상용-발전전용-엔진	600					2012
비상용-발전전용-엔진	85					2003

4. 발전설비

4/6

계약전력(kW)	최대부하(kW)	용량(kVA)	대수	설치년도
8,990	4,563	400	1	2009
		9,000	2	2012

5. 주요 수․배전용 변압기

5/6

대지현황	대지면적(㎡)	170,826		시설면적(㎡)		12,717
건물현황	준공년도	2015	층수(층)	지상 : (4)층		건축면적(㎡)	2,354
				지하 : (1)층
	연면적(㎡)	4,483	난방면적(㎡)	4,483		냉방면적(㎡)	4,483
단열현황	구분	지붕	전후벽	측벽	바닥	창문
	단열두께(㎜)	110	65	50	75	이중창율(%)	100
냉/난방현황	연간난방일수(일)		90	평균난방 실내온도(℃)		18.
	연간냉방일수(일)		90	평균냉방 실내온도(℃)		26.
냉/난방방식	난방방식		12	냉방방식		41
절약형설비

제품명	세부 제품명	단위	2015년 현황							2016년 계획
			생산 능력	생산량	연료 (toe)	전기 (㎿h)	생산액 (백만원)	연료비 (백만원)	전력비 (백만원)	생산량	연료 (toe)	전기 (㎿h)

생활용수	수돗물	㎡	182,500,000	103,096,907	5,563	24,188	58,672	0	2,766	135,050,000	7,287	31,684

6. 대지 및 건물현황

7. 제품별 에너지사용실적 및 계획(해당 사업장만 기재합니다)

6/6