2015년도 정도검사 대상 수질자동측정기 현황

연번	지점명	설치년월	최종검사일	제조사	검사항목	비고
1	상도3배수지	2010.12.	2013.01.14	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	배수지
2	봉현배수지	2010.12.	2013.01.22	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	배수지
3	사당3배수지	2010.12.	2013.01.15	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	배수지
4	사당4배수지	2010.12.	2013.01.25	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	배수지
5	봉천6-2배수지	2010.12.	2013.01.22	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	배수지
6	남현배수지	2010.12.	2013.01.18	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	배수지
7	신림2-1배수지	2010.12.	2013.01.14	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	배수지
8	장군봉배수지	2008.11	2013.01.24	HACH (미국)	탁도, 잔류염소	배수지
9	독산배수지	2009.06	2013.01.21	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	배수지
10	선우배수지	2009.06	2013.01.25	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	배수지
11	영등포공원	2004.12	2013.02.14	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	수도꼭지
12	시흥119안전센터	2010.12.	2013.01.16	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	수도꼭지
13	까치고개공원	2009.06	2013.01.24	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	수도꼭지
14	사당5주민센터	2009.06	2013.02.13	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	수도꼭지
15	독산119안전센터	2009.06	2013.01.17	TOA-DKK (일본)	탁도, 잔류염소	수도꼭지