2015년도 기상관측표준화 품질관리계획

【 기관명 : 서울특별시  담당부서명 : 하천관리과  담당자 : 국정화 】

1. 2014년도 추진실적 ( 기 제출한 '14년 계획의 순서와 동일 작성)

1) 기상측기 및 관측시설 개선

◦ 관측장비의 수평, 통신상태, 관리상태 등 점검(46대)

2) 기타 사항

◦ ‘통합메타정보관리시스템’ 운영

- 관측시설 교체, 관측환경 개선 시 자료수정 및 갱신

◦ 수문관측 장비 유지보수 계약

- 기 간 : 2014. 4. ～ 2015. 2. 28

- 대 상 : 강우량 관측소 46개소

- 내 용 : 정기점검 3회, 고장 장비 보수 및 교체

◦ ‘국가기상관측환경정보시스템’ 운영

- 관측시설 교체, 관측환경 개선 시 자료수정 및 갱신

◦ ‘국가기상관측자료 공동활용시스템’(http://oss.kma.go.kr) 활용

- 관측자료 가동률 80%이상 유지

2. 2015년도 추진계획

1) 기상측기 및 관측시설 현황

- 강우량계 46(단위 : 대 )

기관명	관리기관	총계	AWS	강수량계	대기오염	풍향․풍속계	자동적설계	온도계 등
서울특별시		46		46
	종로구	2		2
	중 구	1		1
	용산구	2		2
	성동구	2		2
	광진구	1		1
	동대문	2		2
	중랑구	2		2
	성북구	2		2
	강북구	1		1
	도봉구	1		1
	노원구	2		2
	은평구	3		3
	서대문	1		1
	마포구	2		2
	양천구	2		2
	강서구	2		2
	구로구	2		2
	금천구	1		1
	영등포	2		2
	동작구	2		2
	관악구	2		2
	서초구	2		2
	강남구	3		3
	송파구	2		2
	강동구	2		2

- 장비교체, 검정, 시설개선 등에 관한 사항

기관명	지점명	교체 (개소)	신설 (개소)	이전 (개소)	측기검정 (개소)	바람막이설치 (개소)	유지보수 (개소/예산)	중복 해소 (개소)	예산 (백만원)
서울특별시					46		46/82		82

※측기검정 검정중, 2월 검정완료 예정

2) 기상관측업무 종사자의 교육 및 현장교육 의뢰 등

- 기상관측업무 종사자 교육(사이버교육) : 25명

3) 기타 사항 등

- 수문관측 장비 유지보수 계약(예정)

∘ 기 간 : 2015. 3. ～ 2015. 12. 31

∘ 대 상 : 강우량 관측소 46개소

∘ 내 용 : 정기점검 3회, 고장 장비 보수 및 교체

- ‘공동활용시스템’ 운영 : 46개소/총 46개소 중 자료 전송(전송율  95.0% 이상)

- ‘국가기상관측환경정보시스템’ 운영 : 자료 수정 및 갱신

3. 기타 요구사항

1) 기상관측 표준화에 관한 일반사항

- 방재용 관측기기 품질등급 부여 기간 : 서울특별시 강우량계(46개소)는 여름철 수방대책관련으로 운영되므로 매년 5.15∼10.15 기간만 품질등급 부여 바람. (자치구 상황실 미운영으로 강우자료 수집 안됨)