2015년 하반기 가스시설현황 훈련대상

1		고압가스 저장소

연번	대 상 (상 호)	위 치	대 표 자	전화번호	가스종류	담당	일시
1	서울 대학교 병원	종로구 대학로 103 종로구 연건동 28	병 원 장	760-2733	산소 26.9톤	1팀	12.1

2		지역 정압기

연번	정압기명	위 치	가스회사	공 급 세대수	소방시설	담당	일시
17	웅진 빌딩	종로구 인의동 112-1	예 스 코	234	CO２소화기1	1팀	12.2
18	효성 쥬얼리 시티	종로구 인의동 48-2	예 스 코	422	CO２소화기1	1팀	12.3
19	혜화 녹지대 (혜화 초등학교)	종로구 명륜동3가 산1	예 스 코	2,968	CO２소화기1	2팀	12.8
20	명륜 아남 아파트	종로구 명륜동2가 4	예 스 코	1,700	CO２소화기1	2팀	12.9
21	마로니에 공원	종로구 동숭동 1-124	예 스 코	3,191	CO２소화기1	3팀	12.15
22	연지 공원 정압기 (구, 원남 고가)	종로구 연지동 1-38	예 스 코	184	CO２소화기1	3팀	12.16

비상연락망

예스코		서울도시가스
관리대상	비상연락	관리대상	비상연락
30	⇒ 상황실 ☎ (2210-7510) ⇒ 안전 기술팀☎ (2210-7668) FAX(3390-3120) 조 병 진(차장)(*************)	3	⇒ 상황실 ☎(3660-8282) ⇒ 강북지사 ☎(380-8621) FAX(380-8650) 구 재 성(차장)(*************)
199		48.3
57,809		9,219