15년도 해빙기 시설물 안전점검결과 보고

(청소년수련관)

연번	시 설 명	점 검 분 야 별 내 역				비 고
		건 축 물	사면/절개지․낙석위험지구	축대․석축․옹벽 등	기 타
1	서울청소년수련관	이상없음	해당없음	이상없음	이상없음	-
2	보라매청소년수련관	비구조체 미세균열	해당없음	양호함	이상없음	조치완료
3	문래청소년수련관	이상없음	해당없음	해당없음	이상없음	-
4	목동청소년수련관	이상없음	해당없음	해당없음	-비상유도등 점등불량 -지하층 계단 앵커볼트 돌출	조치완료
5	수서청소년수련관	옥상 물탱크실 외벽 크랙	법면정비로 양호함 (자체 기록 유지 중)	양호함	배수로 막힘	2015년 기능보강 보수예정
6	노원청소년수련관	수영장 pit층 철근노출	해당없음	해당없음	자동 도어 클로저 파손	2015년 기능보강 보수예정
7	중랑청소년수련관	건물사이 반입구 빗물 유입	이상없음	이상없음	-소화기 충전 불량 -발전기 계전기 불량	조치완료
8	강북청소년수련관	이상없음	해당없음	이상없음	이상없음	-
9	구로청소년수련관	이상없음	해당없음	이상없음	이상없음	-
10	성북청소년수련관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	-

연번	시 설 명	점 검 분 야 별 내 역				비 고
		건 축 물	사면/절개지․낙석위험지구	축대․석축․옹벽 등	기 타
11	동대문청소년수련관	양호함	해당없음	해당없음	이상없음	-
12	은평청소년수련관	양호함	양호함	양호함	배수로 정비 불량	조치완료
13	성동청소년수련관	지하 1층 비상계단 논슬립 불량	해당없음	해당없음	이상없음	조치완료
14	금천청소년수련관	양호함	양호함	양호함	통합교육실 소화기 미설치	조치완료
15	서대문청소년수련관	양호함	해당없음	양호함	이상없음	-
16	창동청소년수련관	양호함	해당없음	해당없음	이상없음	-
17	망우청소년수련관	이상없음	해당없음	양호함	이상없음	-
18	광진청소년수련관	옥상방수 박리현상 화단 조적벽 배부름 현상	해당없음	해당없음	이상없음	2015년 기능보강 보수예정
19	마포청소년수련관	이상없음	해당없음	해당없음	이상없음	-
20	화곡청소년수련관	지하 1층 방부목 노후 보수공사 필요	해당없음	이상없음	이상없음	2015년 기능보강 보수예정
21	강동청소년수련관	이상없음	해당없음	해당없음	지하2층 주차장 소화전함 안전보호대	조치완료

(청소년특화시설)

연번	시 설 명	점 검 분 야 별 내 역				비 고
		건 축 물	사면/절개지․낙석위험지구	축대․석축․옹벽 등	기 타
1	청소년드림센터	피난구 잠금장치설치 비상구 진입부분 장애물	해당없음	해당없음	양호함	조치완료
2	청소년직업체험센터	피난로 장애물 완강기 시건장치	해당없음	해당없음	양호함	조치완료
3	청소년미디어센터	1층 보 철근노출 방화셔터 하부 미표시	해당없음	해당없음	이상없음	2015년 기능보강 보수예정
4	청소년성문화센터	이상없음	해당없음	해당없음	이상없음	-
5	청소년활동진흥센터	이상없음	해당없음	양호함	이상없음	-
6	청소년문화교류센터	이상없음	해당없음	양호함	이상없음	-

(유스호스텔)

연번	시 설 명	점 검 분 야 별 내 역				비 고
		건 축 물	사면/절개지․낙석위험지구	축대․석축․옹벽 등	기 타
1	서울유스호스텔	양호함	양호함	양호함	주차장 입구 멘홀 주위 균열	즉시보수 예정
2	하이서울유스호스텔	외부마감 실리콘 누수	해당없음	해당없음	이상없음	6월 보수예정