2015년도 환경부집행계획 붙임자료(서식)

(2014년도 환경부집행계획 105page~203page참조 )

□ 집행계획 붙임자료 작성시 유의사항

○ 붙임 서식 및 글자체, 글자크기 절대변경 금지

○ 2014 집행계획 현황과 크게 변경되는 경우 꼭 비고란에 변경사유 기재요망

○ 모든 현황 기준은 2013.12.31. 기준

※ 중점관리지정업체는 2014. 현재 기준

○ 현황작성시 시․군․구 현황을 집계하여 시․도 붙임서식에 맞게 제출

○ 현황 작성시 붙임서식 단위에 각별히 신경써 주시기 바라며 대외비 제출시 문서와 CD로 각각 1부씩 제출바라며 특히 CD제출시 읽기와 쓰기가 가능하도록 제출바람

○ 제출기한을 준수하여 주시기 바람(제출기한 : 5.23(금))

□ (붙임＃1～붙임＃5) 생략

□ (붙임＃7~붙임10) 생략

□ (붙임＃11) 정수장 주요 수처리제 동원소요 및 배분현황(상수도본부, 도) 14년 121page

○ 액화염소

기관명	계 (톤)	1단계 (2일)	2단계 (2일)	3단계 (3일)	4단계 (24일)	5-6단계 (30일)	7단계 (30일)	8-12단계 (274일)	비고
		m～ m+1	m+2～ m+3	m+4～ m+6	m+7～ m+30	m+31～ m+60	m+61～ m+90	m+91～ m+364
계	362	2	2	3	24	30	30	271
광 암
구 의
뚝 도
영등포	362	2	2	3	24	30	30	271
암 사
강 북

○ 차아염소산나트륨

기관명	계 (톤)	1단계 (2일)	2단계 (2일)	3단계 (3일)	4단계 (24일)	5-6단계 (30일)	7단계 (30일)	8-12단계 (274일)	비고
		m～ m+1	m+2～ m+3	m+4～ m+6	m+7～ m+30	m+31～ m+60	m+61～ m+90	m+91～ m+364
계	38	0.2	0.2	0.3	2.5	3.1	3.1	28.6

○ 폴리염화알루미늄

기관명	계 (톤)	1단계 (2일)	2단계 (2일)	3단계 (3일)	4단계 (24일)	5-6단계 (30일)	7단계 (30일)	8-12단계 (274일)	비고
		m～ m+1	m+2～ m+3	m+4～ m+6	m+7～ m+30	m+31～ m+60	m+61～ m+90	m+91～ m+364
계	2,113	11.6	11.6	17.4	138.9	173.7	173.7	1586.1
광 암
구 의
뚝 도
영등포	2,113	11.6	11.6	17.4	138.9	173.7	173.7	1586.1
암 사
강 북

○ 황산알루미늄

기관명	계 (톤)	1단계 (2일)	2단계 (2일)	3단계 (3일)	4단계 (24일)	5-6단계 (30일)	7단계 (30일)	8-12단계 (274일)	비고
		m～ m+1	m+2～ m+3	m+4～ m+6	m+7～ m+30	m+31～ m+60	m+61～ m+90	m+91～ m+364
계	-	-	-	-	-	-	-	-

○ 차아염소산칼슘(제주도 해당)

기관명	계 (톤)	1단계 (2일)	2단계 (2일)	3단계 (3일)	4단계 (24일)	5-6단계 (30일)	7단계 (30일)	8-12단계 (274일)	비고
		m～ m+1	m+2～ m+3	m+4～ m+6	m+7～ m+30	m+31～ m+60	m+61～ m+90	m+91～ m+364
계

※ 산정방법 : 수처리제별 1일 평균 사용량 × ( )일수

□ (붙임＃12) 생략

□ (붙임＃13) 일반수처리제 전시중점조달품목 신청현황(상수도본부, 도)14년 126page

기관명	품목	단위	계	M～ M+30 (31일)	M～ M+60 (30일)	M～ M+90 (30일)	M～ M+364 (274일)	비고
계	활성탄	kg	-	-	-	-	-
	소석회	kg	-	-	-	-	-
	차아염소산칼슘	kg	142	12	11.7	11.7	106.6	정(20g)
광 암	활성탄	kg
	소석회	kg
	차아염소산칼슘	kg						(분말)
구 의	활성탄	kg
	소석회	kg
	차아염소산칼슘	kg						(분말)
뚝 도	활성탄	kg
	소석회	kg
	차아염소산칼슘	kg						(분말)
영등포	활성탄	kg	-	-	-	-	-
	소석회	kg	-	-	-	-	-
	차아염소산칼슘	kg	142	12	11.7	11.7	106.6	정(20g)
암 사	활성탄	kg
	소석회	kg
	차아염소산칼슘	kg						(분말)
강 북	활성탄	kg
	소석회	kg
	차아염소산칼슘	kg						(분말)

※ 산정방법 : 품목별 1일 사용량 × ( )일수

□ (붙임＃14) 정수장 먹는물 자동측정기 설치현황(상수도본부)

기관명	수 질 자 동 측 정 기 (대)						어류 관찰수조 (개소)
	PH	수온	전기전도도	탁도	알카리도	잔류염소
계	12	5	5	41	4	7	1
연구원
광 암
구 의
뚝 도
영등포	12	5	5	41	4	7	1
암 사
강 북

□ (붙임＃15) 생략

□ (붙임＃16) 급수차량 및 물탱크 보유현황(상수도본부, 도)14년 136page

기관명	급수차량			물탱크		비고
	차종	규격	수량	규격	수량
서울시

※ 관내 보유한 급수차량 및 물탱크의 규격을 세분화하여 기재(타이탄, 카고,탱크로리,더블캡 등)

□ (붙임＃17) 급수차량 전시 수송동원 소요현황(상수도본부, 도)14년 139page

기관명	차종	톤수	계 (대)	1단계		2단계		3단계			4단계	비고
				M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7～ M+30
서울시	계	2～8톤
	카고	2～3톤
		4～7톤
		8톤이상

□ (붙임＃18) 상수도시설 설치현황(상수도본부, 도)14년 141page

기관명	취수장	정수장	가압장	관로(㎞)					비고
				계	도수관	송수관	배수관	급수관
서울시

※ 관내 설치된 급수시설 현황을 파악하여 기재

□ (붙임＃19) 중앙목표 현황(상수도본부, 시·도)14년 142page

기관명	시설물 관리기관	시설명	소재지 (전화번호)	시설용량 (천㎥/일)	비고
	서울특별시	취․정수장		4,350 7,120
광암아리수정수센터	서울특별시	광암정수장	경기도 하남시 서하남로 293(광암동)	400
구의아리수정수센터	서울특별시	구의취수장 구의정수장	광진구 광나루로 571(구의동) 광진구 아차성길 220(광장동)	250 960
뚝도아리수 정수센터	서울특별시	뚝도정수장 자양취수장	성동구 왕십리로 27(성수동) 광진구 강변북로 292(자양동)	500 1,450
영등포아리수 정수센터	서울특별시	영등포정수장 풍납취수장	영등포구 노들로 11 송파구 올림픽로 41길 108	600 700
암사아리수정수센터	서울특별시	암사정수장 암사취수장	강동구 아리수로 131 강동구 아리수로 131	1,600 1,710
강북아리수 정수센터	서울특별시	강북정수장 강북취수장	남양주시 고산로 171 남양주시 와부읍 경강로 682	1,000 2,300

※ 산정기준 : 취·정수장은 1일 5만톤 이상 기재, 하수처리장은 1일 50만톤 이상 기재

□ (붙임＃20) 생략

□ (붙임＃21) 관로 전시 중점조달품목 신청현황(상수도본부, 도)14년 155page

기관명	관로 유형	관로 규격	단위	계	M～ M+30 (31일)	M～ M+60 (30일)	M～ M+90 (30일)	M～ M+364 (274일)	비고
○○도	계	00미리～ 00미리	본
	도수관로		본
	송수관로		본
	배수관로		본
	급수관로		본

□ (붙임＃22) 수질측정망 설치현황(환경청, 상수도본부, 시·도)14년 157page

기관명	계 (개소)	상수원수	하천수	호소수	공단배수	기타	비고
○○도

□ (붙임＃23) 수질측정 및 분석장비 보유현황(환경청, 상수도본부, 시·도)14년 158page

기관명	PH메타	DO메타	가스크로마토 그라피	원자흡광 광도계	이온크로마토 그라피	유도결합 플라스마분석기	GC/MS	비고
영등포	5	0	0	0	0	0	1

□ (붙임＃26) 수질오염방제장비 현황(환경청, 시․도, 상수도본부)14년 161page

기관명	오일휀스 (m)	흡 착 제(Box)			유 처 리 제		비고
		흡 착 포	흡 착 붐	흡 착 롤	유처리제(ℓ)	응고제(㎏)
영등포	240	14	0	23	0	0