2015년도 고층건물 헬기장 실태조사 계획

중부소방서 재난관리과

- 2015년 -

고층건물 헬기장 실태조사 계획

옥상헬리포트 실태조사를 통하여 화재 등 재난발생시 지상에서       인명구조 활동이 제한되는 고층건물에 대해 소방헬기를 이용한

인명구조 활동대책을 강구함으로써 유사시 신속한 고층건물      긴급구조 활동에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 2015년도 특수구조단 주요업무계획『복합재난현장 항공대응 기반조성』

Ⅱ		목 적

❍ 신축 및 누락된 옥상 헬기장 실태 파악

❍ 헬기 이․착륙에 장애가 되는 적재물 제거

❍ 고층건물 옥상헬기장 현황 최신화 및 관리실태 파악

❍ 옥상헬기장 규격 등 관련법규에 적합 여부 확인

❍ 소방헬기 접근 용이토록 헬리포트 상시 관리체제 유지계도

❍ 관계자 자율 관리체제 강화를 위한 홍보 실시

❍ 고층건물 헬기장 중요성 홍보 및 헬기구조 활동 여건 강화

Ⅲ	ㄷㄱ	안전센터별 고층건물 헬기장현황

계	현장대응단	을지로	충무로	회현	신당
85	6	8	32	37	2

Ⅳ		실태조사 계획

□ 기 간 : 2015. 8. 27. ~ 9. 18.(기간 중 각 안전센터별 자체계획)

□ 대 상 : 고층건물 옥상헬기장(85개소)

□ 조사방법 : 관할 안전센터별 자체 실태조사

□ 실태조사 내용

- 신축 및 누락된 옥상 헬리포트 현황 조사

- 헬기 이․착륙에 장애가 되는 옥상헬기장내 적재물 제거

- 헬리포트 중심에서 반경 12미터 이내 이․착륙에 장애가 되는

건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등의 설치 여부

- 인명구조 할수있는 공간 설치시 직경 10미터 이상의 구조공간

확보 여부

- 구조 활동에 장애가 되는 건축물, 공작물 또는 난간 설치 여부

- 보유 기종별 이 ․ 착륙 및 인명구조낭 사용 가능 여부

- 기타 헬기 인명구조 활동에 필요한 사항

□ 조사결과 조치

- 법규 위반사항

► 법정대상: 관련 법규에 의거 관할구청 통보

► 비 법정대상: 자율정비 및 원상복구 독려

- 경미한 사항: 현지시정 및 계도실시

Ⅴ		행정사항

❍ 조사시 건축물 관계자에게 옥상헬기장의 중요성을 재인식시켜         자율적 관리 체제를 유지하도록 계도하여 주시기 바라며,

❍ 헬리포트 조사결과 부적합 사항 및 조치결과에 대하여 2015. 9. 20. 까지       구조팀으로 제출 하고 신축 및 누락 헬기장에 대하여는 관리카드를  신규로       작성해 주시기 바랍니다.(기존대상 관리카드 재정비 제출 - 최근사진첨부)

붙임 1. 고층건축물 헬리포트 및 구조공간 설치 법적 근거 1부

2. 옥상헬기장 부적합사항/ 신축, 누락 현황 (구조팀 제출) 각 1부

3. 고층건물 옥상헬기장 조사표 양식 예시(신축, 누락용) 1부

4. 고층건물 옥상헬리포트 관리카드 양식 예시(신축, 누락용) 1부. 끝.

※ 붙임1

고층건축물 헬리포트 및 구조공간 설치 법적 근거

□ 건축법 시행령 제40조(옥상광장 등의 설치) 제3항제1호

층수가 11층 이상인 건축물로서 11층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1만 제곱미터 이상인 건축물의 옥상에는 다음 각 호의 구분에 따른 공간을 확보하여야 한다.

1. 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우 : 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간

□ 건축물의 피난방화 구조 등의 기준에 관한 규칙 제13조

제13조(헬리포트 및 구조공간 설치 기준) ① 영 제40조제3항제1호에 따라 건축물에 설치하는 헬리포트는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 헬리포트의 길이와 너비는 각각 22미터이상으로 할 것. 다만, 건축물의 옥상바닥의 길이와 너비가 각각 22미터이하인 경우에는 헬리포트의 길이와 너비를 각각 15미터까지 감축할 수 있다.

2. 헬리포트의 중심으로부터 반경 12미터 이내에는 헬리콥터의 이·착륙에 장애가 되는 건축물, 공작물, 조경시설 또는 난간 등을 설치하지 아니할 것

3. 헬리포트의 주위한계선은 백색으로 하되, 그 선의 너비는 38센티미터로 할 것

4. 헬리포트의 중앙부분에는 지름 8미터의 "ⓗ"표지를 백색으로 하되, "H"표지의 선의 너비는 38센티미터로, "○"표지의 선의 너비는 60센티미터로 할 것

② 영 제40조제3항제1호에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우에는 직경 10미터 이상의 구조공간을 확보하여야 하며, 구조공간에는 구조활동에 장애가 되는 건축물, 공작물 또는 난간 등을 설치해서는 안 된다. 이 경우 구조공간의 표시기준 등에 관하여는 제1항제3호 및 제4호를 준용한다.

※ 붙임2 부적합 사항/ 신축, 누락헬기장 현황 (구조팀 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사결과(예시)

□ 부적합 조치결과(예시)

연번	건물명	위반내용 및 조치결과
		위반내용	조치결과
1	KT정보전산센터	적치 물건 제거	현지시정
2	한신APT 105동	태양열 전기 수열판 설치	시정명령

□ 신축 및 누락헬기장 현황(예시)

연번	관할서	건물명	주소	층수	전화번호	법정여부	공역 구분	사용 가부	활용여건	비고
1	강 서	우림블루나인 비지니스 C동	강서구 염창동 240-21	25/3	2093-1011	법정	공외	가	착A	신축
2	강 서	우림블루나인 비지니스 D동	강서구 염창동 240-21	24/3	2093-1011	법정	공외	가	착A	누락

※ 붙임3 예시(신축, 누락헬기장용/구조팀 제출)

고층건물 옥상헬기장 조사표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

건물명	우림블루나인 비즈니스 D동					소유자	각세대			방화관리자	홍길동
주 소	강서구 염창동 240-21			건축허가/준공일					2015.	전화번호	2093-1032
층 수	25/3	연면적	132,407㎡		11층이상면 적			52,937㎡		법정여부	법정
확 인 내 용					확 인 결 과
1. 헬리포트 규격 적정 여부 - 길이×너비 : 22m×22m 이상 ※ 건축물의 옥상바닥 길이와 너비가 22m 이하시 15×15m까지 감축 가능					헬리포트 식별가능
2. 헬리포트 표지 적정 여부 - 표지색상 : 백색, - Ⓗ 지름 : 8m - 선 너비 : 주위한계선(38㎝),H(38㎝),○(60㎝)					표지 적정규격내 있음 또는 선너비 규격미달로 시정 명령조치함.
3. 헬리포트 중심반경 12m이내 장애물 설치 여부 - 피뢰침,안테나,철탑,에드벌룬,구조물,공작물					장애물 설치없음/양호
4. 헬리포트 주변 비산물, 적재물 등 방치 여부					헬리포트 주변 비산물 방치 없음
5. 옥상 헬리포트로의 대피 유도등 (표지) 설치 및 대피로 확보 여부					대피로 확보됨
6. 헬리포트로의 헬기 진입로 방향					동,서,남,북 헬기 진입가능
7. 건축법시행령 제40조 3항에 따라 옥상에 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간을 설치하는 경우 (신설 : 2010.4.7) - 직경 10미터 이상의 구조공간 확보 ※ 건축물․공작물․난간 등 설치 금지					특이사항 없음
8. 소방항공대 보유헬기에 의한 헬리포트 활용 여건					착륙장크기 20×25m 로 헬기착륙 가능함
9. 기타 참고사항

조사일자   2015년    월     일

조 사 자  소속         계급         성명          (인)

조 사 자  소속         계급         성명          (인)

※ 붙임4 관리카드 예시(신축, 누락헬기장용/구조팀 제출)

헬리포트 관리카드 (건축물)

관리번호 : 중부소방서 - 84
건물명	N TOWER 오피스										(소유자)			순화동 PFV(주)
주소지	중구 순화동 11번지 일대										우편번호
건물 규모	층 수 :	지하 8층/지상 27층					연면적				51,379.6㎡
관리 부서	방재실					연락처		소방안전관리자 : 김영수 TEL) 02) 6190-8101
법정 여부	법 정 / 비 법정					관할 소방서 (TEL)		중부소방서 (02)2234-0119						관할 센터 (TEL)			회현안전센터 (02)775-0119
헬기장	크 기		가로12m×세로12m							좌표(위경도)
	조명시설		0개
	공역구분		A공역								착륙기종				구조낭
	기 타		피뢰침1, 보일러 연도1, 이동통신 기지국 1, 출입구계단1,
범 례																		임의
	풍향지시기	항공장애등		피뢰침	감시카메라		노랑등		청색등			백색등	회전등			출입구계단		기타

백

청

노

약 도(위성사진)

조 감 도(사진)

평 면 도

※ 붙임5 (참조)

고층건물 옥상헬기장 현황

착A : AS365N2 착륙가능

착B : BELL206 착륙가능

구낭 : 구조낭 가능

연번	관할서	건물명	주소	층수	전화번호	법정여부	공역 구분	사용 가부	활용여건	비고
1	중 부	메사패션몰	중구 회현동1가 204	21/9	2128-5025	법정	A	가	구낭
2	2	우리은행본점	중구 회현동2가 72-5	24/6	2002-5119	법정	A	가	구낭
3	3	서울신문사빌딩	중구 태평로1가 25	20/4	2000-9119	법정	A	가	착B
4	4	코리아나호텔	중구 태평로1가 61-1	24/2	735-9276	법정	A	가	착B
5	5	삼성본관	중구 태평로2가 250	26/4	751-3377	법정	A	가	착A
6	6	태평로빌딩	중구 태평로2가 310	26/6	3706-7101	법정	A	가	착B
7	7	삼성생명본관	중구 태평로2가 150	25/6	751-8759	법정	A	가	착A
8	8	프라자호텔	중구 태평로2가 23	22/3	310-7119	법정	A	가	구낭
9	9	신한은행본점 (대경빌딩)	중구 태평로2가 120	20/6	2151-5940	법정	A	가	구낭
10	10	코오롱빌딩	중구 무교동 45	16/3	771-5500	자진	A	가	구낭
11	11	정리금융공사 (예보보험공사)	중구 다동 33	19/6	758-0871	법정	A	가	구낭
12	12	City Group	중구 다동 39	20/7	3455-2766	법정	A	가	구낭
13	13	DSME빌딩 (대우조선해양)	중구 다동 85	17/5	2129-0588	자진	A	가	구낭
14	14	(주)삼성화재해상	중구 을지로1가 87	20/6	758-7115	법정	A	가	구낭
15	15	하나은행본사	중구 을지로1가 101-1	21/4	2002-2303	법정	A	가	착B
16	16	백남(프레지던트 호텔)	중구 을지로1가 188-3	29/3	3705-4338	법정	A	가	구낭
17	17	SKT-Tower	중구 을지로2가 11	33/6	6100-0050	법정	A	가	구낭
18	18	한국외환은행빌딩	중구 을지로2가 181	25/3	729-8119	법정	A	가	구낭
19	19	롯데호텔(본관)	중구 소공동 1	37/3	776-2749	법정	A	가	구낭
20	20	롯데호텔(신관)	중구 소공동 1	35/5	759-7720	법정	A	가	구낭
21	21	롯데백화점	중구 소공동 1	26/3	779-2749	법정	A	가	착B
22	22	웨스틴조선호텔	중구 소공동 87-1	18/2	327-0344	법정	A	가	착B
23	23	남대문빌딩(HSBC)	중구 봉래동 1-25	19/6	311-4529	법정	A	가	구낭
24	24	대한화재해상보험 롯데손해보험	중구 남창동 51-1	21/4	3455-3146	법정	A	가	착A
25	25	명동타워	중구 명동2가 31-1	23/2	778-0923	법정	A	가	착B
26	26	SK명동빌딩 (토투엔빌딩)	중구 명동1가 59-5	19/4	6361-8503	법정	A	가	착B
27	27	한진빌딩(정석기업)	중구 남대문로2가 118	23/2	726-6349	법정	A	가	착A
28	28	롯데백화점 Avenuel	중구 남대문로2가 130	23/3	2118-6119	법정	A	가	착B
29	29	한국은행본점	중구 남대문로3가 110	15/3	759-4832	자진	A	가	구낭
30	30	YTN Tower	중구 남대문로5가 6-1	20/6	3709-0045	법정	A	가	구낭
31	31	스퀘어빌딩(대우)	중구 남대문로5가 541	23/2	2288-5650	법정	A	가	구낭
32	32	밀레니엄힐튼호텔	중구 남대문로5가 395	23/2	317-3410	법정	A	가	구낭
33	33	세브란스빌딩	중구 남대문로5가 84-11	24/6	2259-8803	법정	A	가	구낭
34	34	SK남산그린빌딩	중구 남대문로5가 267	20/6	3709-0045	법정	A	가	구낭
35	35	서울시티타워	중구 남대문로5가 581	23/8	2288-6014	법정	A	가	구낭
36	36	한화빌딩	중구 장교동 1	29/4	729-4255	법정	A	가	구낭
37	37	장교빌딩	중구 장교동 1	27/4	778-4611	법정	A	가	구낭
38	38	중앙일보	중구 순화동 7-2	21/4	751-9910	법정	A	가	착A
39	39	한화손해보험 (대한생명)	중구 태평로2가 43	23/8	6366-7111	법정	A	가	구낭
40	40	서울파이낸스빌딩	중구 무교동 97	29/8	3703-0118	법정	A	가	구낭
41	41	대한항공사옥	중구 서소문동 41-3	19/4	751-7398	자진	A	가	구낭
42	42	유원빌딩 (울트라빌딩)	중구 서소문동 75-95	17/4	3707-7251	자진	A	가	구낭
43	43	동화빌딩	중구 서소문동 58-7	16/2	3706-0360	자진	A	가	착A
44	44	올리브타워	중구 서소문동 135	25/7	2130-2256	법정	A	가	착B
45	45	대연각센터	중구 충무로1가 25-5	22/2	753-5214	법정	A	가	착A
46	46	신세계백화점	중구 충무로1가 52-1	19/7	310-1102	법정	A	가	착A
47	47	거평(케레스타 백화점)	중구 을지로6가 17-2	22/6	2048-0410	법정	A	가	착B
48	48	밀리오레	중구 을지로6가 18-185	20/7	3393-1526	법정	A	가	구낭
49	49	두산타워	중구 을지로6가 18-12	34/7	3398-0155	법정	A	가	착B
50	50	극동빌딩	중구 충무로3가 60-1	22/3	2273-9690	법정	A	가	구낭
51	51	진양상가(해상실업)	중구 충무로4가 120-3	17/1	2279-5300	법정	A	가	구낭
52	52	쌍용빌딩	중구 저동2가 24-1	19/2	2270-5858	법정	A	가	착A
53	53	동부화재빌딩	중구 초동 21-9	19/2	2262-3220	자진	A	가	착A
54	54	신라호텔	중구 장충동2가 202	24/3	2230-3107	법정	A	가	구낭
55	55	브라운스톤서울 A동	중구 중림동 355	35/7	312-8282	법정	A	가	착B
56	56	브라운스톤서울 B동	중구 중림동 355	39/7	312-8282	법정	A	가	구낭
57	57	중소기업은행	중구 을지로2가 50	20/5	729-7457	법정	A	가	구낭
58	58	FRASERPLACE호텔	중구 의주로 1가 202	23/5	2220-8020	법정	A	가	구낭
59	59	ING센타	중구 순화동 53	19/6	318-0805	법정	A	가	착B
60	60	엠버서더 호텔	중구 장충동 2가 186-54	18/2	2270-3179	법정	A	가	착A
61	61	서울중앙우체국 1동	중구 충무로 1가 21-2	21/7	6450-1116	법정	A	가	착A
62	62	서울중앙우체국 2동	중구 충무로 1가 21-2	21/7	6450-1116	법정	A	가	착A
63	63	롯데캐슬베네치아 101	중구 황학동 2545	33/4	2048-6120	법정	B	가	착A
64	64	롯데캐슬베네치아 102	중구 황학동 2545	33/4	2048-6120	법정	B	가	착A
65	65	롯데캐슬베네치아 103	중구 황학동 2545	33/4	2048-6120	법정	B	가	착A
66	66	롯데캐슬베네치아 104	중구 황학동 2545	33/4	2048-6120	법정	B	가	착A
67	67	롯데캐슬베네치아 105	중구 황학동 2545	33/4	2048-6120	법정	B	가	착A
68	68	롯데캐슬베네치아 106	중구 황학동 2545	33/4	2048-6120	법정	B	가	착A
69	69	남산 SK리더스뷰 A동	중구 회현동 1가 206번지	30/7	6401-8522	법정	A	가	착A
70	70	남산 SK리더스뷰 B동	중구 회현동 1가 206번지	30/7	6401-8522	법정	A	가	착A
71	71	남산 센트럴자이 A동	중구 충무로 4가 306번지	32/7	2264-0070	법정	A	가	착A
72	72	남산 센트럴자이 B동	중구 충무로 4가 306번지	32/7	2264-0070	법정	A	가	착A
73	73	남산 트라펠리스	중구 남대문로5가 827	37/6	3789-7221	법정	A	가	착A
74	74	LG U＋Tower	중구 남대문로5가 827	28/6	3789-7221	법정	A	가	착A
75	75	남산플레티넘 101동	중구 회현동2가 87	33/7	318-0285	법정	A	가	착A
76	76	남산플레티넘 102동	중구 회현동2가 87	33/7	318-0285	법정	A	가	착A
77	77	페럼타워	중구 수하동 66	28/6	6353-8911	법정	A	가	착A
78	78	미래에셋센터1빌딩 A동	중구 수하동 67	32/8	6030-0119	법정	A	가	구낭
79	79	미래에셋센터1빌딩 B동	중구 수하동 67	32/8	6030-0119	법정	A	가	구낭
80	80	농협신관	중구 의주로1가 1-4	21/6	2080-7119	법정	A	가	착A
81	81	롯데캐슬아이리스 101동	중구 회현동1가 37-6	32/7	3789-7756	법정	A	가	착A
82	82	롯데캐슬아이리스 102동	중구 회현동1가 37-6	32/7	3789-7756	법정	A	가	착A
83	83	스테이트 타워 남산점	중구 회현동2가 6-11	24/6	6020-5540	법정	A	가	착B
84	84	N-TOWER 오피스	중구 순화동 11	27/8	2016-7340	법정	A	가	구낭
85	85	YG 타워	중구 다동 156	23/6	2129-0588	자진	A	가	구낭