2015년 도로조명 관련사업 점검 리스트

▢ 사 업 명 :

▢ 시행부서 :

▢ 사업기간 :

▢ 점검결과

(단위 : 천원)

연번	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
1	○ 사업추진 및 집행기준 적정 여부 - 사업추진(발주) 계획 적정여부 - 도로조명 설계 검토서 반영 여부 - 가로등 LED조명 성능 적정여부
2	○ 시책업무 사업 추진계획 이행여부 - 철재 가로등주 · 암사용(2종 재질 배제) - 구 경계/연계 노선상의 디자인 차별화 제한 - 기초매입 등을 고려한 가로등주 규격 제작 시방 준수 및 검수여부 - 누전 취약부분 선제적 안전조치(접속점 상향 등) 준수 여부		개선사업 해당
3	○ 설계내역 임의변경 시행 여부 - 임의 노선변경 등 사전협의 · 방침(신고) 없이 시행 여부 - 광고물방지커버, 보수자재 등 임의 구매 여부
4	○ 사업비 정산 및 지급 적정여부 - 굴착복구비, 휘도측정보고서 등 정산서 내역과 증빙자로 일치여부

▢ 문제점 및 대책

○ 예) 미완료, 사업지연 사유 및 향후계획, 민원발생 및 조치계획  등

○

2015.    .     .

점검자 :  직            성 명                (서명)

직            성 명                (서명)