2015년 동절기 지방자치단체 에너지 절약 실행계획

	행정자치부 (회계제도과)

2015년 동절기 지방자치단체 에너지 절약 실행계획

동절기 국가 전력수급 차질에 대비하고 에너지 위기극복 및 온실가스 감축 목표 달성을 위한 지방자치단체 에너지 절약 실행계획임

Ⅰ		추진배경

❍ 동절기 전력수급은 안정적일 것으로 전망*되나, 이상 한파, 대형발전기 불시정지 등 돌발상황 발생시 수급불안 가능성 존재

* 겨울철 최대전력수요는 8100만kW, 최대공급능력은 9,321만kW, 피크시 예비력 1,221만kW 수준으로 안정적인 전력수급 예상

❍ 지방자치단체의 에너지 절약 시행계획 수립 추진을 통해 효율적인 에너지 사용 및 온실가스 감축 목표달성 필요

Ⅱ		추진개요

❍ 추진기간 : ‘15년 동절기

❍ 추진대상 : 시도 · 시군구

❍ 추진내용 : 에너지 절약 추진사항, 전력 수급 위기 시 이행사항 등

Ⅲ		에너지절약 대책

□ 적정 실내온도 준수

❍ (난방온도 제한) 난방설비 가동시 평균 18℃이하로 실내온도 유지

- 난방설비용량의 60% 이상이 비전기식 난방방식(GHP, 지역난방, 지열 등)인 경우 난방온도를 평균 20℃이하로 완화하여 적용

❍ (난방온도 제한 예외) 아래 시설과 냉방 불균일 시설 등 기관 특성 고려 필요시, 자체 에너지 절약 추진위원회 심의를 거쳐 적정 실내온도 설정 가능

- 도서관, 교육시설, 콜센터, 민원실 등(사무공간 제외) 다수 이용시설

- 의료시설(병원, 보건소 등), 아동 관련 시설(어린이집 등), 노인복지시설 등 적정 온도 필요 시설

- 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지 필요 시설 등

	【 기관별 특성 사례】
가. 중앙집중식 난방방식으로 난방설비 노후화, 난방 불균일 등 기관별 특성이 있는 기관(단, 적정 실내온도는 20℃이하로 설정 가능) 나. 공공기관 소유의 건축물 중 민간이 임대하여 사용하는 공간. 단, 층별(혹은 공간별) 난방온도 조정이 불가능한 건축물이고 민간이 50%이상 임대하여 사용할 경우에는 평균 난방온도 20℃이하로 적용 다. 노약자․임산부․외부 근무자 등을 위한 별도의 휴게 공간 ※기타 사항은 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 참고

❍ (개인난방기 사용 금지) 근무시간(월~금, 9시~18시) 중 개인난방기 사용 금지

- 단, 임산부, 장애인, 난방설비가 설치되지 않은 구역의 종사자 등 특별한 사유가 있어 해당 기관장이 승인한 경우는 예외

□ 조명 및 전기기기 사용 제한

❍ (옥외광고물 심야 소등) 홍보전광판 등 옥외광고물은 심야(23:00~익일 일출시)에는 소등

	【 예외사항】
∙대중교통시설, 소방기관, 치안기관, 의료기관 등 공익을 위한 시설 ∙홍보전광판이 민간과의 계약에 따라 수익사업으로 운영되는 시설

❍ (조명사용 제한) 창측 조명 소등, 복도 조명 50% 이상 소등 등 불필요한 조명 소등

□ 기타 에너지 절약 이행

❍ (홍보) 홈페이지, 내부방송, 피켓홍보 등 기관 실정에 맞는 홍보 실시

❍ (전기사용 자제) 전력피크시간대(10~12시, 17~19시) 전기 사용 자제

❍ (따뜻한 옷차림) 내복 ·스웨터 등 자율적인 따뜻한 복장 착용 권장

Ⅲ		전력수급 비상시 대책

❍ (관심단계) 예비전력 400만kW 이하일 경우 공공기관 발전기 가동 협조 요청시 일부 전력을 비상발전기로 충당 공급

- 각 기관별 발전기 운용여건 등을 고려하여 최대한 가동 협조

❍ (주의･경계단계) 예비전력 200~300만kW시 민감시설*을 제외한 공공기관 사무기기, 공조 설비 전원 등을 자율 차단

* 치안, 소방, 군, 병원, 전력, 교통, 통신, 항공, 언론 등 국민의 생명･안전유지 관련기관

< 위기경보 단계별 역할 >

구분	준비단계	관심단계	주의단계	경계단계	심각단계
기준	ㆍ예비력 500만KW미만	ㆍ예비력 400만KW미만	ㆍ전력 수요의 지속적 증가 ㆍ예비력 300만KW미만	ㆍ전력 수요의 급격한 증가 ㆍ예비력 200만KW미만	ㆍ공급량을 초과하는 전력수요 징후 ㆍ예비력 100만KW미만
역할	ㆍ난방온도 18℃이하로 조정	ㆍ난방기, 조명, 승강기 사용 자제 ㆍ피크시간 조명 1/2 소등 ㆍ승강기 제한 운행 (1/2운행, 4층이하)	ㆍ난방 중지 ㆍ사무실 50%, 복도 85% 소등 ㆍ승강기제한 운행 (1/2운행, 4층이하) ㆍ경관‧보안등 제한	ㆍ난방 중지 ㆍ실내 조명 완전 소등 ㆍ승강기 사용 중지 ㆍ전광판 사용제한	ㆍ정전 대비

* 실시간 전력수급 현황, 전력수급 비상 단계 등은 에너지절약 홈페이지(www.powersave.or.kr)나 스마트폰 ‘에너지절전’ 앱을 참고

Ⅳ		향후 추진일정

❍ 시‧도별 자체 에너지절약 대책 수립‧추진 및 시‧군‧구 전파(12.24.)

❍ 전력수급 비상시 대응을 위한 비상연락체계 구축

- 기관별 에너지절약 담당자(2명) 명단 제출(12.29까지)

※ 시도에서 시군구 자료 취합 제출

기관명	부서명	성명	연락처			비고
			사무실	핸드폰	이메일
						정(팀장)
						부(실무자)