【붙임 1】          청 소 일 정(2015년 상반기)

월/일	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23
요일	일	월	화	수	목	금	토
배수지별청소시간	작업준비	공릉대배수지(153kg) (1지23,000㎥)		공릉대배수지(153kg) (2지23,000㎥)		공릉대배수지(191kg) (3지31,000㎥)
월/일	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30
요일	일	월	화	수	목	금	토
배수지별청소시간		공릉대배수지(191kg) (4지31,000㎥) (안전진단)		공릉대배수지(191kg) (5지31,000㎥) (안전진단)		공릉대배수지(191kg) (6지31,000㎥) (안전진단)
월/일	5/31	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6
요일	일	월	화	수	목	금	토
배수지별청소시간		4.19배수지 (2,000㎥) 11kg (안전진단)	우이배수지 (2,000㎥) 11kg (안전진단)	수유5배수지 (1,200㎥) 11kg (안전진단)	수유6배수지 (3,000㎥) 17kg (안전진단)	번동배수지 (2,000㎥) 26kg (안전진단)	상계2배수지 (1,400㎥) (8.5kg)
월/일	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13
요일	일	월	화	수	목	금	토
배수지별청소시간		월계대배수지 184kg (1지25,000㎥)		월계대배수지 184kg (2지25,000㎥)		월계대배수지 184kg (3지25,000㎥)

월/일	6/14	6/15	6/16
요일	일	월	화
배수지별청소시간		월계대배수지 184kg (4지25,000㎥)