2015년 상반기

비상소화장치 사용훈련 계획

서 초 소 방 서

2015년 상반기 비상소화장치 사용훈련 계획

소방활동 여건이 취약한 지역 등 소방차량 진입이 어려운 주거밀집지역에 설치된 비상소화장치 사용훈련을 실시하여 지역 주민의 자위소방능력 향상과 화재예방 및 소방홍보에 기여하고자 함.

Ⅰ				관 련 근 거

2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3.『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

재난대응과-14064(2013.6.4.)호 『비상소화장치함 관리 및 사용법 교육 등 철저』

Ⅱ				훈 련 목 적

지역 주민과 합동훈련으로 취약지역에 대한 효율적 대처 능력 향상

화재예방활동 강화 및 초기 화재진압 태세 확립으로 대형화재 방지

열쇠관리자, 자위소방대 정비 및 소방홍보 활동 강화

Ⅲ				비상소화장치 사용훈련

기   간 : 2015. 5. 27.(수) ~ 6. 17.(수)

대   상 : 83개소(비상소화장치 79개소, 임시폐전 4개소)

비상소화장치 83개소

안전센터 대상수	현장 대응단	방배	양재	서초	잠원	우면	임시 폐전
83	2	29	21	6	16	5	4

물탱크 사용 비상소화장치

대상	방배	양재
5	2	3

훈련방법 : 현장대응단장(119안전센터장) 책임 하에 세부계획 수립 후 실시

훈련중점사항

비상소화장치(물탱크) 위치 및 여건에 맞는 초기진화 요령 숙달

119 화재신고 후 신속한 상황 전파 및 소방차량 유도요령

열쇠관리자, 열쇠보관함 및 자위소방대 편성 정비

인근주민 및 관계자에게 비상소화장치 사용방법 교육

훈련 후 화재예방 지도 및 주ㆍ정차질서 계도 등 소방홍보 실시

비상소화장치(물탱크) 훈련 후 호스(호스릴) 내 물 제거 등

비상소화장치(물탱크) 및 주변 환경정리 등

Ⅳ				행 정 사 항

방배, 양재119안전센터장은 비상소화장치 훈련과 병행하여 물탱크 사용 비상소화장치 훈련을 실시하시기 바라며, 현황 재정비(물탱크의 용량 및 펌프현황 등)하시고 필요물품이 있을 경우 재난관리과로 보고(통보)하기 바람.

현장대응단장(119안전센터장)은 열쇠관리자 및 지역 의용소방대원 등에게 훈련 내용을 홍보하여 효율적인 훈련이 될 수 있도록 철저를 기하고,

훈련 중 무선 통신장비를 개방하고 상황실과 신속한 연락체계 구축으로 화재  발생 시 신속한 출동에 이상이 없도록 만전을 기하기 바라며,

훈련결과는 붙임․3․4․5서식에 의거 2015.6.18.(목) 한 기일엄수 통보(보고)바라며, 훈련결과, 열쇠관리자, 활용소방용수, 도로명주소, 비상소화장치함 관리카드 등 누락 및 변경내용을 119행정정보시스템에 입력하기 바랍니다.