2015년 상반기 비상소화장치 지적사항 정비 결과

- 부서명 : 녹번안전센터 -

❏ 정비 대상 : 비소 49호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 불 량(안내문,사용법 훼손)

❏ 정비 대상 : 비소 56호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 불 량(안내문,사용법 훼손)

❏ 정비 대상 : 비소 59호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 불 량(안내문,사용법 훼손, 쓰레기 방치, 랜턴 미비치)

❏ 정비 대상 : 비소 66호

❏ 정비 결과

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 불 량(열쇠관리자 훼손)