	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비계획(진압대)

1. 재난대응과-4252(2015.2.25.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 해빙기를 맞이하여 소방용수시설을 보호․유지하고, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 다음과 같이 “2015년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진 계획”을 다음과 같이 알려드리니 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2015. 3. 9. ~ 3. 31.

나. 대 상 : 공설 603개소(소화전 : 588개소/비상소화장치 : 2개소 /

급수탑 : 1개소/ 비상소방용수시설 12개소)

다. 감독자 : 진압대 각 대장(1팀.채창진, 2팀.기현섭, 3팀.양병희)

라. 점검자 : 현장대응단 진압대원(위.이기엽외 46명)

⇒ 주간근무자 일제조사, 야간근무자 조기출근(초과근무) 실시

※ 당번(주간) 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등

3.기타사항

가. 행정정보시스템 용수조사부에 조사결과 입력 철저

나. 조사결과 각 팀별 용수담당자에게도 서식에 맞게 결과통보 바람

다. 주차단속 병행실시

붙임: 1. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획(서초소방서) 1부.

2. 2015년 상반기 현장대응단(진압대) 소방용수시설 일제점검 점비계획 1부.

3. 2015년도 해빙기 일제조사 조사결과 보고서식 1부.

4. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

5. 주차구획선 보고서식 1부.

6. 노후소화전 점결 결과(서식) 1부.

7. 14년도 하반기 노후소화전 점검결과(참고) 1부.

8. 비상소방용수시설 관리카드 1부.  끝.

담당자			지휘1팀장			현장대응단장
협조자	진압1대장
시행	현장대응단-1414	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 서초구 사평로65 서초소방서 반포119안전센터	/
전화	02-534-0119	/전송	02-3477-1119	/	ssikamja@seoul.go.kr	/	대시민공개