	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진계획 알림

1. 재난대응과-1423(2015.3.2.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 해빙기를 맞이하여 소방용수시설을 보호․유지하고, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 다음과 같이 “2015년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진 계획”을 다음과 같이 수립, 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2015. 3. 9. ~ 3. 27.

나. 대 상 : 공설 497개소[소화전 : 495개소(비상소화장치 : 16개소),저수조 : 1개소, 급수탑 : 1개소]

다. 점검자 : 센터장(팀장) 감독수리, 당번근무자

⇒ 당번근무자 일제조사, 비번근무자 출동대기(초과근무) 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등

3. 행정사항

○ 해빙기 소방용수의 중요성을 인식하여 일제수리조사 철저 및 소방용수시설 주변 주정차 단속 병행실시 후 그 결과를 2015.4.2.(목)한 보고하기 바람.

붙임  1. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획(서초소방서) 1부.

2. 2015년 상반기 일제점검 일정 1부.

3. 2015년도 해빙기 일제조사 조사결과 보고서식 1부.

3. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

4. 주차구획선 보고서식 1부.

5. 노후소화전 점결 결과(서식) 1부.

6. 14년도 하반기 노후소화전 점검결과(참고) 1부.

7. 비상소방용수시설 관리카드 1부.  끝.

담당자			진압1대장			119안전센터장
협조자
시행	잠원119안전센터-735	(		)	접수		(		)
우	137-802	서울특별시 서초구 서초중앙로29길 6(반포4동 45-3)	/
전화		/전송	02-594-3119	/		/	대시민공개