	서초소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 상반기 소방용수시설 일제점검, 정비 추진계획 알림

1. 재난대응과-4252(2015.2.25.)호 『2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』과 관련입니다.

2. 해빙기를 맞이하여 소방용수시설을 보호․유지하고, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 다음과 같이 “2015년 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진 계획”을 다음과 같이 알려드리니 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : 2015. 3. 3. ~ 3. 31.

나. 대 상 : 공설 3432개소(소화전 : 3343개소/비상소화장치 : 83개소 (4개소 임시폐전)/ 저수조 : 4개소 / 급수탑 : 2개소) ※비상소방용수시설 4개소

다. 점검자 : 119안전센터별 자체 일정 수립 시행

⇒ 당번근무자 일제조사, 비번근무자 출동대기(초과근무) 실시

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

□ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침” 참조

라. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 급격한 밸브조작에 의한 역류 발생 방지

○ 소방용수카드 변동사항 및 미비한부분 정비

○ 비상소방용수시설(강,하천) 관리카드 작성 및 정비

○ 노후 소화전(30년 이상) 점검 및 등급 재분류

○ 소방용수시설 장애가 되는 주차구획선 파악 등

3.행정사항

가. 현장대응단 및 각119안전센터는 자체조사(세부)일정은  2015.3.5.(목)한 행정메일로 제출하기 바라며

나. 해빙기 소방용수의 중요성을 인식하여 일제수리조사 철저 및 소방용수시설 주변 주정차 단속 병행실시 후 그 결과를   2015.4.2.(목)한 보고하기 바람.

붙임 : 1. 2015년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획(서초소방서) 1부.

2. 2015년도 해빙기 일제조사 조사결과 보고서식 1부.

3. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부.

4. 주차구획선 보고서식 1부.

5. 노후소화전 점결 결과(서식) 1부.

6. 14년도 하반기 노후소화전 점검결과(참고) 1부.

7. 비상소방용수시설 관리카드 1부.  끝.

	서초소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,방배119안전센터장,양재119안전센터장,서초119안전센터장,잠원119안전센터장,우면119안전센터장
담당자			대응총괄팀장			재난관리과장			소방서장
협조자
시행	재난관리과-1423	(	2015.3.2.	)	접수	잠원119안전센터-699	(	2015.3.2.	)
우	137-040	서울 서초구 사평대로 67 서초소방서 현장지휘대 대응총괄팀	/
전화	02-532-4215	/전송	02-599-0119	/		/	대시민공개