원형밸브실 설치공(기초블록) 일위대가

품 명	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계
			단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
※ 공사비 차액 : 178,120-100,212= 77,908원, *재료비 포함 산출
월형밸브실 설치공 - 기초블록(철근 CON)
소 계				43,800		125,456		8,864		178,120
기초블록(철근CON) 제작 12*15*120cm	개	8	5,475	43,800	6,830	54,640			12,305	98,440
기초블록(철근CON) 운반 2.5DT(집하장->현장)	개	8					1,108	8,864	1,108	8,864
기초블록(철근CON) 설치공 12*15*120cm	개소	8			8,852	70,816			8,852	70,816
월형밸브실 설치공 - 기초블록(재생PE)
소 계				92,000		8,212		0		100,212
기초블록(재생PE) 1120*1120*90mm	조	1	92,000	92,000					92,000	92,000
기초블록(재생PE) 설치공 9*28*112cm	개소	4			2,053	8,212			2,053	8,212