2015년 서울특별시 감시항목 수질검사 계획(안)

2014. 12.

상수도연구원

신물질분석과

2015년 서울특별시 감시항목 수질검사 계획(안)

우리시 아리수에 대하여 먹는물 수질기준 59항목 이외에 서울특별시 감시항목 104항목을 정밀 수질검사함으로써 아리수의 안전성을 과학적으로 검증하여 올바른 수질정보를 제공하고 세계보건기구 권장수준으로 수질을 관리하고자 함

□ 추진목적

○ 세계보건기구 먹는물 수질지침 항목 수준으로 우리시 수질기준을 관리

○ 먹는물 수질기준 항목 이외에 서울특별시 감시항목에 대해 정밀 수질검사를 실시  하여 수돗물의 안전성 확인 강화

□ 추진근거

○ 수도법 제26조

○ 서울특별시수도조례 제36조

○ 서울특별시수도조례 시행규칙 제40조

□ 서울시 감시항목 선정 및 운영 현황

○ 아리수 수질검사항목 관리

연 도		2011		2012		2015		2015년 이후
먹는물수질기준		58	⇒	58	⇒	59	⇒	WHO 수질지침 개정시 연동관리
서울시 감시항목		97		105		104
서울시 검사항목		155항목		163항목		163항목

※ 포름알데히드가 2014년 1월부터 서울시 감시항목에서 먹는물수질기준항목으로 편입됨

□ 2014년도 서울시 감시항목 검사 결과

○ 기간 : 2014년 1월 ~ 11월 30일

○ 원수 검사 결과

- 원수 감시 77항목 중 유기물 등 62항목 불검출

- 15항목 검출 : 미생물 3, 무기물 5, 무기물 3, 심미적물질 7

[표 1] 2014년도 서울시 감시항목 원수 검출현황(평균)

연번		항 목	아리수정수센터별 수질검사 결과 (mg/L)
			광 암	강 북	암 사	구 의	자 양	풍 납	평 균
미생물	1	바이러스 (MPN/100L)	0.0	0.0	0.7	3.4	3.4	0.4	1.3
	2	지아디아 (포낭/10L)	0.7	0.7	0.3	0.0	1.7	0.0	0.6
	3	크립토스포리디움 (난포낭/10L)	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.2
무기 물	4	몰리브덴1)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5	바륨	0.017	0.017	0.017	0.018	0.018	0.018	0.017
	6	브롬이온	0.015	0.016	0.015	0.016	0.016	0.016	0.016
	7	스트론튬	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08
	8	주석2)	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
심미적물질	7	나트륨(Na)	9.1	8.1	9.1	9.6	9.8	9.2	9.1
	8	마그네슘(Mg)	4.3	3.6	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9
	9	칼륨(K)	2.8	2.7	2.7	2.8	3.0	2.8	2.8
	10	칼슘(Ca)	21.2	18.0	19.0	19.7	18.8	17.6	19.0
	11	총유기탄소	2.2	2.0	2.4	2.2	2.3	2.4	2.3
	12	2-엠아이비	0.000005	0.000005	0.000006	0.000005	0.000006	0.000006	0.000006
	13	지오스민	0.000016	0.000010	0.000020	0.000009	0.000008	0.000009	0.000012

1) 몰리브덴 : 2분기 광암원수에서 1회 검출(0.001 mg/L)

2) 주석 : 3분기 6개 원수에서 모두 정량한계 수준 검출(0.001 mg/L)

○ 정수 검사 결과

- 정수 감시 104항목 중 83항목 불검출

- 21항목 검출 : 미생물 1, 무기물 5, 소독부산물 7, 심미적 물질 8

수질기준 이내의 낮은 농도로 검출

[표 2] 2014년도 서울시 감시항목 정수 검출현황(평균)

연번		항 목	수질기준 (mg/L)	아리수정수센터별 수질검사 결과 (mg/L)
				광 암	강 북	암 사	구 의	뚝 도	영등포	병물 아리수	평 균
미생물	1	저온일반세균3) (CFU/mL)	500 CFU/mL	0.0	0.0	0.0	27.5	0.0	0.0	0.0	5.8
무기물	2	몰리브덴(Mo)4)	0.07	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	3	바륨(Ba)	0.7	0.017	0.016	0.017	0.018	0.017	0.017	0.017	0.017
	4	브롬이온5)	2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	5	스트론튬(Sr)	4	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
	6	주석(Sn)6)	-	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
소독부산물	7	디클로로아세트산	0.06 HAA6종 합산	0.002	0.005	0.007	0.006	0.007	0.002	0.002	0.005
	8	트리클로로아세트산		0.001	0.006	0.010	0.007	0.009	0.001	불검출	0.003
	9	브로모클로로아세트산		불검출	0.001	0.002	0.001	0.001	불검출	불검출	불검출
	10	1,1-디클로로아세톤	0.05 HKs 2종 합산	불검출	불검출	0.0005	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	11	1,1,1-트리클로로아세톤		불검출	0.0014	0.0018	0.0016	0.0023	불검출	0.0007	0.0013
	12	브로모클로로아세토니트릴	0.05	불검출	불검출	불검출	불검출	0.0008	불검출	불검출	불검출
	13	클로로피크린	-	불검출	0.0007	0.0011	0.0009	0.0013	불검출	불검출	0.0008
심미적물질	14	나트륨(Na)	200	8.3	7.3	8.8	9.2	9.4	8.8	9.1	8.6
	15	마그네슘(Mg)	-	3.8	3.5	3.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.7
	16	칼륨(K)	12	2.5	2.3	2.6	2.8	2.8	2.6	3.8	2.6
	17	칼슘(Ca)	-	19.5	16.8	18.9	18.3	18.2	18.2	18.5	18.3
	18	입자수	-	12	22	15	18	23	17	15	18
	19	총유기탄소	5	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	0.9	1.2
	20	2-엠아이비	0.00002	불검출	0.000004	0.000004	0.000003	0.000004	불검출	불검출	0.000002
	21	지오스민	0.00002	불검출	0.000004	0.000003	0.000003	0.000003	불검출	불검출	0.000002

3) 1/4분기에만 1회 검출, 재 시험시 불검출, 4) 몰리브덴 : 정량한계 농도로 1회 검출(0.001 mg/L)

5) 브롬이온 : 7회 미량검출(최고농도: 0.009 mg/L), 6) 주석 : 정량한계 농도로 1회 검출(0.001 mg/L)

□ 수질검사 계획

○ 검사지점

구 분	지 점
원 수 (5)	팔당, 강북(통합), 암사, 자양, 풍납취수장
정 수 (6)	광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포
병물 아리수 (1)	영등포 아리수정수센터

○ 검사주기 및 항목수 (첨부 1, 2)

주기	원수	정수	병물 아리수
주간7)	3	-	-
월간8)	-	4	4
분기 (3, 6, 9, 12월)	44	61	59
연간	30	39	41
총계	77	104	104

7) 주간취수원수 시험결과 활용 : 2-엠아이비, 지오스민, 총유기탄소

8) 월간정수 시험결과 활용 : 2-엠아이비, 지오스민, 입자수, 총유기탄소

○ 검사방법

- 서울특별시 수도조례 시행규칙에서 정한 시험방법

○ 검사결과 조치 사항

- 검사 완료 후 매분기 익월 5일까지 보고

- 수질정보 바로 알리기 :  상수도사업본부 홈페이지 및

‘수돗물 품질보고서’를 통한 검사결과 공개

○ 항목별 검사대상

분 류		검사 대상
		원수	정수	병물아리수
미생물(10)	바이러스, 원생동물 2	○	○	○
	세균(7)	×	○	○
무기물(11)	무기물(11)	○	○	○
유기물(56)	유기물(55)	○	○	○
	에피클로로히드린	×	○	○
소독부산물 (18)	소독부산물(18)	×	○	○
심미적물질 (9)	심미적물질(8)	○	○	○
	입자수	×	○	○
합 계		77항목	104항목	104항목

※ 첨부 1. 2015년 서울특별시 정수 감시항목 현황 및 검사주기

2. 2015년 서울특별시 감시항목 수질검사 대상

첨 부 1.

□ 2015년 서울특별시 정수 감시항목 현황 및 검사주기

구 분		검 사 항 목 명
월간 (4)	심미적물질(4)	2-엠아이비, 지오스민, 입자수, 총유기탄소
분기 1회 (61)	미생물(4)	장구균, 저온일반세균, 지아디아, 크립토스포리디움
	무기물(9)	몰리브덴, 바륨, 베릴륨, 스트론튬, 주석, 우라늄, 브롬이온, 아질산성질소, 퍼클로레이트
	유기물(28)	노닐페놀, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에탄, 1,2-디클로로에틸렌, 클로로에탄, 부틸벤질프탈레이트, 비스페놀 에이, 1,1,2-트리클로로에탄, 헥사클로로부타디엔, 에피클로로히드린, 글라이포세이트, 디메토에이트, 1,2-디클로로프로판, 메토밀, 메틸파라티온, 몰리네이트, 부타클러, 클로로피리포스, 2,4,5-티, 트리플루랄린, 퍼메트린, 펜디메탈린, 포레이트
	소독부산물(15)	브로메이트, 클로라이트, 클로레이트 디브로모아세트산, 디클로로아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로아세트산, 1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로아세톤, 브로모클로로아세토니트릴, 브로모포름, 아세트알데히드, 클로로피크린
	심미적물질(5)	나트륨, 마그네슘, 은, 칼륨, 칼슘
연 1회 (39)	미생물(6)	녹농균, 분원성연쇄상구균, 살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균, 총배양성바이러스
	무기물(2)	니켈, 안티몬
	유기물(28)	1,4-디클로로벤젠, 모노클로로벤젠, 벤조(에이)피렌, 스티렌, 엠티비이 염화비닐, 마이크로시스틴, 2,4-디, 2,4-디비, 디엘드린, 1,3-디클로로프로펜, 메톨라클러, 메틸디메톤, 시마진, 알드린, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 엔도설판, 엔드린, 이프로벤포스, 이피엔, 카보푸란, 터부틸아진, 페노부카브, 펜타클로로페놀, 펜토에이트, 헵타클로, 헵타클로에폭사이드
	소독부산물(3)	클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀

첨 부 2.   2015년 서울시 감시항목 수질검사 대상

연번	분류	항목	원수	정수	병물 아리수
51	유 기 물 (계속)	메토밀	○	○	○
52		메톨라클러	○	○	○
53		메틸디메톤	○	○	○
54		메틸파라티온	○	○	○
55		몰리네이트	○	○	○
56		부타클러	○	○	○
57		시마진	○	○	○
58		알드린	○	○	○
59		알라클러	○	○	○
60		에틸렌디브로마이드	○	○	○
61		엔도설판	○	○	○
62		엔드린	○	○	○
63		이프로벤포스	○	○	○
64		이피엔	○	○	○
65		카보푸란	○	○	○
66		클로르피리포스	○	○	○
67		터부틸아진	○	○	○
68		2,4,5-티	○	○	○
69		트리플루랄린	○	○	○
70		퍼메트린	○	○	○
71
		페노부카브	○	○	○
72		펜디메탈린	○	○	○
73		펜타클로로페놀	○	○	○
74		펜토에이트	○	○	○
75		포레이트	○	○	○
76		헵타클로	○	○	○
77		헵타클로에폭사이드	○	○	○
78	소 독 부 산 물 (18)	디브로모아세트산	×	○	○
79		디클로로아세트산	×	○	○
80		모노브로모아세트산	×	○	○
81		모노클로로아세트산	×	○	○
82		브로모클로로아세트산	×	○	○
83		트리클로로아세트산	×	○	○
84		1,1-디클로로아세톤	×	○	○
85		1,1,1-트리클로로아세톤	×	○	○
86		브로메이트	×	○	○
87		브로모클로로아세토니트릴	×	○	○
88		브로모포름	×	○	○
89		아세트알데히드	×	○	○
90
		클로로페놀	×	○	○
91		2,4-디클로로페놀	×	○	○
92
		2,4,6-트리클로로페놀	×	○	○
93		클로라이트	×	○	○
94		클로레이트	×	○	○
95		클로로피크린	×	○	○
96	심미적물질 (9)	지오스민	○	○	○
97		2-엠아이비	○	○	○
98		나트륨	○	○	○
99		마그네슘	○	○	○
100		은	○	○	○
101		입자수	×	○	○
102		칼륨	○	○	○
103		칼슘	○	○	○
104		총유기탄소	○	○	○
총 계			77	104	104

연번	분류	항목	원수	정수	병물 아리수
1	미 생 물 (10)	녹농균	×	○	○
2		바이러스	○	○	○
3		분원성연쇄상구균	×	○	○
4		살모넬라	×	○	○
5		쉬겔라	×	○	○
6		아황산환원혐기성포자형성균	×	○	○
7		장구균	×	○	○
8		저온일반세균	×	○	○
9		지아디아	○	○	○
10		크립토스포리디움	○	○	○
11	무 기 물 (11)	니켈	○	○	○
12		몰리브덴	○	○	○
13		바륨	○	○	○
14		베릴륨	○	○	○
15		브롬이온	○	○	○
16		스트론튬	○	○	○
17		아질산성질소	○	○	○
18		안티몬	○	○	○
19		우라늄	○	○	○
20		주석	○	○	○
21		퍼클로레이트	○	○	○
22	유 기 물 (56)	노닐페놀	○	○	○
23		디부틸프탈레이트	○	○	○
24		디(2-에틸헥실)아디페이트	○	○	○
25		디(2-에틸헥실)프탈레이트	○	○	○
26		1,2-디클로로벤젠	○	○	○
27		1,3-디클로로벤젠	○	○	○
28		1,4-디클로로벤젠	○	○	○
29		1,1-디클로로에탄	○	○	○
30		1,2-디클로로에탄	○	○	○
31		1,2-디클로로에틸렌	○	○	○
32		마이크로시스틴	○	○	○
33		모노클로로벤젠	○	○	○
34		모노클로로에탄	○	○	○
35		벤조(에이)피렌	○	○	○
36		부틸벤질프탈레이트	○	○	○
37		비스페놀 에이	○	○	○
38		스티렌	○	○	○
39		에피클로로히드린	×	○	○
40		엠티비이	○	○	○
41		염화비닐	○	○	○
42		1,1,2-트리클로로에탄	○	○	○
43		헥사클로로부타디엔	○	○	○
44		글라이포세이트	○	○	○
45		2,4-디	○	○	○
46		디메토에이트	○	○	○
47		2,4-디비	○	○	○
48		디엘드린	○	○	○
49		1,2-디클로로프로판	○	○	○
50		1,3-디클로로프로펜	○	○	○

구분		연간		분기		월간		주간
원수		30		44		-		3
정수		39		61		4		-
병물아리수		41		59		4		-

끝.