2015년 소방관서 합동 소방훈련 시나리오

□ 훈련지점 및 일시 :  2층 소극장 화재   2015.10.23( 금 ) 13:00

구 분	시간	행동요령	담당자
전소방대원	13:00	사무실 및 안내실 등 근무지에서 대기
화재발생		문화회관 소극장에서 대관행사 중 합선에 의한 화재발생, 최초 발견자(최영근)는 “불이야” 하고 큰소리로 주위에 화재 발생 상황을 전파하고 소화전 발신기를 눌러 경보를 발하고 119에 화재신고를 한다.
비상벨 소리와 동시에 자위소방대는 아래의 반별임무를 ‘동시에’ 시행한다 자위소방대 출동(전 직원은 ‘불이야’를 외치며 임무별 위치로 출동)
통보연락반	13:02	<대피 안내 방송> -문화회관 2층 소극장에서 화재가 발생했습니다.소극장 행사 관계자와 회관 내방 고객님들께서는 직원 및 피난유도반의 지휘 아래 질서 있고 신속하게 1층 주차장으로 대피하여 주시 기 바랍니다.	여진구
피난유도반	13:03 ~ 13:20	<피난유도> -1층 계단 아래 방향으로 피난유도 -2층(여화장실) 체육회관 통로 방향으로 피난유도 -2층(남화장실) 체육회관 통로 방향으로 피난유도 -1층(안내데스크) 주차장 방향으로 피난유도 -체육회관 중앙홀에서 주차장 방향으로 피난유도 -체육회관 중앙홀에서 주차장 방향으로 피난유도	김승철 유연림 임애실 홍순표 채연희 이란희
소화반	13:05 ~ 13:25	<소화작업> -소극장 및 복도에 있는 소화기로 초기소화 실시 -소화전(2층 북측)을 열고 소화호스를 화염까지 끌어 호스를 끌어 전개한다.	이대영

구 분	시간	행동요령	담당자
소화반	13:05 ~ 13:25	※3인 1조가 되어 1명은 노즐 끝부분 , 1명은 호스, 1명은 소화전 밸브를 잡고 방수 준비가 되면 ‘밸브개방’이라고 선창 및 복창 후 밸브개방하여 소화작업 실시 실제 소화전 방수 훈련은 1층 국기 게양대 앞에서 실시 하겠습니다.	정병희,최영근,이완오
		<사고보고> - 인력대피 및 소화진행상황을 팀장에게 보고, 자위소방대 부대장은 대장에게 보고 - 소방훈련기록지 작성	송경근
피난유도반		<중요서류 반출> -소극장 및 사무실의 중요 서류와 물품을 안전한 장소로 긴급 반출	박성미,이지혜
피난유도반 응급구조반		<부상자발생> [내방 고객이 피난도중 다리부상을 당하여 대피하지 못하고 있음] -피난유도반은 들것을 이용하여 부상자를 구조하고 응급구조반은 응급처치 실시후 동신병원으로 긴급 후송한다.	김원교, 심완보 나연희,오경희
통보연락반		-주차장 입구에서 소방차가 원활히 진입 할 수 있도록 차단기를 개방하여 소방차 진입을 유도한다. -이 때 홍연초교 주차장에서 나오는 차량 및 고객을 질서있게 통제한다.	이인철 장희정
통보연락반	13:27	<화재 진화 완료 및 진압보고> -신속한 화재신고와 자위소방대원들의 초동조치와 함께 서대문소방서 소방대원들의 맹활약으로 화재가 완전히 진압 됨. -인명 구조와 화재진압이 완전하게 이루어졌음을 소방대장에게 보고	송경근

구 분	시간	행동요령	담당자
서대문소방서	13:30	<훈련종료 및 강평> 이상으로 서대문소방서와 문화체육회관이 합동으로 실시하는 소방훈련을 마치겠습니다. 직원 여러분 수고많으셨습니다. 이어 서대문소방서 ○○○ 소방관님의 강평이 있겠습니다.	여진구

※ 소방차 구간에 있는 고객 통행이 없도록 철저히 차단시킨다

※ 회관에서 나오는 고객에게 화재발생 사실을 알리고 소방차 주 진입로에 통행을 금지시킨다.(훈련상황임을 공지하고 양해를 구한다.)

※ 각 근무지에서 소방차가 진입전까지는 고객 및 차량을 빠르게 이동시키고 소방차 진입 시 이동차단시킨다