[전기안전선도기업, 행복한 고객, 신명나는 일터]

「2015년 소방홍보 간담회 계획」

2015. 5

서울지역본부 점검부

순    서

Ⅰ. 2015년 소방홍보 간담회 계획

Ⅱ. 2014년 소방서별 전기화재 발생현황

Ⅲ. 소방서별 전기적 요인별 분류 현황

Ⅳ. 소방서별 화재 대비 화재원인별 현황

Ⅴ. 기타 (건의사항)

Ⅰ. 2015년 소방홍보 간담회 계획

1. 개    요

□ 선진국 수준의 전기화재점유율 15%대 달성과 정부경영평가의 주요 지표인

전기화재 감소노력 분야 목표달성을 위한 소방홍보 간담회

2. 주요내용

□ 전기화재 점유율에 대한 상호 공동 인식 및 대책방안에 대한 모색

ㆁ 선진화 및 과학적인 조사기법으로 정확한 화재원인 규명

ㆁ 가전 전기용품 화재분류 시 전기화재 분류 지양

ㆁ 업무 편의적인 전기화재 분류 지양 등

ㆁ 미확인 단락 전기화재 분류 지양(원인불명)

3. 일    시 : 2015. 5. 11(월) 10:00 ~ 12:00

4. 장    소 : 서울지역본부 지하 강당

5. 참석인원 :

□ 우리공사 : 6명, 서울소방재난본부: 2명, 관할 소방서 : 12명

6. 2015년 소방홍보 간담회 추진현황

월 일	구 분	세부계획 및 추진내용	비 고
4.16(목)	소방홍보계획 수립	￮ 간담회 개최(안)작성 및 소방서별 일정 파악
4.22(수)	간담회 사전안내	￮ 소방홍보 간담회 참석자 파악
4.24(금)	간담회 공문발송	￮ 소방홍보 간담회 관련공문 안내

Ⅱ. 2014년 소방서별 전기화재 발생현황

사업소	소방서	2014년 월계현황			2014년 누계현황			비 고
		총화재	전기화재	점유율	총화재	전기화재	점유율
총 계		528	865	21.9	5,815	1,293	22.2
본 부 직 할	마 포	23	7	30.4	250	62	24.8
	서대문	18	2	11.1	212	45	21.2
	용 산	21	3	14.3	208	29	13.9
	은 평	21	6	28.6	198	38	19.2
	종 로	24	10	41.7	239	56	23.4
	중 부	24	7	29.2	233	74	31.8
	소 계	131	35	26.7	1,340	304	22.7
동 부 지 사	강 동	19	4	21.1	240	69	28.8
	광 진	38	11	28.9	448	103	23.0
	동대문	20	4	20.0	221	48	21.7
	송 파	21	9	42.9	302	83	27.5
	소 계	98	28	28.6	1,211	303	25.0
서 부 지 사	강 서	37	8	21.6	306	61	19.9
	구 로	33	7	21.2	306	71	23.2
	양 천	22	4	18.2	209	37	21.7
	영등포	19	5	26.3	239	44	27.5
	소 계	111	24	21.6	1,060	213	25.0
남 부 지 사	강 남	33	6	18.2	427	78	18.3
	관 악	23	11	47.8	262	57	21.8
	동 작	22	5	22.7	178	37	20.8
	서 초	22	6	27.3	331	64	19.3
	소 계	100	28	28.0	1,198	236	19.7
북 부 지 사	강 북	16	4	25.0	189	44	23.3
	노 원	22	8	36.4	252	52	20.6
	도 봉	13	4	30.8	197	32	16.2
	성 북	17	5	29.4	175	44	25.1
	중 랑	20	4	20.0	193	65	33.7
	소 계	88	25	28.4	1,006	237	23.6

Ⅲ. 소방서별 전기적 요인별 현황

사업소	소방서	전 기 화 재	전 기 적 요 인 별 분 류
			절연 열화	트래 킹	압 착손 상	층간단락	미확인 단 락	접 촉 불 량	과부하 과전류	누전지락	반단선	기타
합 계		1,293	392 (30.3%)	108	66	17	214 (16.5%)	120	186	40	23	127
직 할	마 포	62	22	1	3		14	7	11		1	3
	서대문	45	19	7	1		1	4	10	3
	용 산	29	3	3	2		9	7	1	1	1	2
	은 평	38	5	6	4		7	3	6		2	5
	종 로	56	17	5	5		6	4	14	4		1
	중 부	74	33	4	3	2	10	3	5	3		11
	소 계	304	99	26	18	2	47	28	47	11	4	22
동 부 지 사	강 동	69	14	5	3	3	2	7	8	1
	광 진	103	35	6	3	2	19	7	11	6
	동대문	48	8	1	5	1	13	4	8	1
	송 파	83	22	6	7	1	16	10	10
	소 계	303	79	18	18	7	50	28	37	8
서 부 지 사	강 서	61	14	4	2	2	13	3	5	2	1	15
	구 로	71	35	6	1	1	15	4	4	1	2	2
	양 천	37	8				6	10	11		1	1
	영등포	44	22	1	5		8	5	1		1	1
	소 계	213	79	11	8	3	42	22	21	3	5	19
남 부 지 사	강 남	78	21	6	2		6	9	25	4	1	4
	관 악	57	28	6	5		2	5	7	1		3
	동 작	37	9	7		1	8	2	3	3		4
	서 초	64	14	5	2		23	4	5	1	1	9
	소 계	236	72	24	9	1	39	20	40	9	2	20
북 부 지 사	강 북	44	5	6	1	2	15	4	5	1	3	2
	노 원	52	18	4	3	2	2	3	16	1	2	1
	도 봉	32	6	3	1		8	1	5	1		7
	성 북	44	14	4	5		6	2	5	4	2	2
	중 랑	65	13	12	3		5	12	10	2	1	7
	소 계	237	56	29	13	4	36	22	41	9	8	19

Ⅳ. 소방서별 화재 대비 화재원인별 현황

사업소	소방서	총 화 재	화 재 원 인 별 분 류
			전기적 요 인	기타 전기	기계적 요 인	가스 누출	화학적 요 인	교통 사고	부주의	기타	자연적 요 인	방화	미상
합 계		5,815	1,293 (22.2%)	125	319	13	20	38	3,278	45	7	227	450
본 부 직 할	마 포	250	62	8	18	1	1	2	126	6	1	6	19
	서대문	212	45	5	16		2	1	117	2		8	16
	용 산	208	29	2	16				136	1		2	22
	은 평	198	38	4	1		2		110			8	35
	종 로	239	56	5	4				145			10	19
	중 부	233	74	4	9			1	104	6		9	26
	소 계	1,340	304	28	64	1	5	4	738	15	1	43	137
동 부 지 사	강 동	240	69	1	8		1	2	141	1		8	9
	광 진	448	103	4	29	1		3	264	2		16	26
	동대문	221	48	5	12		2	2	116	2		15	19
	송 파	302	83	7	11	2	1	1	149	3		13	32
	소 계	1,211	303	17	60	3	4	8	670	8		52	1586
서 부 지 사	강 서	306	61	9	10			4	199	1	1	6	15
	구 로	306	71	5	29		1	1	150	4		15	30
	양 천	209	37	10	9	1		2	120	2		4	24
	영등포	239	44	6	27	2		3	127	2		13	15
	소 계	1,060	213	30	75	3	1	10	596	9	1	38	84
남 부 지 사	강 남	427	78	15	28	2	5	1	257		1	14	26
	관 악	262	57	4	15		1		158	1		14	12
	동 작	178	37	6	7			3	98	2	2	10	13
	서 초	331	64	8	25	1	1	5	184	1		13	29
	소 계	1,198	236	33	75	3	7	9	697	4	3	51	80
북 부 지 사	강 북	189	44	2	5	1	1	2	116			10	8
	노 원	252	52	5	11	1		4	156			12	11
	도 봉	197	32	1	5				134	3	1	9	12
	성 북	175	44	4	16	1	2		86	3	1	4	14
	중 랑	193	65	5	8			1	85	3		8	18
	소 계	1,006	237	17	45	3	3	7	577	9	2	43	63

Ⅴ. 기타(건의사항)

▣ 서울본부 15년 전기화재 점유율 목표 17.7%

▢ 정확한 원인이 규명되지 않을 시  전기적인 ”미확인단락〃 추정 분류지양

▢ 대형화재 발생 시 신속한 연락체계를 구축하여 합동조사 실시 및 화재

정보자료 공유

▢ 낙뢰에 의한 화재를 전기화재로 추정 지양(별도항목)

▢ 사용자 부주의 및 관리 소홀에 의한 사고 시 “부주의”로 분류 요청

▢ 전기화재 추정 화재는 우리공사와 합동으로 화재감정실시 요청

▢ 소방서별로 화재원인 조사 및 분류체계 통일

▢ 언론사에 전기화재 추정 보도자료 제공 지양

▢ 가전제품 취급부주의에 의한 화재발생시 전기적 원인으로 규명을 자제하고 관리소홀 및 부주의로 분류

▢ 불확실한 화재는 전기화재로 추정하는 것을 피하고 미상으로 처리 요망

선진국 화재 원인 통계 시 미상으로 판명 된 것이 우리나라에 비해 크게 높음

▢ 화재감식 시 전기화재로 분류되었으나, 경찰서 조사 과정에서 방화 등 전기화재가 아닌 것으로 판명되면 수정될 수 있도록 시스템을 보완 요망

▢ 「화재 없는 안전마을」조성 행사에 적극 참여로 담당자와 적극적인 업무협의와 전기안전홍보에 주민들의 관심을 소방기구와 전기기기 사용요령에 대해 상세히 알릴 수 있는 시간을 배려 해 주셨으면 함