소방용수시설 신설 예정지 위치도

연번	용 수 번 호	식 별	위 치		건 물 명	포 장 구 분		도로폭 (m)	지 역 현 황	관 할 센 터
5		지하식	봉우재로32길 15 (면목동131-35)		명지공인중개사	아스팔트		4	주거지역	면목

소방용수시설 신설 예정지 위치도

연번	용 수 번 호	식 별	위 치		건 물 명	포 장 구 분		도로폭 (m)	지 역 현 황	관 할 센 터
6		지상식	동일로 476 (면목4동 715)		늘푸른동아아파트 장평교사거리 방면	아스팔트		4	주거지역	면목
화단쪽 요청

소방용수시설 신설 예정지 위치도

연번	용 수 번 호	식 별	위 치		건 물 명	포 장 구 분		도로폭 (m)	지 역 현 황	관 할 센 터
7		지상식	동일로 567 (면목5동 170-1)		리츠모텔 앞	아스팔트		4	기타	면목
화단쪽 요청

소방용수시설 신설 예정지 위치도

연번	용 수 번 호	식 별	위 치		건 물 명	포 장 구 분		도로폭 (m)	지 역 현 황	관 할 센 터
8		지하식	사가정로39길 19 (면목동 165-51)			아스팔트		4	주거지역	면목

소방용수시설 신설 예정지 위치도

연번	용 수 번 호	식 별	위 치	건 물 명	포 장 구 분	도로폭 (m)	지 역 현 황	관 할 센 터
9		지상식	면목동 1516	한마음어린이집
한마음교회 민원이 발생하여 한마음어린이집쪽으로 이설하여 설치함.