2015년 수질검사 ․ 관리 주요 변경사항

상수원 및 취수장 수질관리

- 상수원수 수질조사 지점 : 30개지점 ⇒ 29개지점(구의취수장 ‘14.9월 폐쇄)

- 취수장 생물경보시스템  : 3개지점 ⇒ 4개지점(자양취수장 ‘15년 추가)

- 신종 미량물질 실태 추가조사 : 130항목(‘14년) → 135항목(’15년)

※ 5항목 추가 (의약물질 2, 산업용화학물질 1, 방사성 1, 미생물 1)

정수 수질관리 : 163항목 ⇒  164항목

- 환경부 감시항목 1항목 추가 : 부식성지수

※ 법정 수질검사 : 59항목 + 자체 감시 104항목 + 환경부 감시 1항목

배·급수 수질관리

- 법정수도꼭지 수질검사기관 변경 : 상수도연구원 ⇒ 수도사업소

아리수 품질확인제 : 30만가구 ⇒   26만가구

‘15년 수질검사 추가(예정)

- 호텔 수질검사 : 144개지점(59개 수질기준 전항목)