(붙임 2)

여름철 에너지절약 실천항목 점검표

점검일 : 2015년   월    일

점검자 :               (인)

확인자 :               (인)

점검내용 점검항목	적정여부 (O,X)	위반자	비고
냉방기 가동시점의 적정여부 (냉방기 가동전 실내온도 30℃ 이상의 경우 가동)			※냉방기 최초 가동자는 실내온도 확인후 냉방기 가동
적정온도에 맞게 냉방기 가동여부 (여름철 냉방온도 28℃이상 설정 유지)
개인(개별) 냉방기 사용여부
냉방기 가동 중 창문이나 출입문 열렸는지 여부
피크시간(14:00~17:00) 준수 여부 - 전등 1/4이상 소등 - 냉방기 순차 가동 실시
중식시간 소등 여부
불필요한 조명 점등 여부
사용하지 않는 사무기기 전원 차단여부
퇴청 및 공실 필요전원 외 차단 여부
기타 물자절약 적정 여부
점검자 의견 및 조치사항