- 2015년 여름철 -

소방청사 에너지절약 추진 계획

여름철 에너지 사용 급증에 대비, 강제절약에서 탈피하여 최소한의

근무여건을 보장하면서도 불필요한 에너지 절약을 위한 소방청사에너지절약 계획 임.

Ⅰ				추 진 근 거
		c

에너지사용의 제한에 관한 공고(산자부고시 제2015-351호. 2015. 6. 22)

서울시 녹색에너지과-13279(2015.7.1.)호「2015년 여름철 에너지절약        대책 송부」

Ⅱ				여름철 전력수급 전망
		c

여름철 에너지 사용추이

○ 서울시는 원전하나줄이기 정책시행 등으로 ’10년 이후 전력사용량      지속적 하락 추세

- 전국은 ’10년 대비 전기사용량 10% 증가, 市는 4.8% 감소

- 서울은‘14년 전국 전력소비량(477,592GWh)의 9.4%(45,019GWh) 차지

○ 여름철(6~8월) 전력사용은 연평균 대비6% 상승, 특히 상업 8.8%로 높음

- 여름철이 연평균보다 가정 3.5%, 공공 2.7%, 산업 1.2% 증가

기온전망(기상청 보도자료, 2015.5.22)

○ 금년 여름철 기온은 평년(23.6℃)과 비슷하겠음

○ 강수량은 대체로 평년(723㎜)과 비슷하나, 저기압 발달로 지역적 편차 큼

구 분	6월	7월	8월
평균 기온	평년보다 높음 (평년 : 21.2℃)	평년과 비슷하거나 높음 (평년 : 24.5℃)	평년과 비슷하거나 낮음 (평년 : 25.1℃)
강 수 량	평년보다 적음 (평년 : 158.6㎜)	평년과 비슷하거나 적음 (평년 : 289.7㎜)	평년과 비슷하거나 많음 (평년 : 274.9㎜)

전력수급 전망

○ 예비전력 700만kW 이상으로 안정적 유지 가능

○ 발전기 준공으로 전력난 걱정을 크게 하지 않아도 될 것으로 전망

Ⅲ				세부 추진계획
		c

소방청사 에너지 소비 절감 추진

○ 소방청사는 근무여건 보장하면서 피크관리를 통해 효율적 절감

- 청사 실내 냉방온도 28℃ 제한(비전기식 냉방방식 26℃이상 가능)

- 피크시간대 조명전력 1/3 감축, 엘리베이터 분산운행 등

- 기관별‘에너지지킴이’지정․운영, 중식시간 조명 및 PC 전체 소등

- 사무실 냉방시 출입문 및 창문 닫기

- 숨은 낭비전력 찾기 : 불필요한 코드제거, 불필요한 조명 찾아끄기 등

- 업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

∵ 자연채광을 이용할 수 있는 사무실 창측, 복도 ․ 화장실 전등

※ 야간 교대근무자 대기실, 전산실, 통신실 등 필요 하다고 인정되는 장소

기관장 책임하에 별도지정 운영

○ 기관별 특성에 맞는 요금제 변경 등 피크관리 적극 참여하여        요금절감

○ 사무실조명 소등 실시

- 행복한 불끄기의 날 : 매월 22일 20:00~21:00(1시간)

○ 하절기 에너지절약형 복장 착용

- 근무시 : 소방공무원 복제규정 준수

- 출 ․ 퇴근 : 품위유지 범위내에서 자유스럽고 시원한 복장(No-tie 등)

전력수급 비상시 대응체계 확보

○ 전력수급 및 예비력 등에 대한 모니터링 시스템 상시 가동, 선제적 대응

○ 전력수급 위기경보 발생시 단계별 조치사항 이행

경보 수준	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․냉방온도 28℃이상으로 조정 (단, ‘냉방온도 제한 예외’ 시설은 제외)
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내 조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

☞‘13년 : 관심 4회, ‘12년 : 관심 10, 주의 2회, ‘11년 : 관심 1, 주의1, 심각 1회 발령

○ 전력분야 유관기관(한국전력공사, 전기안전공사 등) 비상연락망 정비

Ⅳ				행 정 사 항
		c

각 기관(부서)별 에너지 절약 자체계획 수립 ․ 시행

자체계획 수립 시 각부서 및 119안전센터 에너지지킴이 지정 ․ 운영