- 2015년 여름철 -

소방청사 에너지절약 추진 계획

소방청사 에너지 소비 절감 추진

○ 소방청사는 근무여건 보장하면서 피크관리를 통해 효율적 절감

- 청사 실내 냉방온도 28℃ 제한

- 피크시간대 조명전력 1/3 감축

- 기관별‘에너지지킴이’지정․운영

- 사무실 냉방시 출입문 및 창문 닫기

- 숨은 낭비전력 찾기 : 불필요한 코드제거, 불필요한 조명 찾아끄기 등

- 업무에 지장이 없는 장소 전등 1/2소등

∵ 자연채광을 이용할 수 있는 사무실 창측, 복도 ․ 화장실 전등

○ 청사 특성에 맞는 요금제 변경 등 피크관리 적극 참여하여         요금절감

○ 사무실조명 소등 실시

- 행복한 불끄기의 날 : 매월 22일 20:00~21:00(1시간)

○ 하절기 에너지절약형 복장 착용

- 근무시 : 소방공무원 복제규정 준수

- 출 ․ 퇴근 : 품위유지 범위내에서 자유스럽고 시원한 복장(No-tie 등)

전력수급 비상시 대응체계 확보

○ 전력수급 및 예비력 등에 대한 모니터링 시스템 상시 가동, 선제적 대응

○ 전력수급 위기경보 발생시 단계별 조치사항 이행

경보 수준	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	․냉방온도 28℃이상으로 조정 (단, ‘냉방온도 제한 예외’ 시설은 제외)
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	․불요불급한 전기사용 중지 ․냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	․냉방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ․업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	․필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ․실내 조명 완전 소등, 승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	․정전 대비

○ 전력분야 유관기관(한국전력공사, 전기안전공사 등) 비상연락망 정비

신길119안전센터 에너지지킴이 지정 ․ 운영

기 관	부서명	팀 별	에너지지킴이	비 고
영등포소방서	신길119안전센터	1팀	교. 박영덕
		2팀	교. 최백수
		3팀	사. 김성일

2014년 대비 여름철 전력 사용량 초과 사용 자제

○ 2014년 여름철 전력 사용량(7월 ~ 8월)

(단위 : kWh)

기관명	부서명	전력사용량	비 고
영등포소방서	신 길	4,758