2015년 연간단가계약공사 반영요청사항

전기분야

○ 송수펌프실 화장실 전기 배선 정비

- 모든 전기제품(비데, 환풍기, 방열기 등)이 전등에 연결되어 있어

전등을 켜지 않고서는 모든 전기제품의 기능이 작동되지 않아 불편

○ 배출수처리동 화장실 방열기 전기 연결

- 방열기 설치 쪽에 배선이 되지 않아 방열기 작동 불가

○ 본관 지하 온수보일러 전기용량 증설

- 온수보일러 전기용량에 맞추어 전기용량이 증대 필요

○ 통합취수장 1층 실무관(청소원) 휴게실 설치관련 전기 증설 필요

- 에어컨, 온수난방이 가능하도록 전기용량 증설

2. 기계분야

○ 본관 지하 1층 온수 보조탱크 수리 또는 교체 설치

- 현재 보조탱크에서 물방울이 똑똑 떨어지는 정도의 누수가 발생하고 있음

○ 병물관련 가시설물(3개동) 빗물받이 교체

- 설치한 지 오래되어 부식되어 망가지고 떨어져 나간 상태임

○ 병물 생산시설 철거 : 별도방침 예정

- 영등포아리수정수센터로 병물생산이 전환된 뒤에 한 번도 사용한

적이 없어 그 기능을 완전 상실한 상태임.

○ 고도시설 수도꼭지 설치

- 화장실 : 청소에 편리한 수도꼭지 설치

- 2층 견학로 : 물청소가 필요하나 수도꼭지가 없어 청결한 환경

유지가 곤란

3. 토목분야

○ 축구장 주변 배수로 구조물 파손부분 교체

- 일부 구간 파손되어 축구장 이용자의 안전사고 위험이 있으며,

배수기능을 할 수 없음

○ 구내 도로 및 주차선 도색

- 고도시설 주변을 제외한 도로 및 주차선이 퇴색되어 미관상

좋지 않음