2015년도 시설관리분야 예산집행 계획서

□ 총괄표(건축,조경,기계,전기,소방,통신)

구 분	본관예산액 (천원)	본관지출예정액(천원)	비고
◆ 시설유지관리(분야별)	920,777	920,777
- 건축,토목,조경분야	299,210	299,210
- 기계설비분야	409,975	409,975
- 전기,통신,소방분야	211,592	211,592
계	920,777	920,777

첨부 : 1. 건축, 토목, 조경 예산집행 계획서 1부.

2. 기계설비 예산집행 계획서 1부.

3. 전기, 통신, 소방 예산집행 계획서 1부.  끝.

2015년도 월별 시설유지관리 예산집행 계획서

□ 분야별 [본관 및 분관(건축, 조경 : 299,210천원)]

월 별	사업내용	소요예산 (천원)	비 고
1~2	○ 전시동 부분 도색공사(화장실, 복도 등)	22,000
	○ 난지창작스튜디오 작가실 도색공사	5,000
	○ 지하1층 바닥 보수공사	20,000
3	○ 본관, 남서울 조경 용역	12,000
4~6	○ 본관 진입로 바닥 보수공사	34,500
	○ 상반기 정기안전점검 비용지급	15,000
	○ 본관 및 분관 꽃묘 식재	24,500
	○ 본관 조경구역내 목재 데크 설치공사	34,500
	○ 우기대비 수방장비 구입	1,750
7~9	○ 본관 외부 마감 유리 교체	34,500
	○ 본관 및 분관 건축물 정비	39,355
10~12	○ 본관 및 분관 건축물 정비	39,355
	○ 하반기 정기안전점검 비용지급	15,000
	○ 동절기대비 제설장비 구입	1,750
계		299,210

2015년도 월별 시설유지관리 예산집행 계획서

□ 분야별 【본관 및 분관(기계시설물) : 409,975천원】

월 별	사 업 내 용	소요예산 (천원)	비고
1	◦ 승강기 안전 검사	690
2	◦ 정화조 청소(본관)	2,590
	◦ 승강기 유지 관리 용역	9,260
	◦ 관람객수 관리시스템 유지관리 용역	6,900
	◦ 무인 기계 경비 용역	13,800
3	◦ 보일러 유지관리(교체 또는 설비 개선 등)	5,750
	◦ 기계설비 자재 구매(상반기)	300
4	◦ 보일러 세관, 성능, 안전 검사	500
	◦ 항온항습기 수리	4,000
	◦ 팬코일 교체 및 설비개선	1,000
5	◦ 저수조 청소(상반기) 및 노후 설비 수리	1,150
	◦ 냉각탑 교체(수리 및 설비 개선 등)	300,000
6	◦ 실내 공기질 검사(본관)	400
	◦ 개별형 냉난방기 유지관리(필터청소,가스보충)	10,050
	◦ 공기조화 설비 유지관리(에어 필터 교체 등)	9,200
7	◦ 흡수식 냉온수기 유지관리(수리 및 설비 개선 등)	6,050
	오수,배수펌프 수리	500
8	◦ 기계설비 자재 구매(하반기)	300
	◦ 자동제어설비 유지관리(수리 및 교체)	3,000
9	◦ 소방용 물품 구매 및 설비 수리	2,000
	◦ 경희궁 펌프, 냉난방기 수리	1,000
10	◦ 정화조 청소(남서울)	375
	◦ 남서울 전기 온수기 수리	300
11	◦ 도시가스 안전 검사(본관, 난지)	510
	◦ 저수조 청소(하반기)	1,150
	◦ 냉온수기 유지관리(세관 및 정비 등)	6,000
12	◦ 기타 유지관리(환경개선부담금,영조물보험)	14,000
	◦ 공기조화 설비 유지관리(에어 필터 교체 등)	92,00
합계		409,975

2015년도 월별 시설유지관리 예산집행 계획서

□ 분야별 [본관 및 분관(전기,소방,통신) : 211,592천원]

월 별	사업내용	소요예산 (천원)	비 고
1~2	○ 소방안전관리 및 소방종합정밀 점검용역	8,050
	○ 전기안전관리용역	6,900
	○ 출입통제시스템 보수	5,750
	○ 발전기 보수	5,000
3	○ 전기안전점검(난지미술창작스튜디오)	2,300
	○ 소방시설보수 및 자재구입	5,500
	○ 1/4분기 전기시설물 자재구입	3,500
	○ CCTV시스템 교체(남서울미술관)	46,450
	○ 통신시설물 자재구입	3,000
4	○ 전기시설 보수공사	20,000
	○ CCTV 보수	5,750
5	○ 통신시설물 보수	3,450
6	○ 2/4분기 전기,조명설비 자재구입	3,500
	○ 방송,CATV유지관리	3,450
7	○ 전기설비 보수공사	22,000
	○ 전기안전점검(남서울미술관)	1,495
	○ 출입통제시스템 보수	5,750
8	○ CCTV 보수	5,750
	○ 통신시설물 자재구입	3,000
9	○ 전기설비 보수공사	22,000
	○ 3/4분기 전기,조명설비 자재구입	3,500
10	○ 통신시설물 보수	3,450
11	○ 발전기 유류구입	2,000
	○ 4/4분기 전기,조명설비 자재구입	3,500
	○ 전기안전점검(본관)	2,347
12	○ 트리장식	14,000
	○ 소방협회비	200
계		211,592