’15년 온실가스 목표 미달성 사유 및 향후계획

< 서울시의회 >

□ 배출 현황(2015년 감축목표 : 20%)

(단위 :  tCO2eq)

기관명	기준량	배출량	감축량	감축률	비고
서울시의회	1,160	1,057	-103	-9%

□ 온실가스 배출 목표 미달성 사유

○ 시설물 개선등을 통한 절감 한계

- 태양광 발전설비 설치(90KW), LED조명등 교체(96%)등으로 에너지절감을 위한 자체 노력을 지속적으로 진행하였으나,

- 의원회관의 경우 시간제임기제 근무자(50명) 채용 및 의정활동 강화로 회의실, 세미나실 등 대관 이용율 제고에 따른 에너지사용 증가

○ 행태적 개선등을 통한 절감 한계

- 냉·난방 온도 준수, 차량의 경제운전등의 행태적 절감 방법을 실천하고 있으나, 시의회의 특성상 내부 구성원 전체의 적극 협조 없이 무리한 절감추진은 곤란함.

□ 향후 대책 및 계획

○ 시설개선 추진

- 본회의장 조명설비 LED등으로 교체 : 180개

- 노후 냉난방설비 팬코일유닛 교체 : 263대

○ 행태적 절감노력 : 지속

- 하절기 및 동절기 에너지 절감계획 수립 추진

작 성 자	의정담당관 :정광현☎3702-1241 시설관리팀장 : 이문주☎1272 담당 : 김경남☎1264