전통 문화재 화재진압 대책 계획

2015. 2.

능동119안전센터

전통 문화재 화재진압 대책

화재 취약요인을 재 점검하고 문화재 관리기관 및 주체와 협업을 통한    화재진압 대응역량을 강화하고자 함.

Ⅰ		전통 문화재 현황

□ 대    상 : 도정궁 경원당(구.사직동 정문재가)

□ 위    치 : 광진구 모진동 145번지(건국대 내)

□ 지정번호 : 민속자료 9호

□ 건물구조 : 목조 1동 1층  연면적119㎡

□ 소방시설 : 소화기 6개, 적외선 감지기 12개

□ 기타시설 : CCTV 3대, CCTV 통합감시(건대상황실)

Ⅱ		세부 추진계획

1		오토바이 진화기동대 운영

□ 일    정 : 월 1회

□ 지정현황 : 3개팀 3명 (능동119안전센터)

구 분	1팀	2팀	3팀
	소방위 송은호	소방위 홍상국	소방위 이강명

□ 추진내용

❍ 문화재 내․외부 순찰 활동 및 위험요인 제거

❍ 문화재 별 출동로 상태 파악 등(지․수리조사 병행)

2		의용소방대『문화재안전지킴이』지속 운영

□「문화재안전지킴이」변경

구 분	변 경 전		변 경 후		변경사유
	직 책	성 명	직 책	성 명
1	지대장	오한출	지대장	오한출
2	홍보반장	이인숙	예방반장	김직현	개인사정

□ 문화재 안전 순찰 및 정화 활동 실시

❍ 일   자 : 월 1회(매월 셋째 금요일)

❍ 시   간 : 약 1시간 내외

※ 일자 및 시간은 사정에 의해 변경될 수 있음

❍ 추진내용

- 문화재 내․외부 화재예방 순찰 강화

- 지역주민에 대한 안전활동 계도 및 홍보활동 등

※ 화재예방 순찰 후 ‘소방활동결과보고서’ 제출

※ 화재예방 순찰 시 지정된 복제 착용 및 신분증 제시

□「문화재안전지킴이」정기교육 실시

❍ 횟    수 : 연 2회 (상․하반기)

❍ 내    용 : 문화재 특성 및 안전활동 요령 등