□ 중랑천 용수공급시설 유지관리비(전기요금,약품비)

❍ 전기요금

기간	중랑물재생센터			중랑천 용수공급시설
구분	사용량(kWh)	기본요금(원)	요금(원) (기본요금제외)	사용량(kWh)	기본요금(원)	요금(원) (기본요금제외)
계	153,083,961	1,994,517,633	14,319,911,037	15,622,869	203,730,200	1,460,791,840
1월	13,617,448	166,509,252	1,387,194,878	1,310,447	16,023,600	133,493,830
2월	12,013,761	166,509,252	1,182,315,608	1,191,113	16,508,600	117,221,530
3월	13,139,660	166,509,252	1,017,670,838	1,304,175	16,526,800	101,008,760
4월	12,762,024	166,092,544	996,104,396	1,256,915	16,358,200	98,105,010
5월	12,946,562	166,414,485	1,017,670,000	1,315,498	16,909,300	102,712,350
6월	12,660,541	166,240,128	1,349,190,702	1,264,080	16,598,000	134,708,690
7월	12,992,755	166,031,775	1,402,815,335	1,340,326	17,127,700	144,713,710
8월	12,632,789	166,031,775	1,323,789,625	1,352,228	17,772,200	141,699,930
9월	12,010,535	166,031,775	945,248,985	1,304,218	18,029,300	102,644,110
10월	12,559,376	166,057,810	994,754,570	1,352,218	17,878,700	107,101,260
11월	12,492,406	166,057,810	1,350,443,040	1,350,241	17,948,300	145,962,560
12월	13,256,104	166,031,775	1,359,532,525	1,281,410	16,049,500	131,420,100

※ 전기요금 산출방식(하천관리과, 물재생시설과, 중랑물재생센터 담당자 합의사항)

◆ 기본요금 = (중랑천 용수공급시설 사용량/중랑물재생센터 사용량)

× (중랑물재생센터 기본요금)

◆ 요금 = (중랑천 용수공급시설 사용량/중랑물재생센터 사용량)

× (중랑물재생센터 요금(기본요금 제외))

◆ 12월은 예상요금 산정

- 전년도 12월 전기요금으로 산정

❍ 약품비                                        (2015.01.01.~12.31)

약품명	사용량(KG)	금액	비고
황산알루미늄	2,854,440	222,646,300
수산화나트륨	477,567	54,586,000
폴리머	1,425,165	98,336,400
폴리수산화염화황산알루미늄	16,242	58,960,000
산소	563,200	86,451,200
질소	54병	3,045,600
합계		524,025,500

※ 예상사용량 산정방법(하천관리과, 물재생시설과, 중랑물재생센터 담당자 합의사항)

◆ 12월은 전년도 12월 사용량으로 산정