-3.22.(일) 강화도 캠핑장 화재 관련-

캠핑장 소방안전대책 추진 결과

2015. 8.

서울소방재난본부

(예방과)

캠핑장 소방안전대책 추진 결과(상반기)

2015. 3. 22.(일) 강화도 캠핑장 화재사고와 관련하여 서울시내의 캠핑장의 안전관리 향상을 위한 「캠핑장 소방안전대책」 추진 결과임

Ⅰ		추진 개요

□ 기 간 : 2015년 상반기

□ 대 상 : 12개소(개장 6, 미개장 6)

연번	관할	캠핑장	운영	운영시기	현황
1	광 진	뚝섬여름캠핑장	한강사업본부	7.18~8.23	100동
2		숲속캠핑체험장	어린이대공원	5~10월 ※ 6월말 현재 미개장	7동
3		캠핑인더시티	쉐라톤워커힐	연 중	14동
4	영등포	여의도여름캠핑장	한강사업본부	7.18~8.23	200동
5	은평	북한산둘레캠핑장	개인	연 중	13동
6	서 초	잠원여름캠핑장	한강사업본부	7.18~8.23	100동
7	강 서	양화여름캠핑장	한강사업본부	7.18~8.23	30동
8	강 동	강동그린웨이	강동구도시관리공단	3~11월	57동
9	마 포	난지캠핑장	한강사업본부	연 중	100동
10		노을캠핑장	서부공원녹지사업소	5~11월	152동
11	송 파	잠실여름캠핑장	한강사업본부	7.18~8.23	100동
12	중 랑	중랑가족캠핑장	중부공원녹지사업소	연 중	47동

※ 서울시 운영 캠핑장 현황(타 시․도)

: 3개소(횡성별빛마을캠핑장, 포천자연마을캠핑장, 서울대공원자연캠핑장)

□ 화재발생현황(’10~’15년 6월말) : 없음

□ 중점 추진 사항

❍ 캠핑장 소방시설 적정 설치여부 확인 및 사용요령 교육

❍ 화재예방 순찬 및 초기 대응력 향상을 위한 현지적응훈련 실시

Ⅱ		세부 추진 결과

□ 긴급 합동 안전점검

❍ 일 시 : 2015. 3. 23.

❍ 대 상 : 6개소

❍ 내 용 : 소화기 설치 및 적정 배치여부 등 확인․지도 등

❍ 결 과 : 분기 2회 점검 / 이상 없음

□ 간부 현지확인․지도

❍ 대 상 : 6개소

※ 미개장 6개소는 개장일에 맞춰 실시

❍ 내 용 : 관계인 소방안전교육 등 실시

❍ 결 과 : 6개소/분기 2회 방문 지도

□ 화재예방 순찰

❍ 대  상 : 6개소

❍ 방 법 : 1일 1회 이상 기동순찰

※ 미개장 6개소는 개장일에 맞춰 실시

❍ 내 용 : 화기취약요인 제거 및 관계인 등 화재예방요령 교육 등

❍ 결 과 : 6개소 482회 순찰

□ 현지적응훈련 실시

❍ 대  상 : 6개소

❍ 방 법 : 분기 1회 이상 현장 방문 훈련

※ 미개장 6개소는 개장일로부터 3일 이내 실시

❍ 내 용 : 이용객 대피유도 등 관계자의 초기대처능력 향상 등

❍ 결 과 : 6개소 / 2회 훈련(인원 350명, 차량 21개 동원)

□ 화재예방 공한문 발송

❍ 대  상 : 12개소

❍ 방 법 : 우편 발송 또는 안전점검 시 수시 배부

❍ 내 용 : 화재예방 당부 및 조치요령

Ⅲ		행정 사항

❍ 각 소방서에서는 여름철 캠핑장 안전관리를 위해 8월말까지는 1일 1회 이상 취약시간대(22시 이후)에 기동순찰을 실시하고

❍ 관광진흥법 개정(2015.8.4.)으로 야영장의 안전․위생기준(웹하드 업로드)이 신설되었음을 캠핑장 관계자에게 안내하기 바람.  끝.