2015년 폭염대비 전력공급 안정대책

여름철 이상 고온 등에 따른 전력 수요급증으로 인한 전력위기에 대응, 위기발생시 신속대응으로 시민 불편을 최소화 하고자 함

□ 추진기간 : 2015. 6. 1 ~ 9. 30 (4개월)

□ 2015년 여름철(6~9월) 기후전망

○ 기  온 : 평년(23.6℃)과 비슷하겠으며, 북태평양고기압의 영향으로 무더운 날씨를 보일 때가 있겠음.

○ 강수량 : 평년(723.2㎜)과 비슷하겠음. 대기불안정에 의해 많은 비가 내릴 때가 있겠으나, 지역적인 편차가 크겠음.

□ 전력수급 전망<출처 : 한국전력거래소>

○ 2014년 전국 최대전력 발생일                       [단위 : 만㎾, %, %p]

구 분	’13.12.16 (월, 11시)	’14.12.17 (수, 11시)	전년 대비
			증 감	증가율
설비용량	8,696.9	9,321.6	624.7	7.2
공급능력[a]	8,127.0	8,935.7	808.7	10.0
최대전력[b]	7,568.1	8,015.4	447.3	5.9
운영예비력(예비율)	539.0(7.1)	891.3(11.1)	352.3	65.4(56.3)

○ 2015년 여름철 전력 수급전망

- 최대전력은 약 8,100만㎾ ~ 8,200만㎾ 수준으로 전망

- 신월성#2호기 등 상반기 신규 준공발전기 4기, 309만㎾ 확보로 예비전력 700만㎾이상 안정적 유지 가능

※ 포스코복합#9(37.6만kW), 동두천복합#1,#2(171.6만kW), 신월성#2(100만kW)

□ 전력위기 대응방안

○ 전력위기시 전력수급실무대책본부 운영

- 전력위기예방, 대비, 대응 및 복구 총괄 조정

- 유관부처․기관․단체에 지원협조 요청

- 기타 전력분야 위기관리에 필요한 사항 조치

○ 한국전력공사 및 전기안전공사 연락체계 정비

○ 전기공사협회 및 전기기술인협회 자원봉사 협력체계 구축

○ 주민응급 대처요령 홍보

□ 전력위기 전개양상 및 위기경보

○ 전개양상

위기 발생 요소

o 전력 설비고장 및 수요급증

o 자연재해 및 인적재난 발생

o 노사갈등 및 파업 등 사회적 문제

o 사이버테러 발생

위기 발생 징후

o 운영예비력(400만kW 미만) 감소

⇒ 전력 수급경보 발령 필요

국가위기로 발전

o 운영예비력 소진 임박(100만 kW 미만)

⇒ 긴급 부하조정 시행

o 대규모 정전 발생

⇒ 긴급 복구계획 시행

○ 위기경보

구 분	판 단 기 준	비 고
관심 (Blue)	o 운영예비력이 300만kW에서 400만kW 미만으로써 향후 상황악화에 대비한 준비가 필요한 때 - 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 감소 - 재해 및 재난에 따른 운영예비력 감소 - 전력계통 고장에 의한 운영예비력 감소 - 발전․전력분야 파업징후에 따른 운영예비력 감소 - 사이버테러에 의한 전력제어시스템 장애로 운영예비력 감소	징후활동 감 시
주의 (Yellow)	o 운영예비력이 200만kW에서 300만kW 미만으로써 사전 대비가 필요한 때 - 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 감소 지속 - 재해 및 재난에 따른 운영예비력 감소 지속 - 전력계통 고장에 의한 운영예비력 감소 지속 - 발전․전력분야 지부별 파업으로 운영예비력 감소 지속 - 사이버테러에 의한 전력제어시스템 장애로 운영예비력 감소 지속	협조체계 가 동
경계 (Orange)	o 운영예비력이 100만kW에서 200만kW 미만으로써 즉시 조치가 필요한 때 - 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 소진 가능성 농후 - 재해 및 재난에 따른 운영예비력 소진 가능성 농후 - 전력계통 고장에 의한 운영예비력 소진 가능성 농후 - 발전․전력분야 파업규모 확대에 따른 운영예비력 소진 가능성 농후 - 사이버테러에 의한 급전분소 또는 배전센터 단위 전력제어시스템 장애로 운영예비력 소진 가능성 농후	대비계획 점 검
심각 (Red)	o 운영예비력이 100만kW 미만 또는 주파수 조정이 곤란하여 부하조정이 필요한 긴급한 상황이라고 판단될 때 - 전력수요 급증 및 설비고장 등에 따른 운영예비력 소진 임박 - 재해 및 재난에 따른 운영예비력 소진 임박 - 전력계통 고장에 의한 운영예비력 소진 임박 - 발전․전력분야 총파업징후에 따른 운영예비력 소진 임박 - 사이버테러에 의해 대규모 전력제어시스템 장애가 발생하여 운영예비력 소진 임박	즉 각 대응태세 돌 입

첨부1. 전력수급실무 대책본부 체계

2. 정전발생시 국민행동요령

3. 유관기관 비상연락망. 끝.

<첨부1 : 전력수급실무 대책본부 체계>

<첨부2 : 정전발생시 국민행동요령>

1. 불시 정전 사전대비 방법

- 불시 정전에 대비 가정 내 손전등, 비상식 음료, 휴대용 라디오 등을 사전에 준비해 둡시다.

- 전기기기(전열기, 난방기, 에어컨 등)의 과부하 사용은 정전과 화재의 원인이 될 수 있으니 동시 사용을 자제하고 별도의 전용회로를 구성 또는 전용콘센트를 사용합시다.

- 컴퓨터 등 정밀기기를 사용하는 곳에서는 무정전전원공급장치(UPS)를 설치하면 피해를 예방할 수 있습니다.

- 경보기 등 정전을 감지할 수 있는 시설을 갖추는 것이 좋습니다.

※ 정전신고와 전기상담은 국번 없이 123(한국전력공사 콜센터), 구조요청은 119 입니다.

■ 불시 정전 때는

<우리 집만 정전이 된 때는>

- 정전이 되면 플러그를 뽑고 스위치를 꺼두며 옥내 주택용 분전반의 누전차단기 또는 개폐기의 이상 유무를 확인합시다.

- 옥내 전기설비에 이상이 있으면 전기공사업체에 의뢰 수리합시다.

- 옥내 전기설비에 특별한 이상이 없을 때에는 한전에 연락합니다.

<이웃집과 같이 정전이 된 때는>

- 대부분 한전 선로 고장인 경우로 신속히 복구되나, 사고의 유형에 따라 다소 시간이 소요될 수가 있으므로 동요하지 말고 잠시 기다려 주시기 바랍니다.

- 아파트는 단지 내 선로 및 전기설비의 고장일 수 있으니 관리사무소에 연락합니다.

<엘리베이터 내에서 정전이 된 때는>

- 정전 등으로 조명이 꺼지면 당황하지 말고 인터폰으로 연락합시다.

- 정전으로 운행이 정지되면 인터폰으로 구조 요청하고 임의 탈출을 시도하지 맙시다.

※ 엘리베이터 정전시 구조요청은 119 입니다.

■ 불시 정전이 복구된 후에는

- 전기가 재공급되면 가전제품 하나하나마다 플러그를 순서대로 꽂습시다. 시간간격을 조금씩 두고 실시하는 것이 과전류에 의한 손상방지가 가능합니다.

- 냉동식품을 점검합시다. 식품이 얼어있는 상태라면 재냉동이 가능하지만 고기 등의 빛깔이 변했거나 냄새가 난다고 판단되면 바로 버립시다.

Q : 엘리베이터 안에 있을 때 정전이 되면은 ?A :정전 등으로 조명이 꺼지면 당황하지 말고 인터폰으로 연락합니다. 정전으로 운행이 정지되면 인터폰으로 구조 요청하고 임의 탈출을 시도해서는 안됩니다. 버튼벨을 눌러 관리사무소에 연락하시고 안될 시에는 앞에 승강기번호 일곱자리를 119상황실에 연락주시면 바로 위치추적이 가능하여 구조를 받을 수 있습니다.

2. 정전발생 시

■ 정전범위 확인

- 정전이 발생되면 즉시 주변을 살펴보아 시민고객의 집만 정정인지, 주변의 일부지역만 정전인지 또는 넓은지역의 정전인지를 확인하고 자동으로 복전되는지 잠시동안 기다립니다.

- 이때, 사용하던 중요 가전기기의 콘센트 플러그를 뽑거나 스위치를 꺼두시고, 양초나 랜턴 등 비상조명기구를 찾아 켭니다.

■ 응급조치 및 정전원인 확인

- 시민고객님의 집만 정전 되었다면

- 인입분전반을 열고 누전차단기가 동작했는지, 혹은 전원개폐기가 떨어졌는지를 확인하고, 사용하던 가전기기의 스위치를 내리거나 플러그를 뽑은 후

- 누전차단기를 올리거나, 전원개폐기가 떨어진경우는 개폐기를 On 상태로 작동시켜 복전이 되면 가전제품들을 작동시킵니다.

- 이때, 누전차단기가 재작동하거나, 개폐기가 떨어지면 누전 또는 합선된 기기가 있는 것이므로 가동되던 가전기기를 하나씩 확인, 작동시켜 이상이 있는 가전제품을 가려냅니다.

- 정전범위가 넓고 정전시간이 길어지면

- 라디오 등으로 재해상황 안내방송을 청취하거나, 핸드폰으로 인접 한전지점, 구청, 동사무소, 소방서, 파출소 등에 연락하여 정전의 원인을 알아봅니다.

- 안내방송 및 유관기관의 안내에 따라 차분하게 행동합니다.

3. 정전상황에 따른 대처 요령

■ 예고 정전 시

- 거주지역내 배전시설에 대한 고장기기 수리, 노후시설 개량을 위한 계획적인 주간 정전이므로 미리 배포된 홍보물의 안내에 따라 조치 하시되 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- 전열기(다리미, 스토브 등)를 비롯한 모든 가전기기의 플러그를 뽑아놓아 복전 시 충격으로부터 보호합니다.

- 냉장고는 필요에 따라 얼음덩이나 드라이아이스를 준비하시면 좋으며, 가급적 문을 여닫지 않습니다.

- PC는 정전시간이 가까워지면 자료를 저장 후 사용을 종료하고, 전원을 차단합니다.

■ 재해 정전 시

- 태풍, 호우, 폭설, 이상고온 등에 의한 자연재해 및 화재에 따른 전력설비 피해 시 발생하는 광역정전이 있으며, 발전소, 변전소 등 사업장의 파업으로 인한 전력부족 및 전력수요 급등으로 인한 예비전력 부족 시 발생하는 광역정전이 있습니다.

- 이 경우에는 국가와 지방자치단체 등 관련기관․단체에서 전력분야 위기대응 프로그램에 의해 조치하므로 시민고객께선 안심하시고 공중파방송 및 핸드폰을 통한 안내에 따라 행동하시면 됩니다.

■ 정전 시 필수품

- 건전지로 작동하는 라디오 및 손전등(렌턴)

- 복전을 인지할 수 있는 점멸기 또는 발성기 등

■ 정전 시 금지행동

- 자연재해로 인한 정전시 빈번한 문의전화 → 복구지연 우려

- 전문지식이 없는 시민의 무리한 복구작업 → 감전사고 우려

■ 외부에서 정전을 만났을 때 행동요령

- 실내공연장․행사장의 경우 당황하지 말고 비상조명이 점등될 때까지 제자리에서 기다리며 시설관리자 또는 행사주최자의 안내를 경청 합니다.

- 장시간의 정전이 예상되어 대피할 때에는 안내에 따라 비상구에서 가까운 시민부터 천천히 대피합니다.

■ 평상시 점검사항

- 누전차단기를 월1회 시험버튼을 눌러 정상작동 유무를 확인합니다.

- 젖은 손으로 전기기구를 만지지 않습니다.

- 1개의 콘센트에 여러 개의 전기기구를 사용하지 않습니다.

- 손상된 코드선, 피복이 벗겨진 전선을 사용하지 않습니다.

- 집을 비울 때는 각종 전기기구의 코드를 콘센트에서 뽑아놓습니다.

<첨부3 : 유관기관 비상연락망>

∎ 한국전력공사

구 분	실무부서	연락처
본사(재난,재해)	산업안전팀	061-345-8821~7
	재난관리팀	061-345-8831~5
본사(송배전)-정전	배전운영처	061-345-4821~5
	수요관리팀	061-345-6331~4
	당직실	061-345-5203
서울본부(한강이북)	경영지원팀(재난 총괄)	02-758-3324 (Fax)02-758-3329
	배전운영팀	02-758-3271~5
	배전센터	02-758-3265~7
	송전운영팀	02-758-3521~2
남서울본부(한강이남)	경영지원팀(재난 총괄)	02-787-8321,8356 (Fax)02-787-8843
	배전운영팀	02-787-8451,8435
	배전센터	02-787-8371, 8461
	송전운영팀	02-787-8521
	당직실(야간)	02-787-8668~9

∎ 한국전기안전공사

사업장명	담당지역	부서별	연락처	대표전화(야간) /fax
서울지역 본부	마포구,은평구,서대문구,용산구,종로구,중구	고객지원부 (총괄)	710-8514	710-8500 /710-8521
		기술진단부	710-8552
		점 검 부	710-8532
서울동부 지사	성동구,동대문구, 광진구,강동구, 송파구	고객지원부 (총괄)	3408-1511	3408-1500 /3408-1528
		기술진단부	3408-1561
		점 검 부	3408-1530
서울서부 지사	강서구, 구로구, 금천구, 양천구, 영등포구	고객지원부 (총괄)	2163-5104	2163-5100 /2672-2226
		기술진단부	2163-5140
		점 검 부	2163-5110
서울남부 지사	강남구, 서초구, 관악구, 동작구	고객지원부 (총괄)	3404-3905	3404-3900 /3404-3978
		기술진단부	3404-3940
		점 검 부	3404-3920
서울북부 지사	강북구, 노원구, 도봉구, 성북구, 중랑구,	고객지원부 (총괄)	3499-5904	3499-5900 /3499-5920
		기술진단부	3499-5960
		점 검 부	3499-5931

∎ 한국전기공사협회

업 체 명	소재지	담당자	휴대폰번호	전화번호	비고
산유전력(주)	강동구	이육노	*************	476-1610	동부
독일 E.P.Co	강동구	김영경	*************	477-4519	동부
채광전력	광진구	김학천	*************	2201-2595	동부
진일전력(주)	광진구	안승종	*************	2201-9904	동부
(주)유지전기공사	성동구	유용태	*************	462-0901	동부
(주)동부전기	성동구	이민숙	*************	463-1606	동부
동신전기(주)	동대문구	이성기	*************	2217-1061	동부
(주)천지인전기	동대문구	홍유식	*************	2215-2484	동부
(주)성문엔지니어링	송파구	김선호	*************	418-2700	동부
신성전기공사	송파구	손대범	*************	421-8056	동부
(주)마하에이스	중랑구	박현숙	************	2207-6574	동부
(주)봉황전력	중랑구	김일환	*************	433-3957	동부
유명전설(주)	마포구	이옥희	*************	322-2024	서부
(주)우경전력	마포구	송미진	*************	704-7026	서부
대광신호공사	서대문구	최창배	*************	306-1040	서부
진명전기	서대문구	최연희	*************	376-7464	서부
(주)해성이엔지	용산구	김영숙	*************	3275-2340	서부
(주)수림건설	용산구	이지연	*************	455-1918	서부
청도에너지	은평구	송영범	*************	878-4508	서부
(주)신일전척	은평구	백수정	*************	388-8501	서부
동일전기	강남구	정오성	*************	547-5477	남부
(주)동우피엔이	강남구	김용순	************	3487-7600	남부
현광전력㈜	서초구	윤미영	*************	578-5866	남부
은성전기	서초구	김원식	*************	574-5611	남부
㈜재윤전기	강서구	신동광	*************	3663-4224	남부
㈜평정전기	강서구	김영길	*************	2693-0584	남부
㈜신창전기	구로구	김은화	*************	2633-5368	남부
(주)재연이엔씨	구로구	이성일	*************	070-7545-3632	남부
동북전기	양천구	전우식	*************	2643-1448	남부
남성전력엔지니어링(주)	양천구	김성경	*************	2695-9912	남부
주식회사 세화전설공사	금천구	이기동	*************	862-3178	남부
㈜홍천이앤씨	금천구	김영옥	*************	859-4622	남부
주식회사 영은전력	관악구	이영미	*************	872-2311	남부
정화전기(주)	관악구	이유찬	*************	837-1192	남부
은평전기	동작구	신미경	*************	817-8392	남부
대진엔지니어링	동작구	정남길	*************	812-6434	남부
지성엔지니어링	영등포구	김창덕	*************	2679-4620	남부
㈜미성전력	영등포구	왕광민	*************	831-6166	남부
태화전기건설공사	도봉구	안효준	*************	904-0049	중부
㈜부길전력	도봉구	김영환	*************	998-4251	중부
㈜거성전설	성북구	공병준	*************	924-1510	중부
스마트전력주식회사	성북구	김재만	*************	928-5600	중부
㈜신일이엘티	중구	김충석	*************	2252-5425	중부
중구전력공사	중구	박은희	*************	2268-0944	중부
금화전력공사	노원구	이계성	************	936-0975	중부
㈜성원이엘피	노원구	경혜경	*************	973-4804	중부
남경전력공사	종로구	정동균	*************	3672-5500	중부
㈜청천전설	종로구	김태중	*************	736-9514	중부

구분	지역	업 체 명	성명	전화번호	핸드폰
서울동부	성동구	㈜경부전기안전관리	이재윤	02-464-0867	*************
서울동부	광진구	㈜이레전력기술	박응렬	02-3437-1472	*************
서울동부	동대문구	㈜동양티피티	유태완	02-3407-1625	*************
서울동부	중랑구	㈜하나전기안전관리	유병호	02-465-0601	*************
서울동부	성북구	한라정성엔지니어링	한정열	02-965-3490	*************
서울동부	강북구	㈜지에스이전력기술	이태호	02-980-3027	*************
서울동부	도봉구	두암엔지니어링㈜	김덕기	02-993-8272	*************
서울동부	노원구	대화전기이엔지㈜	안승권	02-933-0968	*************
서울서부	강서구	(주)명문전력기술단	이원호	02-2658-9251	*************
서울서부	관악구	서전일렉스(주)	김차원	02-521-1051	*************
서울서부	구로구	남부전기안전관리(주)	김정석	02-2678-4795	*************
서울서부	금천구	대하전기안전관리(주)	조성관	02-863-2807	*************
서울서부	동작구	(주)씨티전기안전시스템	임점산	02-815-5911	*************
서울서부	양천구	세한이엔시(주)	정천구	02-2653-5409	*************
서울서부	영등포구	중앙전기안전관리(주)	이승훈	02-833-1191	*************
서울남부	강동구	동부21전기안전관리㈜	이연재	02-470-6417	*************
서울남부	강남구	㈜대한파워테크	함태섭	02********	*************
서울남부	서초구	조은전기안전관리㈜	신문수	02-585-9801	*************
서울남부	송파구	한국이에스엠㈜	박상균	02-404-2588	*************
서울북부	종로구	㈜서브원	박규석	02-6924-4970	-
서울북부	중구	서부안전기술㈜	이광희	02-2294-5537	*************
서울북부	은평구	오성이에스㈜	주영상	02-357-5901	*************
서울북부	용산구	한국전기안전관리㈜	백승일	02-318-5507	************
서울북부	서대문구	새론전기안전관리㈜	최병식	02-323-0185	*************
서울북부	마포구	한양전기안전관리	김세환	02-3272-8025	*************

∎ 전기기술인협회