2015년 하반기

비상소화장치 사용훈련 계획

서초119안전센터

2015년 하반기 비상소화장치 사용훈련 계획

소방활동 여건이 취약한 지역 등 소방차량 진입이 어려운 주거밀집지역에 설치된 비상소화장치함 사용훈련을 실시하여 지역 주민의 자위소방능력 향상과 화재예방 및 소방홍보에 기여하고자 함.

Ⅰ				관 련 근 거

2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3.『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

재난대응과-14064(2013.6.4.)호 『비상소화장치함 관리 및 사용법 교육 등 철저』

Ⅱ				훈 련 목 적

지역 주민과 합동훈련으로 취약지역에 대한 효율적 대처 능력 향상

화재예방활동 강화 및 초기 화재진압 태세 확립으로 대형화재 방지

자위소방대 정비 및 소방홍보 활동 강화

Ⅲ				비상소화장치 사용훈련

기   간 : 2015. 10. 5.(월) ~ 10. 30.(금)

대   상 : 6개소

훈련방법 : 현장대응단장(119안전센터장) 책임 하에 세부계획 수립 후 실시

훈련중점사항

비상소화장치(물탱크) 위치 및 여건에 맞는 초기진화 요령 숙달

119 화재신고 후 신속한 상황 전파 및 소방차량 유도요령

자위소방대 편성 정비

인근주민 및 관계자에게 비상소화장치 사용방법 교육

훈련 후 화재예방 지도 및 주ㆍ정차질서 계도 등 소방홍보 실시

비상소화장치(물탱크) 훈련 후 호스(호스릴)내 물 제거 등

비상소화장치(물탱크) 및 주변 환경정리 등

Ⅳ				행 정 사 항

비상소화장치 훈련을 실시 한 후 현황 재정비(물탱크의 용량 및 펌프현황 등)하시고 필요물품이 있을 경우 재난관리과로 보고(통보)하기 바람.

지역 의용소방대원 등에게 훈련 내용을 홍보하여 효율적인 훈련이 될 수 있도록 철저를 기하고,

훈련 중 무선 통신장비를 개방하고 상황실과 신속한 연락체계 구축으로 화재  발생 시 신속한 출동에 이상이 없도록 만전을 기하기 바라며,

훈련결과는 붙임 3․4·5 서식에 의거 2015.11.4.(수) 한 기일엄수 통보(보고)바라며, 훈련결과, 활용소방용수, 도로명주소, 비상소화장치함 관리카드 등 누락 및 변경내용을 119행정정보시스템에 입력하기 바랍니다.