2015년 하반기 비상소화장치 지적사항 정비 결과

- 부서명 : 녹번안전센터 -

❏ 정비 대상 : 비소 17호

❏ 정비 결과 : 위치도부착 및 청소

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 위치도 미부착, 쓰레기 방치

❏ 정비 대상 : 비소 19호

❏ 정비 결과 : 소방호스 재적재 및 청소

정비 전 사진	정비 후 사진
지적사항 : 소방호스적재불량, 쓰레기 방치