고객행복을 창조하는

도시교통 글로벌 리더

2015년 하반기 신답별관 화재사고 대비훈련 시나리오

□ 일시 : 2015. 10. 16(금) 14:00~15:00

□ 장소 : 서울메트로 신답별관

신답승무사업소

※ 훈련과 관련 유의 사항

1. 훈련참가자 안전에 유의 할 것

2. 훈련당일 일근자 적극 참여유도

3. 훈련 후 정리정돈 철저

신답별관 화재사고 대비훈련 시나리오

연번	시 간	상황 및 행동	관계자	해 설 및 내 용	비고
	14:00- 14:01	◈ 훈련개요 설명	사회자	◈ 안녕하십니까? 지금부터 방송되는 내용은 실제 상황이 아닌 화재 시를 가상하여 실시하는 모의 화재 훈련 상황입니다 직원 여러분께서는 동요하지 마시고 훈련에 동참하여 주시기 바랍니다. ◈ 훈련내용은 건물의 화재에 대비한 신속한 지휘체계와 대피훈련, 소화훈련, 응급환자구급 및 후송훈련, 복구훈련 등을 광진 소방서와 합동으로 실시하겠습니다. ◈ 상황설정은 7층 휴게실에서 화재가 발생하여 7층에서 화재진압, 부상자 이송 한 것으로 되어있으나 안전을 위하여 부상자는 6층 까지 들것으로 이송 후 6층부터 1층까지는 부축하여 대피하도록 하겠으며 또한 실내에서는 화재발생우려가 있으므로 화재 진압 시범훈련은 1층 주차장 입구에서 훈련 종료 후 별도로 실시하도록 하겠습니다.
1	14:01- 14:02	7층 휴게실 자판기 부근 연기 발생	대기승무원	◈ 지금부터 2015년 하반기 신답별관 화재대비 비상대응훈련을 시작하겠습니다. ㅇ (운용계획실로 뛰어가며 불이야!(2회 이상) 외치며 운용계획부장에게 신고) 운용부장님! 자판기 부근에서 화재가 발생하여 연기가 발생하고 있습니다.
	14:02- 14:04	관계처 통보 및 초기진화 지시	운용부장	ㅇ 예. 알겠습니다. 자판기 주변에 있는 승무원들과 소화기를 사용해서 초기진화 해주시기 바랍니다. ( 119 소방서 및 1층 청원경찰, 종합관제소에 통보 ) ㅇ 119소방서 : 119 소방서입니다. ㅇ 운용부장 : 00:00 현재 신답역에 위치한 서울메트로 신답별관 7층 휴게실에서 화재가 발생하였습니다. 소방차 긴급출동 요청합니다. ㅇ 청원경찰 : 신답별관 1층 청원경찰 OOO입니다. ㅇ 운용부장 : 7층 휴게실에 화재가 발생하였습니다. 지금 즉시 화재발생 및 자위소방대 출동 안내방송을 실시하시기 바랍니다. ㅇ 청원경찰 : 예. 알겠습니다. 지금 즉시 화재발생 및 자위소방대 출동 안내방송을 실시하겠습니다. ㅇ 종합관제소 : 종합관제소입니다. ㅇ 운용부장 : 신답승무사업소 운용부장 000 입니다. 00:00 현재 신답별관 7층 휴게실에 화재가 발생하여 화재 발생 주변에 있는 승무원들이 초기 진압 조치 중 이며 119소방대 신고 및 신답별관 자위소방대 출동 요청하였습니다. ㅇ 종합관제소 : 예. 알겠습니다.

연번	시 간	상황 및 행동	관계자	해 설 및 내 용	비고
1	14:02- 14:04	사회자	사회자	지금 화재 신고를 접수한 운용부장이 화재 현장에 있는 승무원에게 초기 진화를 지시하고 119소방대 화재 신고 및 소방차 긴급출동 요청, 각 사무소 별 자위소방대 출동을 요청, 운전관제에 상황을 보고하고 있습니다.
2	14:04-14:06	안내방송 실시	안내방송 담당자	ㅇ 1층 안내실 대피안내방송(2회 이상 시행) 이 상황은 훈련 상황입니다. 지금 신답별관 7층 휴게실에서 화재가 발생하였습니다. 별관내 각 관리소의 자위소방대원께서는 지금 즉시 소화기 및 들것을 지참하시고 7층 휴게실에 출동 하시어 화재 초동진압에 임하여 주시고 근무 중인 직원께서는 중앙 계단을 이용하여 신속하고 질서있게 건물 밖으로 대피하여 주시기 바랍니다.
3	14:06- 14:11	엘리베이터 가동 중지 요청 및 부상자 구조	운용부장	(엘리베이터 전원 차단, 가동 중지. 시설용역 ☏ 8283 ) ㅇ 시설용역 : 시설용역입니다 ㅇ 운용부장 : 엘리베이터 전원 차단, 가동 중지하여 주십시오. ㅇ 시설용역 : 예 알겠습니다
				ㅇ 운용부장 : 현장에 출동한 구조구급반원들은 부상자를 안전한 장소로 구호하여 주시기 바랍니다. (신답별관 자위소방대 구조구급반 출동하여 부상자 구조 및 건물 밖으로 후송) ㅇ 종합관제소 : 종합관제소입니다. ㅇ 운용부장 : 신답승무사업소 운용부장 000 입니다. 신답별관 화재로 부상자 1명이 발생하여 출동한 구조구급반이 부상자를 구조하고 있으며 자위소방대가 초동진압을 시도하였으나 불길이 확산되고 있습니다. 현재 119 소방대 출동을 기다리고 있습니다. ㅇ 종합관제소 : 예. 알겠습니다.
		해설	사회자	◈ 화재확산 방지를 위해 전력 차단 및 엘리베이터 가동 중지 하였으며 인명피해를 예방하기 위해 자위소방대 진압반 및 구호반 등 최소한 요원을 제외하고 대피 완료하였으며 119 소방대가 출동하여 화재현장에 도착하고 있습니다. 미처 대피하지 못한 직원을 위하여 운용부장이 대피유도방송을 재차 지시하고 있습니다.

연번	시 간	상황 및 행동	관계자	해 설 및 내 용	비고
3	14:06- 14:11	대피유도 안내 방송 지시	운용부장	ㅇ 청원경찰 : 신답별관 1층 청원경찰 OOO입니다. ㅇ 운용부장 : 지금 화재진압 및 구호요원들이 7층에서 소화전을 사용하여 화재 초동진압을 하고 있으나 불길이 잡히지 않고 있습니다. 사무실에서 아직 대피하지 못한 직원이 있을지 모르니 대피유도 안내방송을 다시 시행하여 주시기 바랍니다. ㅇ 청원경찰 : 예. 알겠습니다. 지금 즉시 대피유도 안내방송을 실시하겠습니다.
		대피유도 안내 방송 실시	안내방송 담당자	ㅇ 화재 및 대피유도 안내방송(2회 이상 시행) 지금 진압 및 구호요원들은 7층으로 이동 소화에 임하고 있으나 불길이 잡히지 않고 있습니다. 아직도 사무실에서 대피하지 못한 직원께서는 중앙 계단을 이용하여 속히 건물 밖으로 대피하여 주시기 바랍니다. 중앙의 엘리베이터는 가동이 중지되었으니 중앙 계단을 이용하여 주시고 부득이한 경우는 비상 계단을 이용하여 주시기 바랍니다.
		대피유도 및 119 출동	대피유도 요원	ㅇ 대피유도 요원 : 신답별관 전 직원 건물 밖으로 대피 완료했습니다. ㅇ 소장 : 예. 수고하셨습니다. 직원 안전에 만전을 기하시기 바랍니다.	소장 *************
			운용부장	ㅇ 종합관제소 : 종합관제소입니다. ㅇ 운용부장 : 신답승무사업소 운용부장 000 입니다. 00시 00분 현재 소방차가 출동하여 현장에 진입하고 있으며 신답별관 전 직원은 대피 완료하였습니다. ㅇ 종합관제소 : 예. 알겠습니다.
4	14:11-14:20		청원경찰	(119 소방대 1층 주차장 도착) ㅇ 청원경찰 : 7층 휴게실에서 화재가 발생하여 연기가 발생하고 있습니다. 전 직원은 대피 완료하였으며 속히 진압하여 주시기 바랍니다. ㅇ 119 소방대 : 예. 알겠습니다.

연번	시 간	상황 및 행동	관계자	해 설 및 내 용	비고
4	14:11-14:20	119소방대출동 화재진압	사회자	(119 소방대 활동) - 소방차를 이용하여 확산된 소화작업 및 건물내 부상자, 잔류자 확인 - 화재진압 완료 ◈ 지금 119 소방대 소방차가 출동 현장에 도착하여 자위소방대원의 유도에 의해 화재현장에 도착하여 화재진압을 시도하고 있습니다. 자위소방대에 의한 7층 휴게실에 소화전 분사로 화재가 약화된 상태에서 119소방대원이 합류하여 화재를 진압하고 있습니다. ◈ 119소방대원의 소화작업으로 화재가 완전 진압되었으며 부상자 1명은 인근 한양대 병원으로 후송 되었습니다.
5	14:20-14:22	피해상황 파악	운용부장	ㅇ 청원경찰 : 신답별관 1층 청원경찰 OOO입니다. ㅇ 운용부장 : 화재 상황은 종료 되었습니다. 피해 시설물 확인 및 복구시행 안내방송하시기 바랍니다. ㅇ 청원경찰 : 예. 상황종료 안내방송 시행하겠습니다.
		안내방송시행	안내방송 담당자	ㅇ 1층 안내실 화재종료안내방송 (2회 이상 시행) 7층에 발생한 화재사고는 자위소방대 및 119 소방대에 의해서 완전진압 및 종료 되었습니다. 화재 진압에 출동한 직원께서는 소화기 및 소화전을 원위치하여 주시고 비상복구조는 피해시설물 확인 및 복구에 만전을 기해 주시기 바라며 지휘반에 피해유무를 보고하시기 바랍니다.
6	14:22- 14:30	재난안전대책 본부 복구완료 보고	해당관리 소장	ㅇ 피해상황 파악 보고(구내전화 ☏ 8317) □ 전력, 기계설비복구 및 현장진단 및 파악 (용역관리자) - 신답별관내 전력 및 기계설비를 점검한 바 복구 완료되었습니다. □ 토목, 건축직원 건물 균열 여부 확인 (건축관리소장) - 신답별관내 건물 균열여부를 확인한 바 약간의 균열이 발견되었으나 큰 이상은 없습니다. □ 정보통신분소 통신설비 복구 (통신관리소장) - 임시전화선 3회선이 복구 완료되었습니다.

연번	시 간	상황 및 행동	관계자	해 설 및 내 용	비고
6	14:22- 14:30	상황종료 및 상황종료 안내 방송 시행	운용부장	ㅇ 운용부장 : 신답별관 화재는 진압되었고 시설물은 이상 없습니다. ㅇ 소장 : 예. 알겠습니다. 훈련상황을 종료하겠습니다.
				ㅇ 종합관제소 : 종합관제소입니다. ㅇ 운용부장 : 신답별관내 화재 발생상황은 완료되었고 피해상황은 임시복구 되었습니다. 14:30분 부로 정상 근무하겠습니다. ㅇ 종합관제소 : 예. 알겠습니다. ㅇ 청원경찰 : 신답별관 1층 청원경찰 OOO입니다. ㅇ 운용부장 : 화재발생 상황은 종료되었습니다. 안내실에서는 상황종료 후 1층 주차장 입구에서 소방교육 예정이라고 안내방송을 시행하여 주시기 바랍니다. ㅇ 청원경찰 : 예. 훈련상황 종료 안내방송 시행하겠습니다.
			안내방송 담당자	ㅇ 상황종료 방송 신답별관 화재대비 비상대응훈련은 직원 여러분의 적극적인 참여로 무사히 종료되었습니다. 화재로 인한 인명 및 막대한 재산상의 손실을 최소화 할 수 있도록 이번 재난대응훈련의 문제점과 개선점을 교육․훈련에 반영하도록 하겠습니다. 아울러 화재진압훈련은 1층 주차장 입구에서 별도로 실시하겠습니다. 직원 여러분께서는 1층 주차장 입구로 이동하여 주시기 바랍니다.
7	14;30- 14-45	화재 진압 훈련	안전담당 부장	ㅇ 1층 주차장 입구에서 소화기 및 소화전 사용법 교육 및 시범 발화 지점 설치 후 발화 지점에 소화기 분사
8	14:45-15:00	훈련평가 및 개선점 토의	사회 교육 2 부장	ㅇ 6층 교양실 : 훈련평가 및 개선점 토의 참석대상 : 신답승무사업소 승무P/L, 각 관리소장(소장 부재시 대표자), 총무팀 관계자, 용역반 관계자, 노동조합 관계자, 영양사