2015. 하반기  화재경계지구 소방훈련 계획

영등포소방서

(재난관리과)

- 화재취약지역 신속 대응체계 확립을 위한 -

2015 화재경계지구 소방훈련 계획 알림

다수의 화재취약요인이 상존하는 화재경계지구에 대한 훈련실시를 통해 초기 대응태세 강화 및 관계인들의 자율적인 소방체계 확립을 위한 민․관 합동소방훈련 계획 보고임.

1		관련 근거

□ 소방기본법 제13조(화재경계지구의 지정), 같은 법 시행령 제4조

□ 2015년도 소방재난업무가이드 『예방행정편-화재경계지구 안전관리』

□ 예방과-6685(2015.4.3.)호『화재경계지구 소방안전대책 추진 알림』

□ 예방과-23932(2015.10.30.)호『2015년 영등포소방서 겨울철 소방안전대책 추진 계획 알림』

2		훈련 목표

□ 중요 취약대상 현장지휘체계 및 민관 합동 초기진압태세 확립

□“포위 시나리오”상황 부여 방식의 훈련 실시로 실질적 대응능력 강화

□ 관계인의 화재 대응 능력 향상 및 화재 예방 경각심 고취

3		중점 훈련 사항

□ 출동대별 최적 출동경로 선정 및 장애요인에 대한 대처 능력 향상

□ 현장지휘관의 적절한 상황파악 및 진압작전 지휘 훈련

□ 화점 지역의 최인접 차량 부서 및 주변 소방용수시설 활용

□ 각 출동대의 화점 지역 포위 및 연소 확대 저지선 구축

□ 소방활동 상 필요 장비 여부 확인 및 실제 활용

□ 관계인의 소화장비(소화기, 비상소화장치 등) 활용 초기대응능력 향상

4		화재경계지구 현황

□ 화재경계지구 일반현황

구분	지구명 (위치도)	건물구조	동수 (점포수)	주택 호수	건축 연도
시장 지역	영등포동 남서울상가지역 (영등포구 영등포2가 333~428 영등포동5가 2~163번지일대)	양식 벽돌조 와가, 철근 R.C조 스라브가 연면적 74,933.5㎡	343 (1,122)	118	1950 ~ 1997
목조 밀집	영등포동 쪽방지역 (영등포구 영등포1동 411-10 영등포2동 418, 422, 423일대 문래1동 1-1, 2-1, 2-5)	목조, 블록조 와가, 슬레이트가 1~3층 연면적 5,936.7㎡	67 (541)	541	1960 ~ 1970
목조 밀집	영등포동 윤락가지역 (영등포구 영등포동4가 411~435 외)	양식 블록조 와가 1-3층 연면적 2,545.7㎡	7 (44)	44	1960 ~ 1970

□ 화재경계지구 위치도

1) 영등포중앙시장 지역

2)쪽방지역

3) 윤락가 지역

5		훈련 세부 계획

□ 훈련일정

연번	훈련대상	훈련일정	동원소방대
1	영등포중앙시장 일대 (남서울상가)	2015. 11. 17.(화) 14:00	지휘, 구조, 대응단, 굴절, 당산, 신길
2	윤락가 지역	2015. 11. 18.(수) 14:00	지휘, 구조, 대응단, 여의도, 대림
3	쪽방 지역	2015. 11. 18.(수) 15:00	지휘, 구조, 대응단, 굴절, 여의도, 대림

□ 훈련방법 : ‘포위 시나리오’ 상황 방식 화재경계지구 훈련

□ 훈련실시요령

1) 상황발생(현장지휘팀장 가상화점 위치 지정) ⇒ 화재경계지구 관계자가 유선으로 신고 ⇒ 출동대 비발

2) 현장지휘팀장 각 출동대별 임무 부여(무전 UHF 14번 채널)

- 각 출동대별 진입 방면 지정, 안전장구 착용 및 안전운행 지시

3) 각 출동대별 현장도착 및 활동개시 보고

4) 출동장비 활용 훈련(수관 연장 등)

5) 각 출동대별 현장 상황 보고

6) 훈련 종료

□ 훈련 무전채널 : 출동 직후 UHF 14번 채널

6		행정 사항

□ 현장지휘팀장은 본 훈련이‘포위 시나리오’형태로 추진되는 훈련임을 감안하여 현장대원들의 실질적인 대응능력 점검 및 강화에 초점을 맞춰 실시하고,

□ 각 출동대는 황금시간 목표제에 맞춰 신속한 현장출동 확행하되 훈련 상황인 점을 고려 안전운전 및 현장 활동 대원의 안전사고 방지 철저, 불필요한 민원 발생 최소화에 유의하여 주기 바라며,

□ 현장대응단은 훈련 종료 후 관계자 비상소화장치 활용방법 등 소방안전교육 및 화재 진압매뉴얼, 소방활동정보카드 등을 정비 하고 119행정정보시스템 상 훈련 실적 등록 철저히 할 것.