<2015년> 「학원 소방안전대책」 추진결과

2016. 1

서울특별시 소방재난본부

(예 방 과)

학원 소방안전대책 추진결과(2015년)

다수의 학생들이 이용하는 학원에 대한 화재 예방활동 및 초기 대응능력 강화를 통하여 피해 최소화를 위한 「학원 소방안전대책」추진 결과임

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 기간 : 2015년

□ 대     상 : 796개소

구 분 계	영업장 바닥면적 합계가 570㎡이상 학원	바닥면적 합계가 190㎡이상 570㎡미만 학원
		기숙사 있는 학원(1)	2개 이상의 학원(2)	다중이용업소와 공존 학원(3)
796	667	11	16	102

※ 서울시 전체 학원 15,196개소 중 다중이용업소에 해당되는 학원 796개소

□ 중점 추진 사항

❍ 학원 안전시설 등 정상적 유지․관리

❍ 학원 관계자 안전의식 및 소방대 대응능력 강화

※ 2015년 화재발생 현황

구 분 연도별	화재건수(건)	인명피해(명)			재산피해(백만원)
		계	사망	부상
2015년	12	0	0	2	73
2014년	9	0	0	0	8

▷ 장소별로는 일반학원 5건, 예체능학원 4건, 외국어 학원 3건이 발생함

▷ 원인별로는 부주의 4건, 전기3건, 기계적요인 1건 미상 3건임

Ⅱ		추진 실적 분석

총 평

❍ 2015년 학원화재 12건으로 인명피해 2명(부상 2), 재산피해 73백만원이 발생함

❍ 학원 소방특별조사, 관계자 간담회, 화재예방 순찰, 현지적응훈련, 화재예방 공한문 발송 등을 추진하였음

❍ 2016년에도 학원 특성에 맞는 소방안전대책 지속적 추진 필요함

세부 추진실적

소방특별조사

❍ 기 간 : 2015. 4~ 5월

❍ 대 상 : 796개소 중 20%범위 내 실시

❍ 방 법 : 소방특별조사반 편성 ․ 운영

❍ 결 과 : 163개소 실시(양호 139, 불량 24)

※조치내용 : 과태료 1건, 조치명령 30건

학원관계자 간담회

❍ 대 상 : 학원 관계자(796개소)

❍ 횟 수 : 연 2회(상․하반기)

❍ 내 용 : 안전시설 등 유지관리, 화재시 대처요령 등 교육

❍ 결 과 : 851개소 881명(대표자 417, 직원 등 464) 참석․교육 실시

화재예방 순찰

❍ 대 상 : 23개소(소방서별 1개소 이상)

❍ 방 법 : 기동순찰(화재기 1일 2회 이상/비화재기 1일 1회 이상)

❍ 내 용 : 화재취약요인 제거 및 지도 등

❍ 결 과 : 83개 대상/4,488회 순찰

현지적응훈련

❍ 대 상 : 23개소(소방서별 1개소)

❍ 횟 수 : 연 2회(상․하반기)

❍ 방 법 : 관할 119안전센터 및 현장대응단 현지적응

❍ 내 용 : 건물의 구조, 진입로․차량부서위치 등 확인

❍ 결 과 : 145개소 실시(인원 1,783명/차량 243대)

화재예방 공한문 발송

❍ 대 상 : 796개소

❍ 방 법 : 우편발송

❍ 내 용 : 안전시설 안전관리, 화재예방 및 화재시 대처요령 등

❍ 결 과 : 796개소 발송.  끝.