●       ●      ●      ●

도시철도 최고의 기업

일등 Metro

서울메트로

2015년도

비상대응(화재)훈련 계획

한성대서비스센터 회현역

비상대응[화재]훈련 계획

1		훈련 목적

화재발생 가상 상황을 부여 자위소방대의 수행능력을 평가하고 문제점을 보완하고 비상대응 초동조치 능력 향상과 유관기관 협조 및 지원체계를 구축하여 역사내 화재 발생시 신속한 대응태세를 확립 지하철 안전에 만전을 기하고자 함

2		훈련 개요

일 시 : 2015.06.29(월) 16:00

장 소 : 회현역 지하1층(대합실) 만남의장소

주 관 : 회현역(지원 중부소방서)

유 형 : 화재대응 훈련

방 법 : 역사 화재사고 대응매뉴얼에 따른 관계기관 합동훈련

인원 및 장비

구분	계	회현역	중부소방서
인원	13명	10명	3명
장 비 (차량)	(1대)	소화기, 소화전 공기호흡기, 들것 화재용마스크 등	소방차

3		훈련 중점사항

역 자체 초동조치 능력 배양

유관기관 협조와 지원체계 구축으로 비상대응능력 향상

지하철 이용고객의 훈련 참여 유도로 안전의식 고취

4		훈련 상황

❑ 상황개요

2015.06.29.(월) 16:00 지하1층 대합실 만남의장소 주변에서 전선 피복 타는 냄새와 연기가 발생하는 화재 상황을 가상하여 자위소방대를 가동 신속한 초동대처 및 119 출동 화재를 진압하는 모의훈련 실시

❑ 상황전개

1. 만남의장소 주변의 연기 발생 직원인지 신고

2. 상황급보(종합관제, 119, 112 등)

3. 화재 대응체계 가동(자위소방대 초동조치)

4. 119 출동(Life Line 설치) 화재진압

5. 피해상황 파악 및 상황보고

6. 역사 환경정비 및 영업재개 준비

5		훈련 장소

후

훈련장소

6		세부 훈련계획

단계	조치사항	내 용	비고
준비단계 H-10분	안내방송	○ 역사내 비상대응(화재)훈련 안내방송	역무실
	훈련계획보고	○ 비상대응(화재)훈련계획 보고	역장
1단계 H+00	상황급보	○ 대합실 만남의장소에서 화재발생 - 전선피복 타는 냄새 및 연기 발생
		○ 상황전파 - 직원 ➜ 역무실 ➜ 관제 및 유관기관	지휘반
		○ 화재 대응체계 가동(자위소방대 출동 지시)	역장
2단계 H+5분 이내	현장출동 초동조치	○ 안내방송 실시 - 연기발생 지점 및 대피유도 안내 ○ 제연설비 가동 확인 ○ 게이트 비상모드 전환, 스피드게이트 개방	지휘반
		○ 화재 현장출동 자위소방대 임무수행 - 보호장비(공기호흡기, 화재마스크 등) 휴대 - 소화기로 초기진화 ○ 현장상황 확인 후 119, 종합관제소 재보고	진압반
		○ 승객 대피 유도 - 대피유도 및 사고현장 통제	대피 유도반
		○ 인명구조 및 응급조치 - 부상자 응급조치	구조 구급반
3단계 H+10분 이내	유관기관 출동	○ 119도착(Life Line 설치) 및 화재진압	중부 소방서
4단계 H+10이후 ~상황종료시까지)	훈련종료	○ 화재진압 후 피해상황 파악 및 상황보고 ○ 역사 환경정비 ○ 훈련종료 및 강평(역무실)

7		훈련 시나리오

연번

구분

시간

조 치 내 용

비고

1

훈련

예고

방송

H-10분

ㅇ 훈련 예고방송 실시(방송문안)

고객여러분께 안내말씀 드리겠습니다.

잠시 후 약 30분간 우리역에서 화재를 가상한 소방대응 훈련을 실시할 예정입니다. 고객여러분께서는 동요하지 마시고 훈련에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.(반복)

역장

2

훈련

설명

H-05분

ㅇ 훈련계획 설명(역장)

오늘 훈련은 대합실 만남의장소에서 연기가 발생하는 것을 가정하여 실시하겠습니다. 이 훈련은 개인별 임무 숙달과 신속한 초동조치 등 비상대응 능력을 기르는 실질적인 훈련이 되길 바랍니다. 훈련이 끝난 후 강평이 있겠습니다

역장

3

상황

발생

16:00

ㅇ 화재발생 : 대합실 만남의장소에서 연기 발생

4

상황

전파

H+00분

ㅇ 상황 접수(박영석→부역장)

-나게이트 근무자가 만남의장소주변에서 전선피복 타는 냄새와 연기가 나는 것을 인지하고 역무실에 전화로 신고,

현재 만남의장소에서 화재가 발생 연기가 나고 있습니다. 119에 신고해 주세요.

박영석

-수화자(부역장) 역장에게 보고 : 역장님! 만남의장소에서 화재가 발생 연기가 나고 있다고 합니다.

부역장

5

ㅇ 역장 상황급보 지시

-고영백 부역장은 종합관제에 신고하고 현장 출동하세요.

지금은 훈련상황입니다. 종합관제소(5991)죠. 지금 회현역 대합실만남의장소에서 연기가 발생하고 있습니다.

※ 개인장비(화재마스크 등)와 소화기 휴대 화재현장으로 출동

부역장

-김혜숙과장은 119,112, 센터, 연결 건물주에 신고하고

게이트 비상모드 확인 후 안내방송 하세요.

지금은 훈련상황입니다. 119죠 (센터 4074, 커먼프라자 779-8810 신세계백화점 1588-1234 SK리더뷰 070-7644-5316) 지금 회현역 대합실 만남의장소에서 연기가 발생하고  있습니다. 지원(협조) 필요한 바랍니다.

-게이트 비상모드 전환 후 “게이트 비상모드 정상 ” 후 안내방송

김혜숙

연번

구분

시간

조 치 내 용

비고

6

상황 전파

H+00분

ㅇ 자위소방대 출동지시 안내방송

지금은 훈련상황입니다.

직원 및 역구내 종사원에게 알립니다.

지금 대합실 만남의장소에서 화재발생! 화재발생!

전 직원은 모든 업무를 중단하고 소화기와 개인장비를 휴대하고 화재현장으로 출동 자위소방대 임무를 수행하기 바랍니다.  지금은 훈련상황입니다.

-제연설비 제어 : 화재지역 ‘나’환기 급기 중지시키고 배기만 가동,     ※ 제연설비 정상가동 후 화재용마스크, 무선마이크 휴대 현장       으로 출동하여 현장 지휘

역장

7

훈련

설명

H+00분

ㅇ 대피유도 안내방송 실시

지금은 훈련상황입니다.

고객여러분께 안내말씀 드리겠습니다. 지금 우리역 만남의장소

에서 화재발생, 승객여러분께서는 당황하지 마시고 직원의 안내에 따라 안전한 장소로 신속히 대피하시기 바랍니다. 이 상황은 훈련상황입니다.

김혜숙

8

현장출동

및

초동조치

H+05분

이내

ㅇ 초기 화재 진화(진압반)

-소화기, 화재용 마스크 지참 현장출동

-연기 나는 곳 화점을 향하여 소화기로 집중 분사한다.

(박철원,상가종사원 분사)

박철원

상가

종사원

9

ㅇ 2차 사고방지 등 안전조치

-부역장은 E/V(내부 6)운행 중지

부역장

-만남의장소 주변  청원전력 차단(분전반 스위치 off)

10

ㅇ 출입통제 및 대피유도(대피유도반)

-소화기 공급 등 화재 진압활동 지원(박영석)

-경광봉 휴대 화재현장 주변에서 신속 대피유도 및 출입통제

※ 3.4출구(박영석,사회복무요원), 5출구(환경원 1)

박영석

사회

복무

요원 환경원

11

ㅇ 인명구조(구조구급반)

-들것준비, 부상자 발생유무 확인 등 구호활동 대비

김아름

연번

구분

시간

조 치 내 용

비고

12

현장출동 및 초동조치

H+05분

이내

고객여러분께 안내말씀 드리겠습니다.

지금 회현역 대합실에서 화재상황을 가정하여 소방훈련을 실시하고 있습니다, 고객여러분께서는 당황하지 마시고 직원의 안내에 따라 주시기 바랍니다. 감사합니다.

ㅇ 승객대피 안내방송(상황종료시 까지 반복)

김혜숙

13

119

출동

H+10분

이내

ㅇ 119 도착 화재진압 및 Life Line 설치

-화재진압 및 인명구조

중부

소방서

14

피해상황확인

H+10분

이후

∼

상황

종료시까지

ㅇ 화재진압확인 및 피해상황 보고

-화재 완전진압여부 119소방관에게 확인 — 진압완료

회현역 화재는 완전히 진압되었습니다. 인명피해는 없고 만남의장소주변 천장판 일부가 그을렸습니다.

<세부상황은 상황보고>

-피해 상황보고

부역장

15

ㅇ 관계부서 복구 요청

-만남의장소 주변 시설점검 및 복구

부역장

ㅇ 소방훈련 종료 안내방송(무선마이크)

현재 소방훈련이 종료되었습니다. 역무실 안내방송 바랍니다.

역장

16

정리

ㅇ 화재현장 정리 정돈 및 역무업무 재개

-화재장소 주변 환경정리(메트로 환경)

-소방장비 정리 정돈

-교통카드운임 반환, 안내문 부착, 시설물 점검

환경원

전직원

17

상황종료

ㅇ 역사내 훈련종료 안내방송

고객 여러분께 안내 말씀드리겠습니다.

우리역 대합실에서 실시한 소방훈련이 종료되었습니다.

고객여러분께 불편을 드려 대단히 죄송합니다.

훈련에 참여해주신 고객여러분께 감사드립니다.

김혜숙

18

강평

ㅇ 강평

-훈련결과에 대한 문제점 및 개선사항

※ 강평 후 정상업무 수행

역장

전직원